## Summary
| CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1540.4252 | 0.013569 | 1550.2926 | 0.0019344 | 1560.4693 | 0.00070284 | 1540.5331 | 0.0077159 | 1550.4536 | 0.0011581 | 1560.2155 | 0.0011501 | 1540.5494 | 0.010275 | 1550.4462 | 0.0026114 | 1560.3264 | 0.0019883
0.5 | 1540.408 | 0.0036816 | 1550.403 | 0.001585 | 1560.4671 | 0.0021589 | 1540.901 | 0.0039864 | 1550.7035 | 0.0022366 | 1560.476 | 0.0017534 | 1540.2448 | 0.0020006 | 1550.0718 | 0.0017885 | 1560.0779 | 0.0029208
1.6 | 1540.458 | 0.0049129 | 1550.4312 | 0.0030727 | 1560.4531 | 0.0024526 | 1541.1586 | 0.0039737 | 1550.9855 | 0.0034371 | 1560.7052 | 0.001673 | 1539.9507 | 0.0026245 | 1549.7924 | 0.0020652 | 1559.8708 | 0.0032944
2 | 1540.4484 | 0.0042126 | 1550.3992 | 0.0025111 | 1560.4397 | 0.0045382 | 1541.005 | 0.0054159 | 1550.8541 | 0.0024216 | 1560.5632 | 0.0044346 | 1540.1084 | 0.005869 | 1549.9649 | 0.0017914 | 1560.0218 | 0.0039622
2.5 | 1540.3528 | 0.0014004 | 1550.3795 | 0.002146 | 1560.5056 | 0.00058309 | 1540.4521 | 0.0025657 | 1550.5489 | 0.00097935 | 1560.15 | 0.0012588 | 1540.6804 | 0.003912 | 1550.4919 | 0.0014847 | 1560.3528 | 0.0036001
3.2 | 1540.4794 | 0.0083496 | 1550.4407 | 0.0056608 | 1560.4444 | 0.0050238 | 1541.3403 | 0.0049903 | 1551.1023 | 0.021934 | 1560.8529 | 0.0026976 | 1539.7706 | 0.0052508 | 1549.6169 | 0.003673 | 1559.7399 | 0.0058643
4 | 1540.3682 | 0.0022674 | 1550.3842 | 0.0027704 | 1560.4705 | 0.0017828 | 1540.8131 | 0.0031688 | 1550.6225 | 0.0036742 | 1560.3501 | 0.0014694 | 1540.3557 | 0.0023003 | 1550.1543 | 0.0012485 | 1560.1982 | 0.0017144

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 50788.0729 | 1540.4018 | 0.0017554 | 1550.2955 | 0.0018715 | 1560.4692 | 0.0018975 | 1540.542 | 0.00084625 | 1550.4532 | 0.0016162 | 1560.2166 | 0.00092406 | 1540.5612 | 0.00092456 | 1550.445 | 0.0010358 | 1560.3235 | 0.0010066
1 | 0 | 50857.8462 | 1540.4351 | 0.0017139 | 1550.2924 | 0.0017261 | 1560.4707 | 0.0019195 | 1540.5457 | 0.00083695 | 1550.4524 | 0.0015024 | 1560.2148 | 0.00087803 | 1540.529 | 0.001015 | 1550.45 | 0.00094358 | 1560.3279 | 0.0010628
2 | 0 | 50886.3109 | 1540.4314 | 0.0017782 | 1550.293 | 0.0019529 | 1560.4688 | 0.0019517 | 1540.5289 | 0.00089957 | 1550.4525 | 0.0014384 | 1560.2163 | 0.00085714 | 1540.5493 | 0.00088858 | 1550.4493 | 0.0009803 | 1560.3291 | 0.0010623
3 | 0 | 50798.5198 | 1540.4361 | 0.0016805 | 1550.2908 | 0.0017952 | 1560.4695 | 0.0017514 | 1540.5255 | 0.00094727 | 1550.4543 | 0.0015524 | 1560.2163 | 0.00088246 | 1540.5458 | 0.00098419 | 1550.4484 | 0.0010483 | 1560.3247 | 0.0010478
4 | 0 | 50809.8487 | 1540.4299 | 0.0017413 | 1550.291 | 0.00169 | 1560.4692 | 0.0017297 | 1540.5253 | 0.00086569 | 1550.454 | 0.0014664 | 1560.2142 | 0.00088777 | 1540.5509 | 0.00088898 | 1550.4443 | 0.001096 | 1560.3257 | 0.001151
5 | 0 | 50845.4623 | 1540.399 | 0.0018663 | 1550.2964 | 0.0018673 | 1560.4691 | 0.0017405 | 1540.5425 | 0.00086264 | 1550.4527 | 0.0016183 | 1560.2149 | 0.00092319 | 1540.5667 | 0.00091729 | 1550.442 | 0.00093232 | 1560.3263 | 0.0011262
6 | 0 | 50872.089 | 1540.4255 | 0.0016234 | 1550.2932 | 0.0018186 | 1560.4689 | 0.0018878 | 1540.5335 | 0.00085138 | 1550.4533 | 0.0013722 | 1560.2166 | 0.00089619 | 1540.5509 | 0.00086757 | 1550.4446 | 0.0010615 | 1560.3271 | 0.00097813
7 | 0 | 50776.058 | 1540.4269 | 0.0017915 | 1550.2912 | 0.001937 | 1560.4691 | 0.001873 | 1540.5302 | 0.00086464 | 1550.4563 | 0.0016036 | 1560.2165 | 0.00098834 | 1540.5504 | 0.00096152 | 1550.4445 | 0.00095147 | 1560.3241 | 0.0010359
8 | 0 | 50821.9115 | 1540.43 | 0.0016404 | 1550.291 | 0.0018437 | 1560.4681 | 0.0017559 | 1540.525 | 0.0008699 | 1550.4539 | 0.0014822 | 1560.2155 | 0.00094666 | 1540.5496 | 0.00093077 | 1550.4456 | 0.0010812 | 1560.3266 | 0.00096818
9 | 0 | 50832.3104 | 1540.4361 | 0.0017654 | 1550.2919 | 0.0018323 | 1560.47 | 0.0018711 | 1540.5324 | 0.00091226 | 1550.4531 | 0.0014762 | 1560.2134 | 0.0010095 | 1540.5405 | 0.00093178 | 1550.4483 | 0.0011073 | 1560.3293 | 0.001058
10 | 0.5 | 51181.9849 | 1540.4084 | 0.0016872 | 1550.4035 | 0.001801 | 1560.4677 | 0.0017567 | 1540.9019 | 0.00082203 | 1550.7047 | 0.00095232 | 1560.4742 | 0.00099212 | 1540.2459 | 0.00089663 | 1550.072 | 0.0010571 | 1560.0801 | 0.0011113
11 | 0.5 | 51167.939 | 1540.4147 | 0.0016535 | 1550.4028 | 0.001829 | 1560.4646 | 0.0017075 | 1540.8967 | 0.00084481 | 1550.7032 | 0.00094055 | 1560.4766 | 0.001028 | 1540.2428 | 0.00087729 | 1550.0726 | 0.0011221 | 1560.0804 | 0.0010388
12 | 0.5 | 51154.4672 | 1540.4087 | 0.0018028 | 1550.4026 | 0.0019364 | 1560.4674 | 0.0020974 | 1540.8971 | 0.00085246 | 1550.7041 | 0.00095498 | 1560.4736 | 0.00097711 | 1540.2452 | 0.00095869 | 1550.0708 | 0.0010845 | 1560.0797 | 0.0010312
13 | 0.5 | 51223.8405 | 1540.4082 | 0.001822 | 1550.4043 | 0.001984 | 1560.4689 | 0.0018282 | 1540.9085 | 0.00085073 | 1550.7061 | 0.0010535 | 1560.4798 | 0.00098234 | 1540.2402 | 0.00084486 | 1550.0745 | 0.001132 | 1560.077 | 0.0010334
14 | 0.5 | 51127.6055 | 1540.4057 | 0.0019762 | 1550.4034 | 0.0019457 | 1560.4682 | 0.0016849 | 1540.8983 | 0.0007949 | 1550.701 | 0.00099806 | 1560.4774 | 0.00099609 | 1540.245 | 0.000836 | 1550.0692 | 0.0011151 | 1560.0713 | 0.001041
15 | 0.5 | 51195.2808 | 1540.4087 | 0.0017585 | 1550.4034 | 0.0018516 | 1560.4678 | 0.0017407 | 1540.9022 | 0.00085815 | 1550.7038 | 0.00095835 | 1560.4756 | 0.00094949 | 1540.2452 | 0.00084158 | 1550.0718 | 0.001002 | 1560.0796 | 0.0010122
16 | 0.5 | 51214.3846 | 1540.405 | 0.0018868 | 1550.4043 | 0.0019322 | 1560.4694 | 0.0018299 | 1540.907 | 0.00083151 | 1550.7069 | 0.0010265 | 1560.4762 | 0.00093279 | 1540.2456 | 0.00094609 | 1550.0729 | 0.0011443 | 1560.079 | 0.0010962
17 | 0.5 | 51108.3896 | 1540.4016 | 0.0017833 | 1550.3992 | 0.0019184 | 1560.4625 | 0.0016326 | 1540.8991 | 0.00076138 | 1550.6993 | 0.001017 | 1560.4757 | 0.00097862 | 1540.2468 | 0.0008702 | 1550.0688 | 0.0011412 | 1560.0744 | 0.0010441
18 | 0.5 | 51204.4967 | 1540.4124 | 0.0018024 | 1550.4048 | 0.0019471 | 1560.4688 | 0.0017354 | 1540.8994 | 0.00082363 | 1550.7029 | 0.00094788 | 1560.4763 | 0.00093435 | 1540.2469 | 0.00091494 | 1550.0735 | 0.0011393 | 1560.079 | 0.0010303
19 | 0.5 | 51142.8973 | 1540.407 | 0.001747 | 1550.402 | 0.0019517 | 1560.466 | 0.0017631 | 1540.8997 | 0.00081314 | 1550.7027 | 0.0010359 | 1560.4746 | 0.00096548 | 1540.2445 | 0.00085713 | 1550.0716 | 0.0010048 | 1560.0787 | 0.00096752
20 | 1.6 | 51489.0368 | 1540.459 | 0.0018281 | 1550.4345 | 0.0019137 | 1560.4556 | 0.0017571 | 1541.1582 | 0.00085579 | 1550.9845 | 0.0012598 | 1560.7036 | 0.0010464 | 1539.953 | 0.00087162 | 1549.7911 | 0.0010204 | 1559.8738 | 0.0011922
21 | 1.6 | 51458.3011 | 1540.465 | 0.0019379 | 1550.434 | 0.0017999 | 1560.4546 | 0.001965 | 1541.1535 | 0.00084001 | 1550.9855 | 0.0013643 | 1560.7056 | 0.0010601 | 1539.9489 | 0.00092758 | 1549.7916 | 0.00096777 | 1559.8721 | 0.0010921
22 | 1.6 | 51448.3332 | 1540.465 | 0.0016914 | 1550.4327 | 0.0020396 | 1560.4527 | 0.0018885 | 1541.152 | 0.00080224 | 1550.9835 | 0.0012803 | 1560.7051 | 0.0010512 | 1539.9489 | 0.000902 | 1549.793 | 0.0010469 | 1559.873 | 0.0011991
23 | 1.6 | 51479.6129 | 1540.4582 | 0.0016749 | 1550.4307 | 0.0020898 | 1560.4571 | 0.0016818 | 1541.162 | 0.00089684 | 1550.9867 | 0.0012714 | 1560.7021 | 0.001164 | 1539.9516 | 0.00094473 | 1549.797 | 0.001024 | 1559.8734 | 0.0012031
24 | 1.6 | 51407.3426 | 1540.4515 | 0.0018471 | 1550.4274 | 0.0019645 | 1560.4514 | 0.001669 | 1541.1577 | 0.00089652 | 1550.9945 | 0.0013898 | 1560.7061 | 0.0010921 | 1539.9505 | 0.00080846 | 1549.7903 | 0.00099452 | 1559.8626 | 0.0010206
25 | 1.6 | 51428.1584 | 1540.4571 | 0.0019571 | 1550.4284 | 0.0016988 | 1560.4501 | 0.0019659 | 1541.1589 | 0.00095526 | 1550.983 | 0.0015001 | 1560.7069 | 0.0010314 | 1539.9475 | 0.00088273 | 1549.7941 | 0.0010006 | 1559.8707 | 0.0011547
26 | 1.6 | 51469.63 | 1540.4611 | 0.0016648 | 1550.4345 | 0.0020238 | 1560.4537 | 0.0019236 | 1541.156 | 0.00077922 | 1550.9835 | 0.0014134 | 1560.7041 | 0.0010842 | 1539.9511 | 0.00084884 | 1549.7897 | 0.00089297 | 1559.8717 | 0.0010662
27 | 1.6 | 51438.5903 | 1540.4504 | 0.0016335 | 1550.4283 | 0.0020807 | 1560.4499 | 0.0018133 | 1541.1647 | 0.00091697 | 1550.9864 | 0.0014266 | 1560.708 | 0.0010569 | 1539.9556 | 0.00093968 | 1549.7923 | 0.0010015 | 1559.8708 | 0.0011306
28 | 1.6 | 51418.7185 | 1540.4578 | 0.0018184 | 1550.4277 | 0.0019175 | 1560.4513 | 0.0016983 | 1541.1604 | 0.0008253 | 1550.9846 | 0.0014322 | 1560.7051 | 0.0010275 | 1539.9474 | 0.00094386 | 1549.7925 | 0.0010016 | 1559.8682 | 0.0011175
29 | 1.6 | 51499.8857 | 1540.4551 | 0.001838 | 1550.4341 | 0.0019099 | 1560.4548 | 0.0019583 | 1541.1622 | 0.00088897 | 1550.9829 | 0.0012787 | 1560.705 | 0.0010889 | 1539.9526 | 0.00089588 | 1549.7921 | 0.00097991 | 1559.8717 | 0.0011526
30 | 2 | 51259.5041 | 1540.4507 | 0.0017887 | 1550.399 | 0.0019208 | 1560.4333 | 0.0017193 | 1541.0034 | 0.00092678 | 1550.851 | 0.001075 | 1560.5671 | 0.00094007 | 1540.1063 | 0.0009653 | 1549.9634 | 0.00091189 | 1560.0219 | 0.0010392
31 | 2 | 51309.8896 | 1540.4553 | 0.0017499 | 1550.4025 | 0.0019013 | 1560.4348 | 0.0018887 | 1541.0058 | 0.0009079 | 1550.8561 | 0.00094484 | 1560.5693 | 0.00096693 | 1540.1074 | 0.0010236 | 1549.9669 | 0.0010175 | 1560.0273 | 0.0011455
32 | 2 | 51281.0229 | 1540.447 | 0.0015882 | 1550.3993 | 0.0017963 | 1560.4385 | 0.0017652 | 1541.001 | 0.0009407 | 1550.8535 | 0.0010105 | 1560.5616 | 0.0009549 | 1540.1095 | 0.00094656 | 1549.9643 | 0.00096382 | 1560.024 | 0.0011088
33 | 2 | 51244.3543 | 1540.452 | 0.0017874 | 1550.3933 | 0.0017241 | 1560.4373 | 0.001845 | 1540.9963 | 0.00091395 | 1550.8505 | 0.0010374 | 1560.5593 | 0.00090818 | 1540.0986 | 0.00094471 | 1549.9621 | 0.00092076 | 1560.0147 | 0.0012274
34 | 2 | 51292.0158 | 1540.4522 | 0.0016738 | 1550.3993 | 0.0018338 | 1560.4381 | 0.0018788 | 1541.0009 | 0.00088315 | 1550.8542 | 0.0010363 | 1560.5642 | 0.0010003 | 1540.1072 | 0.00093704 | 1549.9653 | 0.0010434 | 1560.0242 | 0.0010681
35 | 2 | 51369.902 | 1540.4419 | 0.0017999 | 1550.4003 | 0.0019289 | 1560.4477 | 0.0017967 | 1541.0023 | 0.00082271 | 1550.8559 | 0.00096162 | 1560.5553 | 0.00097718 | 1540.1177 | 0.0010175 | 1549.9624 | 0.00085463 | 1560.0215 | 0.0011196
36 | 2 | 51337.2153 | 1540.443 | 0.0018318 | 1550.3987 | 0.0019524 | 1560.445 | 0.0018937 | 1541.0061 | 0.00084313 | 1550.8573 | 0.00091536 | 1560.5584 | 0.00086722 | 1540.1144 | 0.00091728 | 1549.9653 | 0.0009198 | 1560.0229 | 0.0012
37 | 2 | 51301.1347 | 1540.4481 | 0.0017181 | 1550.4003 | 0.0019422 | 1560.4416 | 0.0018436 | 1541.0099 | 0.0010047 | 1550.8565 | 0.0010251 | 1560.565 | 0.00090655 | 1540.1126 | 0.00094483 | 1549.9659 | 0.00089347 | 1560.0222 | 0.0010842
38 | 2 | 51268.915 | 1540.4462 | 0.0017055 | 1550.398 | 0.00196 | 1560.4431 | 0.0018719 | 1541.0153 | 0.00087553 | 1550.8515 | 0.00097346 | 1560.5647 | 0.00086934 | 1540.1004 | 0.00094953 | 1549.9669 | 0.00087048 | 1560.0153 | 0.001105
39 | 2 | 51347.1362 | 1540.4473 | 0.0016975 | 1550.4018 | 0.0018738 | 1560.4378 | 0.0017651 | 1541.0089 | 0.0009093 | 1550.8548 | 0.000909 | 1560.567 | 0.00092119 | 1540.1095 | 0.00093292 | 1549.9666 | 0.00094155 | 1560.0244 | 0.0010798
40 | 2.5 | 50658.1542 | 1540.3522 | 0.0017592 | 1550.3764 | 0.0017402 | 1560.5068 | 0.0018276 | 1540.4525 | 0.00086159 | 1550.5481 | 0.0014437 | 1560.1513 | 0.00095389 | 1540.6755 | 0.0010312 | 1550.4926 | 0.0012498 | 1560.3451 | 0.0010086
41 | 2.5 | 50690.1549 | 1540.353 | 0.0017111 | 1550.379 | 0.0018532 | 1560.5052 | 0.0017241 | 1540.4504 | 0.00088126 | 1550.549 | 0.0017842 | 1560.149 | 0.000861 | 1540.68 | 0.0010009 | 1550.4916 | 0.0010519 | 1560.3545 | 0.0010679
42 | 2.5 | 50700.7768 | 1540.3529 | 0.0018793 | 1550.3794 | 0.0018372 | 1560.5053 | 0.0018136 | 1540.4505 | 0.00082698 | 1550.5495 | 0.0016907 | 1560.1495 | 0.00089218 | 1540.6806 | 0.0010198 | 1550.491 | 0.0011305 | 1560.3546 | 0.0010485
43 | 2.5 | 50748.9053 | 1540.3524 | 0.0017711 | 1550.3803 | 0.0021155 | 1560.5048 | 0.0018536 | 1540.4556 | 0.00092521 | 1550.5479 | 0.0015964 | 1560.1499 | 0.0008751 | 1540.6777 | 0.00099421 | 1550.4913 | 0.0012405 | 1560.3554 | 0.0010585
44 | 2.5 | 50680.665 | 1540.3539 | 0.0018978 | 1550.3812 | 0.0019013 | 1560.5059 | 0.0018819 | 1540.4535 | 0.00092851 | 1550.5492 | 0.0017872 | 1560.1493 | 0.00092667 | 1540.6801 | 0.00086396 | 1550.4912 | 0.0011898 | 1560.3545 | 0.0010403
45 | 2.5 | 50670.2971 | 1540.3507 | 0.0017768 | 1550.3767 | 0.0019787 | 1560.5057 | 0.0017039 | 1540.4464 | 0.00082361 | 1550.5493 | 0.0016824 | 1560.153 | 0.00091193 | 1540.6824 | 0.00099414 | 1550.4926 | 0.0011519 | 1560.3471 | 0.0010787
46 | 2.5 | 50710.1857 | 1540.3523 | 0.001713 | 1550.3812 | 0.0018575 | 1560.5055 | 0.0018447 | 1540.4542 | 0.00081999 | 1550.5491 | 0.0018024 | 1560.1497 | 0.00092942 | 1540.6773 | 0.00097415 | 1550.4914 | 0.0012483 | 1560.355 | 0.0010652
47 | 2.5 | 50737.3054 | 1540.351 | 0.0017446 | 1550.3798 | 0.0019031 | 1560.5053 | 0.0019115 | 1540.4536 | 0.00079118 | 1550.5477 | 0.0018028 | 1560.149 | 0.00096379 | 1540.6784 | 0.0010267 | 1550.4904 | 0.0010892 | 1560.3548 | 0.00099827
48 | 2.5 | 50629.9305 | 1540.3554 | 0.0017077 | 1550.3834 | 0.0018765 | 1560.5062 | 0.0018656 | 1540.4528 | 0.00086016 | 1550.5509 | 0.0015981 | 1560.1501 | 0.0010313 | 1540.6896 | 0.00086855 | 1550.4957 | 0.0011593 | 1560.3535 | 0.0010402
49 | 2.5 | 50721.9285 | 1540.3538 | 0.0017822 | 1550.378 | 0.0017017 | 1560.5051 | 0.0017411 | 1540.4513 | 0.0008049 | 1550.548 | 0.0017906 | 1560.149 | 0.00091079 | 1540.6823 | 0.00096701 | 1550.4913 | 0.0010749 | 1560.3536 | 0.00099858
50 | 3.2 | 51553.6121 | 1540.4794 | 0.0018086 | 1550.4447 | 0.0018844 | 1560.4464 | 0.0018807 | 1541.3379 | 0.0011749 | 1551.0945 | 0.0015122 | 1560.8524 | 0.0013687 | 1539.7721 | 0.00086631 | 1549.6136 | 0.0009862 | 1559.739 | 0.0011682
51 | 3.2 | 51574.3789 | 1540.4845 | 0.0019218 | 1550.4403 | 0.001832 | 1560.4425 | 0.001875 | 1541.3467 | 0.0013814 | 1551.0914 | 0.0015497 | 1560.8512 | 0.0014463 | 1539.768 | 0.00086029 | 1549.6199 | 0.00102 | 1559.7473 | 0.0012438
52 | 3.2 | 51583.8668 | 1540.4882 | 0.0018353 | 1550.448 | 0.0019728 | 1560.4502 | 0.001994 | 1541.3354 | 0.0010921 | 1551.1454 | 0.0019384 | 1560.852 | 0.0015333 | 1539.767 | 0.00084961 | 1549.6146 | 0.0010022 | 1559.7402 | 0.0011376
53 | 3.2 | 51531.8834 | 1540.4739 | 0.0018102 | 1550.4344 | 0.0018881 | 1560.4381 | 0.0018329 | 1541.3341 | 0.0012966 | 1551.0912 | 0.0015184 | 1560.8587 | 0.0012914 | 1539.772 | 0.00088341 | 1549.615 | 0.0010389 | 1559.734 | 0.001116
54 | 3.2 | 51563.036 | 1540.4879 | 0.0016698 | 1550.4408 | 0.0018967 | 1560.4466 | 0.0019033 | 1541.345 | 0.0010734 | 1551.1173 | 0.0017051 | 1560.8486 | 0.0014671 | 1539.7614 | 0.00096128 | 1549.6241 | 0.00098948 | 1559.744 | 0.0013372
55 | 3.2 | 51593.6587 | 1540.479 | 0.0017702 | 1550.4411 | 0.0020624 | 1560.4441 | 0.0019342 | 1541.3465 | 0.0010977 | 1551.1337 | 0.0017013 | 1560.8539 | 0.0015398 | 1539.774 | 0.00086691 | 1549.6201 | 0.00092642 | 1559.7458 | 0.0012724
56 | 3.2 | 51616.6665 | 1540.4841 | 0.0018909 | 1550.4483 | 0.0019463 | 1560.4516 | 0.0020389 | 1541.3382 | 0.0012039 | 1551.0945 | 0.0017751 | 1560.8516 | 0.0016518 | 1539.7702 | 0.00092504 | 1549.6141 | 0.0010317 | 1559.7409 | 0.0012134
57 | 3.2 | 51515.7275 | 1540.4618 | 0.0016184 | 1550.4299 | 0.0019987 | 1560.435 | 0.001646 | 1541.335 | 0.0011933 | 1551.0863 | 0.0015558 | 1560.855 | 0.0012787 | 1539.7797 | 0.0008317 | 1549.6129 | 0.0010562 | 1559.7283 | 0.0011274
58 | 3.2 | 51542.8292 | 1540.471 | 0.0017692 | 1550.4386 | 0.0018929 | 1560.4441 | 0.0018188 | 1541.3395 | 0.0011092 | 1551.0866 | 0.0017211 | 1560.854 | 0.001428 | 1539.7757 | 0.00082975 | 1549.6157 | 0.0010105 | 1559.7356 | 0.0012057
59 | 3.2 | 51606.6506 | 1540.4838 | 0.0018005 | 1550.4412 | 0.0019961 | 1560.4454 | 0.0018971 | 1541.345 | 0.0013009 | 1551.0825 | 0.0016189 | 1560.8518 | 0.0013667 | 1539.7661 | 0.0008813 | 1549.6189 | 0.0011013 | 1559.7436 | 0.0010823
60 | 4 | 51061.3321 | 1540.3699 | 0.0016144 | 1550.3855 | 0.0019855 | 1560.4708 | 0.0018065 | 1540.8139 | 0.00084501 | 1550.6293 | 0.0010874 | 1560.3518 | 0.00083109 | 1540.3557 | 0.0008149 | 1550.1547 | 0.00096509 | 1560.1999 | 0.0011003
61 | 4 | 51029.4434 | 1540.3684 | 0.0017502 | 1550.3859 | 0.0020023 | 1560.4711 | 0.0017544 | 1540.8162 | 0.00084243 | 1550.6218 | 0.0010217 | 1560.3494 | 0.00085221 | 1540.3586 | 0.00087856 | 1550.1539 | 0.00099065 | 1560.2 | 0.0011261
62 | 4 | 51049.6522 | 1540.3684 | 0.0019411 | 1550.3834 | 0.0018118 | 1560.4698 | 0.0019472 | 1540.8125 | 0.0008156 | 1550.6274 | 0.0011857 | 1560.3508 | 0.0008778 | 1540.3558 | 0.00088492 | 1550.1543 | 0.00099222 | 1560.199 | 0.0011297
63 | 4 | 50987.1569 | 1540.3658 | 0.0018489 | 1550.382 | 0.0019233 | 1560.4687 | 0.0017105 | 1540.8117 | 0.00086094 | 1550.6215 | 0.0010323 | 1560.3518 | 0.00086882 | 1540.3558 | 0.00091672 | 1550.1562 | 0.00088327 | 1560.1976 | 0.0010587
64 | 4 | 51038.9473 | 1540.3684 | 0.0015769 | 1550.388 | 0.001817 | 1560.473 | 0.0017257 | 1540.8185 | 0.00091181 | 1550.6215 | 0.0011931 | 1560.3506 | 0.0008601 | 1540.3554 | 0.00091117 | 1550.154 | 0.00094301 | 1560.1986 | 0.0010687
65 | 4 | 50971.029 | 1540.3725 | 0.0018401 | 1550.3831 | 0.002101 | 1560.4703 | 0.0019242 | 1540.8079 | 0.00087376 | 1550.617 | 0.0011153 | 1560.3469 | 0.00088769 | 1540.3503 | 0.00088536 | 1550.1562 | 0.0009881 | 1560.1996 | 0.0011237
66 | 4 | 50935.4454 | 1540.364 | 0.0018481 | 1550.3784 | 0.0018741 | 1560.4669 | 0.001931 | 1540.8117 | 0.00081743 | 1550.6205 | 0.0011084 | 1560.3504 | 0.00089555 | 1540.3559 | 0.00088808 | 1550.1546 | 0.00099752 | 1560.1951 | 0.0010671
67 | 4 | 51014.0036 | 1540.3686 | 0.0016922 | 1550.3872 | 0.0021217 | 1560.4724 | 0.0018391 | 1540.8159 | 0.00087228 | 1550.622 | 0.0010919 | 1560.3494 | 0.00084438 | 1540.358 | 0.00091137 | 1550.1531 | 0.00094741 | 1560.1993 | 0.0011024
68 | 4 | 51000.7567 | 1540.3676 | 0.0017201 | 1550.3851 | 0.0018435 | 1560.4707 | 0.0019772 | 1540.8133 | 0.00087823 | 1550.6194 | 0.0010679 | 1560.3508 | 0.00087865 | 1540.3541 | 0.00089052 | 1550.1537 | 0.00090498 | 1560.1969 | 0.0010637
69 | 4 | 50959.1242 | 1540.369 | 0.0017695 | 1550.3839 | 0.0020656 | 1560.4717 | 0.0018239 | 1540.8096 | 0.00084459 | 1550.6248 | 0.001097 | 1560.3491 | 0.00084499 | 1540.3572 | 0.00086495 | 1550.1522 | 0.00087413 | 1560.1961 | 0.0011485