## Summary
| CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1540.4689 | 0.0027825 | 1550.4284 | 0.0010907 | 1560.537 | 0.00093383 | 1540.3618 | 0.0023797 | 1550.5115 | 0.00065158 | 1560.1136 | 0.001016 | 1540.6275 | 0.002068 | 1550.4501 | 0.001582 | 1560.3359 | 0.0013062
0.5 | 1541.0266 | 0.0039616 | 1550.912 | 0.0010081 | 1560.7924 | 0.0011577 | 1540.0361 | 0.0049227 | 1550.3402 | 0.0057043 | 1560.004 | 0.0031054 | 1540.2803 | 0.0070565 | 1550.1871 | 0.0060355 | 1560.2099 | 0.0029302
1.6 | 1540.3134 | 0.003077 | 1550.354 | 0.001548 | 1560.5148 | 0.0015598 | 1540.4646 | 0.0014075 | 1550.5124 | 0.00052406 | 1560.1162 | 0.0017293 | 1540.6976 | 0.0020065 | 1550.4822 | 0.0014378 | 1560.3433 | 0.0012554
2 | 1540.908 | 0.0078167 | 1550.7622 | 0.0017747 | 1560.6857 | 0.0010132 | 1540.1131 | 0.005146 | 1550.4043 | 0.0020216 | 1560.052 | 0.0014497 | 1540.3445 | 0.0059938 | 1550.2728 | 0.002504 | 1560.2655 | 0.00097574
2.5 | 1541.2107 | 0.0042523 | 1551.1149 | 0.0011186 | 1560.9383 | 0.0021661 | 1539.9239 | 0.005125 | 1550.2441 | 0.011184 | 1559.9405 | 0.0072708 | 1540.1659 | 0.010316 | 1550.0867 | 0.012167 | 1560.1353 | 0.0065782
3.2 | 1541.4309 | 0.0044107 | 1551.3292 | 0.0016967 | 1561.1303 | 0.0024843 | 1539.7673 | 0.0057894 | 1550.153 | 0.0088995 | 1559.8607 | 0.0059937 | 1540.0539 | 0.0093005 | 1549.9718 | 0.010296 | 1560.0304 | 0.0066409
4 | 1540.8023 | 0.0046355 | 1550.6443 | 0.0012674 | 1560.6499 | 0.0018922 | 1540.2105 | 0.0078178 | 1550.4504 | 0.0047946 | 1560.072 | 0.005354 | 1540.3758 | 0.0058613 | 1550.3382 | 0.0060078 | 1560.2749 | 0.0036472

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 69456.08 | 1540.4685 | 0.0024462 | 1550.4285 | 0.0028986 | 1560.5367 | 0.0022862 | 1540.3623 | 0.00089204 | 1550.5119 | 0.0017932 | 1560.1136 | 0.0009087 | 1540.6276 | 0.00091855 | 1550.45 | 0.0010066 | 1560.3359 | 0.0010623
1 | 0 | 69431.2492 | 1540.4715 | 0.0026718 | 1550.4285 | 0.0025113 | 1560.5375 | 0.0025015 | 1540.3584 | 0.00085919 | 1550.5115 | 0.0016483 | 1560.113 | 0.00088193 | 1540.6261 | 0.00092255 | 1550.4487 | 0.00099795 | 1560.3358 | 0.0010916
2 | 0 | 69445.0751 | 1540.4687 | 0.0023821 | 1550.4271 | 0.0026188 | 1560.5361 | 0.0025796 | 1540.3617 | 0.00079768 | 1550.5114 | 0.0017024 | 1560.1131 | 0.00090877 | 1540.6279 | 0.00086996 | 1550.4511 | 0.0010749 | 1560.3371 | 0.0010313
3 | 0 | 69529.9193 | 1540.4712 | 0.0026754 | 1550.4281 | 0.002779 | 1560.5358 | 0.0025456 | 1540.3586 | 0.00088975 | 1550.5102 | 0.0017455 | 1560.1118 | 0.00089341 | 1540.6248 | 0.00091397 | 1550.448 | 0.0010079 | 1560.336 | 0.000987
4 | 0 | 69504.3685 | 1540.4699 | 0.0027936 | 1550.4297 | 0.0028932 | 1560.538 | 0.0027411 | 1540.3636 | 0.00086716 | 1550.5118 | 0.001887 | 1560.1147 | 0.00093691 | 1540.6267 | 0.00098328 | 1550.451 | 0.0011133 | 1560.3361 | 0.0010953
5 | 0 | 69469.4409 | 1540.4729 | 0.0023372 | 1550.4293 | 0.0026385 | 1560.5379 | 0.002718 | 1540.3597 | 0.00080153 | 1550.5115 | 0.0017466 | 1560.1135 | 0.00087109 | 1540.6253 | 0.0009224 | 1550.4491 | 0.0010617 | 1560.3356 | 0.0010254
6 | 0 | 69492.0177 | 1540.4699 | 0.0023426 | 1550.4297 | 0.0024568 | 1560.5379 | 0.0026033 | 1540.3642 | 0.00085843 | 1550.5118 | 0.0016424 | 1560.1147 | 0.00089372 | 1540.6283 | 0.00080151 | 1550.4511 | 0.0010993 | 1560.3359 | 0.00096001
7 | 0 | 69420.8993 | 1540.4634 | 0.0023745 | 1550.4263 | 0.0027032 | 1560.5354 | 0.0024276 | 1540.3613 | 0.00082825 | 1550.5108 | 0.0017516 | 1560.1124 | 0.00084828 | 1540.6271 | 0.00090913 | 1550.4481 | 0.0010865 | 1560.3327 | 0.0010195
8 | 0 | 69514.2414 | 1540.4671 | 0.0024858 | 1550.4286 | 0.0026875 | 1560.5375 | 0.0026126 | 1540.3627 | 0.00082425 | 1550.5121 | 0.0018089 | 1560.1146 | 0.00090051 | 1540.63 | 0.00091655 | 1550.4515 | 0.0010543 | 1560.3361 | 0.0010351
9 | 0 | 69480.9278 | 1540.4665 | 0.0023447 | 1550.4278 | 0.0025616 | 1560.5369 | 0.0027408 | 1540.3655 | 0.00081143 | 1550.5124 | 0.0017844 | 1560.1143 | 0.00092448 | 1540.6315 | 0.00098981 | 1550.4527 | 0.0010993 | 1560.3378 | 0.0010298
10 | 0.5 | 69969.5451 | 1541.0238 | 0.0025614 | 1550.9135 | 0.0026674 | 1560.7937 | 0.0026309 | 1540.0381 | 0.00084 | 1550.3349 | 0.0008679 | 1560.0019 | 0.0010146 | 1540.2827 | 0.00092206 | 1550.1912 | 0.0010312 | 1560.2118 | 0.001129
11 | 0.5 | 69959.0982 | 1541.0214 | 0.0027687 | 1550.9129 | 0.002899 | 1560.7925 | 0.0024765 | 1540.043 | 0.00082926 | 1550.3389 | 0.00084591 | 1560.004 | 0.0010845 | 1540.2808 | 0.0010437 | 1550.1881 | 0.0010241 | 1560.2104 | 0.0010569
12 | 0.5 | 69930.5214 | 1541.024 | 0.0026203 | 1550.9115 | 0.0026228 | 1560.7911 | 0.0028083 | 1540.0384 | 0.00078136 | 1550.3401 | 0.00092038 | 1560.0048 | 0.00099882 | 1540.2807 | 0.0010078 | 1550.1871 | 0.0010616 | 1560.2097 | 0.00096285
13 | 0.5 | 69874.364 | 1541.0303 | 0.0028578 | 1550.911 | 0.0028328 | 1560.7927 | 0.0026369 | 1540.0326 | 0.00088864 | 1550.3415 | 0.00090183 | 1560.0041 | 0.0010222 | 1540.2796 | 0.00095422 | 1550.1867 | 0.0011008 | 1560.2091 | 0.0010009
14 | 0.5 | 69905.5847 | 1541.0251 | 0.0026383 | 1550.9131 | 0.0028625 | 1560.7939 | 0.0026188 | 1540.0362 | 0.00082583 | 1550.3326 | 0.00087248 | 1559.9989 | 0.0010185 | 1540.2849 | 0.0009435 | 1550.1946 | 0.0011459 | 1560.2136 | 0.00093422
15 | 0.5 | 69919.5156 | 1541.0352 | 0.0027898 | 1550.9128 | 0.002607 | 1560.7933 | 0.002832 | 1540.0365 | 0.0007682 | 1550.3498 | 0.00091233 | 1560.0081 | 0.00096066 | 1540.2672 | 0.00096988 | 1550.1779 | 0.0010595 | 1560.2058 | 0.0010804
16 | 0.5 | 69863.4531 | 1541.0251 | 0.0026342 | 1550.9109 | 0.0027306 | 1560.7929 | 0.0026039 | 1540.0365 | 0.00080961 | 1550.3419 | 0.00088459 | 1560.004 | 0.0010626 | 1540.2815 | 0.0009745 | 1550.184 | 0.001007 | 1560.2074 | 0.0010938
17 | 0.5 | 69886.7469 | 1541.028 | 0.0025064 | 1550.911 | 0.0027606 | 1560.7915 | 0.0026014 | 1540.0241 | 0.0008174 | 1550.3356 | 0.00093872 | 1560.0018 | 0.0010823 | 1540.2916 | 0.00091053 | 1550.1939 | 0.0011376 | 1560.2135 | 0.0010378
18 | 0.5 | 69896.2508 | 1541.0252 | 0.0025777 | 1550.9119 | 0.0030414 | 1560.7927 | 0.0025706 | 1540.0382 | 0.00087298 | 1550.3376 | 0.00080776 | 1560.0024 | 0.00098991 | 1540.2837 | 0.00097114 | 1550.1907 | 0.0010405 | 1560.212 | 0.0010851
19 | 0.5 | 69948.7943 | 1541.0286 | 0.0027346 | 1550.9111 | 0.0026693 | 1560.7903 | 0.002781 | 1540.0372 | 0.00082678 | 1550.3491 | 0.00098714 | 1560.0096 | 0.00094889 | 1540.2699 | 0.00093967 | 1550.177 | 0.00095044 | 1560.2056 | 0.00096702
20 | 1.6 | 69395.3456 | 1540.3142 | 0.0024192 | 1550.3538 | 0.002482 | 1560.5152 | 0.0023974 | 1540.4643 | 0.00092616 | 1550.512 | 0.0027311 | 1560.1171 | 0.00085438 | 1540.6984 | 0.0010074 | 1550.4827 | 0.0011672 | 1560.3425 | 0.0010538
21 | 1.6 | 69328.5482 | 1540.3207 | 0.0024916 | 1550.3551 | 0.0024054 | 1560.5161 | 0.0023677 | 1540.4632 | 0.00087023 | 1550.5123 | 0.0027788 | 1560.1177 | 0.00091821 | 1540.6956 | 0.0010079 | 1550.4832 | 0.0011309 | 1560.3419 | 0.001135
22 | 1.6 | 69353.444 | 1540.3123 | 0.0023566 | 1550.3543 | 0.0024358 | 1560.5153 | 0.0025914 | 1540.464 | 0.00092775 | 1550.5122 | 0.002611 | 1560.1163 | 0.00089747 | 1540.6983 | 0.00092701 | 1550.4823 | 0.0010695 | 1560.3429 | 0.00091404
23 | 1.6 | 69375.0758 | 1540.31 | 0.0024483 | 1550.3556 | 0.0026103 | 1560.5154 | 0.0025051 | 1540.4662 | 0.00087935 | 1550.5126 | 0.0025041 | 1560.1173 | 0.00083153 | 1540.701 | 0.0010546 | 1550.4832 | 0.0011186 | 1560.3429 | 0.0010193
24 | 1.6 | 69301.7325 | 1540.3134 | 0.0024625 | 1550.3531 | 0.002596 | 1560.5143 | 0.0026779 | 1540.4665 | 0.00090981 | 1550.5125 | 0.0027671 | 1560.1154 | 0.00097281 | 1540.6984 | 0.0010029 | 1550.4821 | 0.001069 | 1560.3458 | 0.00097906
25 | 1.6 | 69340.2581 | 1540.314 | 0.0026117 | 1550.3555 | 0.0025939 | 1560.5159 | 0.0024937 | 1540.4628 | 0.0008616 | 1550.5122 | 0.0027455 | 1560.1175 | 0.00087595 | 1540.6987 | 0.00088578 | 1550.4832 | 0.001098 | 1560.342 | 0.0010559
26 | 1.6 | 69364.3869 | 1540.3152 | 0.002328 | 1550.3543 | 0.0027003 | 1560.5156 | 0.002461 | 1540.4648 | 0.00083211 | 1550.5122 | 0.0024991 | 1560.1168 | 0.00087005 | 1540.6958 | 0.0008971 | 1550.4829 | 0.0010971 | 1560.3437 | 0.00098431
27 | 1.6 | 69289.3636 | 1540.3111 | 0.0023218 | 1550.3524 | 0.0027223 | 1560.5133 | 0.0022051 | 1540.4656 | 0.00088158 | 1550.5126 | 0.0029147 | 1560.1142 | 0.00088112 | 1540.6989 | 0.00086079 | 1550.4807 | 0.0010784 | 1560.345 | 0.0010565
28 | 1.6 | 69384.7217 | 1540.3122 | 0.0025329 | 1550.3548 | 0.0025525 | 1560.5156 | 0.0025914 | 1540.4656 | 0.00086397 | 1550.5117 | 0.0023801 | 1560.1174 | 0.00094503 | 1540.6963 | 0.00091616 | 1550.483 | 0.0010356 | 1560.3427 | 0.0010015
29 | 1.6 | 69271.6227 | 1540.3107 | 0.0025643 | 1550.3507 | 0.0024442 | 1560.511 | 0.0024684 | 1540.4627 | 0.00083901 | 1550.5136 | 0.0025091 | 1560.1124 | 0.00086189 | 1540.6943 | 0.00099098 | 1550.4788 | 0.0011065 | 1560.3437 | 0.0010108
30 | 2 | 69793.2288 | 1540.9082 | 0.0024258 | 1550.7612 | 0.0029912 | 1560.6857 | 0.002685 | 1540.112 | 0.00086696 | 1550.4046 | 0.00092273 | 1560.0513 | 0.00096336 | 1540.347 | 0.00078791 | 1550.2732 | 0.0010166 | 1560.2663 | 0.00099789
31 | 2 | 69717.4375 | 1540.8991 | 0.002562 | 1550.7638 | 0.00264 | 1560.6843 | 0.0028273 | 1540.1186 | 0.0008245 | 1550.4044 | 0.00096004 | 1560.0542 | 0.001006 | 1540.3512 | 0.00092794 | 1550.2711 | 0.00096838 | 1560.2647 | 0.00095396
32 | 2 | 69743.5492 | 1540.9167 | 0.0026288 | 1550.7615 | 0.0027154 | 1560.6862 | 0.0026135 | 1540.1071 | 0.00083891 | 1550.4054 | 0.001003 | 1560.0522 | 0.0010218 | 1540.3386 | 0.00088157 | 1550.2736 | 0.00095659 | 1560.266 | 0.0011186
33 | 2 | 69753.1182 | 1540.9121 | 0.0026354 | 1550.7612 | 0.0029857 | 1560.6862 | 0.0027634 | 1540.1093 | 0.00080953 | 1550.4036 | 0.0010338 | 1560.0508 | 0.0010527 | 1540.3432 | 0.00083115 | 1550.2759 | 0.0010482 | 1560.2666 | 0.0011224
34 | 2 | 69728.9264 | 1540.911 | 0.0027554 | 1550.7607 | 0.0026656 | 1560.6859 | 0.0024885 | 1540.111 | 0.00081427 | 1550.4053 | 0.0011361 | 1560.0516 | 0.00090769 | 1540.3428 | 0.00082713 | 1550.2733 | 0.0010484 | 1560.2658 | 0.0011133
35 | 2 | 69807.7086 | 1540.904 | 0.002805 | 1550.7624 | 0.002659 | 1560.6866 | 0.0027791 | 1540.1129 | 0.00084013 | 1550.4031 | 0.0010467 | 1560.0512 | 0.00091457 | 1540.3483 | 0.00092242 | 1550.2728 | 0.00093652 | 1560.2656 | 0.0010712
36 | 2 | 69706.7336 | 1540.9172 | 0.002852 | 1550.7612 | 0.0024257 | 1560.6859 | 0.0026897 | 1540.1068 | 0.00081152 | 1550.4012 | 0.00092234 | 1560.0499 | 0.00088305 | 1540.3378 | 0.00082991 | 1550.2767 | 0.0010052 | 1560.2664 | 0.0010173
37 | 2 | 69780.2519 | 1540.8923 | 0.002516 | 1550.7661 | 0.002901 | 1560.6839 | 0.0029075 | 1540.1233 | 0.00083409 | 1550.4029 | 0.00094798 | 1560.0542 | 0.00091053 | 1540.3542 | 0.0008482 | 1550.2692 | 0.0010242 | 1560.2648 | 0.00084475
38 | 2 | 69818.5415 | 1540.9064 | 0.002687 | 1550.7636 | 0.0028182 | 1560.6872 | 0.0028681 | 1540.1145 | 0.00083685 | 1550.4038 | 0.0010603 | 1560.0515 | 0.0008971 | 1540.3462 | 0.00080503 | 1550.2729 | 0.0010075 | 1560.2656 | 0.0011403
39 | 2 | 69768.877 | 1540.9125 | 0.002438 | 1550.7604 | 0.0027222 | 1560.6851 | 0.0027462 | 1540.1157 | 0.00084555 | 1550.4089 | 0.001043 | 1560.0534 | 0.0010199 | 1540.3357 | 0.00086058 | 1550.269 | 0.0010265 | 1560.2634 | 0.0011242
40 | 2.5 | 70017.4496 | 1541.2164 | 0.0026527 | 1551.1153 | 0.0025522 | 1560.9371 | 0.0029577 | 1539.9225 | 0.00094611 | 1550.2535 | 0.00088634 | 1559.9458 | 0.001122 | 1540.1589 | 0.00090521 | 1550.0743 | 0.0010802 | 1560.1281 | 0.0011912
41 | 2.5 | 70095.8338 | 1541.2129 | 0.0027379 | 1551.1158 | 0.0029272 | 1560.9395 | 0.0026659 | 1539.9312 | 0.00089515 | 1550.255 | 0.00099065 | 1559.9472 | 0.0010002 | 1540.1647 | 0.00099464 | 1550.0771 | 0.0010788 | 1560.1293 | 0.0010696
42 | 2.5 | 70035.1304 | 1541.2152 | 0.0029381 | 1551.1143 | 0.0027805 | 1560.9367 | 0.0025161 | 1539.9259 | 0.00095219 | 1550.2519 | 0.00093542 | 1559.9454 | 0.0010394 | 1540.1563 | 0.0010321 | 1550.0777 | 0.0010023 | 1560.1307 | 0.0011566
43 | 2.5 | 70105.9277 | 1541.2085 | 0.0024315 | 1551.1148 | 0.0027339 | 1560.936 | 0.0027171 | 1539.9283 | 0.00095199 | 1550.2404 | 0.00093277 | 1559.9387 | 0.0010524 | 1540.1686 | 0.0010022 | 1550.0925 | 0.0010653 | 1560.1408 | 0.0010665
44 | 2.5 | 70128.6645 | 1541.2051 | 0.002937 | 1551.1146 | 0.0027939 | 1560.9394 | 0.0025721 | 1539.9151 | 0.00091182 | 1550.2294 | 0.00089645 | 1559.931 | 0.0010701 | 1540.1844 | 0.00096472 | 1550.1037 | 0.0010103 | 1560.1438 | 0.0012476
45 | 2.5 | 70075.688 | 1541.2142 | 0.002908 | 1551.1145 | 0.0025642 | 1560.9368 | 0.0027889 | 1539.9295 | 0.00096873 | 1550.2539 | 0.00085175 | 1559.9473 | 0.00095737 | 1540.1545 | 0.00098645 | 1550.0774 | 0.00098839 | 1560.1307 | 0.0012214
46 | 2.5 | 70117.9596 | 1541.2058 | 0.0028601 | 1551.1156 | 0.0029305 | 1560.9422 | 0.0027379 | 1539.9201 | 0.00098261 | 1550.2259 | 0.00096175 | 1559.9276 | 0.0011375 | 1540.1784 | 0.00094366 | 1550.1046 | 0.001001 | 1560.1441 | 0.0012858
47 | 2.5 | 70064.5531 | 1541.2129 | 0.0025295 | 1551.1137 | 0.0030271 | 1560.9363 | 0.0025081 | 1539.9251 | 0.00086326 | 1550.2525 | 0.00093407 | 1559.946 | 0.001034 | 1540.1538 | 0.00097588 | 1550.0755 | 0.0011589 | 1560.1294 | 0.0011081
48 | 2.5 | 70085.7069 | 1541.2103 | 0.0026403 | 1551.117 | 0.0029413 | 1560.9411 | 0.0025703 | 1539.9237 | 0.00095668 | 1550.2461 | 0.00091146 | 1559.9416 | 0.0010738 | 1540.1681 | 0.00096036 | 1550.0849 | 0.0010714 | 1560.134 | 0.0012845
49 | 2.5 | 70048.0093 | 1541.2055 | 0.0027622 | 1551.113 | 0.0028933 | 1560.9375 | 0.0027275 | 1539.9181 | 0.00096635 | 1550.2329 | 0.00087895 | 1559.9341 | 0.0010527 | 1540.1715 | 0.0010613 | 1550.0989 | 0.0010681 | 1560.1418 | 0.0011806
50 | 3.2 | 70223.4946 | 1541.4305 | 0.0027009 | 1551.3307 | 0.0027416 | 1561.1314 | 0.0028891 | 1539.7683 | 0.00089292 | 1550.1521 | 0.0008808 | 1559.8598 | 0.0010503 | 1540.0542 | 0.00088713 | 1549.9719 | 0.00093821 | 1560.0308 | 0.0010999
51 | 3.2 | 70178.599 | 1541.4253 | 0.0027202 | 1551.3268 | 0.002651 | 1561.1271 | 0.0025488 | 1539.7688 | 0.00084491 | 1550.149 | 0.00071532 | 1559.8581 | 0.0010695 | 1540.0562 | 0.00093694 | 1549.9772 | 0.00096415 | 1560.0349 | 0.0011842
52 | 3.2 | 70166.6802 | 1541.4291 | 0.0027921 | 1551.3279 | 0.0027402 | 1561.1317 | 0.0027878 | 1539.7688 | 0.00085018 | 1550.1517 | 0.00083325 | 1559.8577 | 0.0010183 | 1540.0536 | 0.00091861 | 1549.9739 | 0.00097176 | 1560.0313 | 0.0011844
53 | 3.2 | 70200.2308 | 1541.4361 | 0.0028956 | 1551.3304 | 0.0028244 | 1561.1306 | 0.0026293 | 1539.7578 | 0.00086405 | 1550.1486 | 0.00078854 | 1559.8583 | 0.0011126 | 1540.0609 | 0.00091427 | 1549.9772 | 0.00086304 | 1560.0342 | 0.0012611
54 | 3.2 | 70154.6003 | 1541.4399 | 0.0028175 | 1551.3291 | 0.0025718 | 1561.1298 | 0.0028328 | 1539.7764 | 0.0008987 | 1550.1775 | 0.00076869 | 1559.8773 | 0.0011074 | 1540.0286 | 0.0010313 | 1549.9433 | 0.00096752 | 1560.0121 | 0.0011401
55 | 3.2 | 70243.2384 | 1541.4314 | 0.0027267 | 1551.332 | 0.0028573 | 1561.1329 | 0.0027758 | 1539.7724 | 0.00089385 | 1550.1544 | 0.00081648 | 1559.8616 | 0.001085 | 1540.0546 | 0.00091204 | 1549.9723 | 0.0009614 | 1560.0312 | 0.0011146
56 | 3.2 | 70233.5425 | 1541.4305 | 0.0026089 | 1551.3304 | 0.0027654 | 1561.1315 | 0.0025886 | 1539.7693 | 0.00083522 | 1550.152 | 0.00081834 | 1559.86 | 0.0011172 | 1540.0551 | 0.00081428 | 1549.973 | 0.0009543 | 1560.0314 | 0.0012483
57 | 3.2 | 70213.0787 | 1541.4261 | 0.0027502 | 1551.3271 | 0.0029888 | 1561.1249 | 0.0024142 | 1539.7669 | 0.00087297 | 1550.1495 | 0.00084761 | 1559.8597 | 0.00098724 | 1540.0555 | 0.00097227 | 1549.9732 | 0.00084929 | 1560.0329 | 0.0010449
58 | 3.2 | 70189.5639 | 1541.4323 | 0.0027172 | 1551.3292 | 0.0027947 | 1561.1307 | 0.0026189 | 1539.7577 | 0.00086426 | 1550.1464 | 0.00076293 | 1559.8575 | 0.00095503 | 1540.0615 | 0.00089429 | 1549.9791 | 0.00094583 | 1560.0346 | 0.001117
59 | 3.2 | 70254.5823 | 1541.4282 | 0.0025659 | 1551.328 | 0.002775 | 1561.1324 | 0.0025575 | 1539.7664 | 0.00083891 | 1550.1493 | 0.00078427 | 1559.8572 | 0.0010917 | 1540.0582 | 0.0009086 | 1549.9765 | 0.00085661 | 1560.0312 | 0.0012177
60 | 4 | 69630.1263 | 1540.8025 | 0.0027129 | 1550.6453 | 0.0029583 | 1560.6469 | 0.0024138 | 1540.2157 | 0.00088835 | 1550.4575 | 0.0011683 | 1560.081 | 0.00089852 | 1540.3692 | 0.00091099 | 1550.33 | 0.0010268 | 1560.2702 | 0.00099541
61 | 4 | 69668.111 | 1540.7984 | 0.0027586 | 1550.6448 | 0.0026635 | 1560.6503 | 0.0025853 | 1540.2194 | 0.00090957 | 1550.4477 | 0.0010829 | 1560.0707 | 0.00093345 | 1540.3744 | 0.00085817 | 1550.3418 | 0.0010784 | 1560.277 | 0.0010997
62 | 4 | 69581.5188 | 1540.8089 | 0.0025323 | 1550.6461 | 0.0027433 | 1560.6502 | 0.0024982 | 1540.2126 | 0.00083292 | 1550.4556 | 0.0011392 | 1560.0772 | 0.00089502 | 1540.3667 | 0.00090535 | 1550.3296 | 0.0010054 | 1560.2692 | 0.0010279
63 | 4 | 69569.9339 | 1540.8048 | 0.0024141 | 1550.6441 | 0.0024873 | 1560.6518 | 0.0027705 | 1540.2074 | 0.00091548 | 1550.4462 | 0.0011053 | 1560.0674 | 0.0010075 | 1540.3763 | 0.00096939 | 1550.343 | 0.0011656 | 1560.2772 | 0.0010518
64 | 4 | 69642.1582 | 1540.7932 | 0.0025044 | 1550.6454 | 0.0026041 | 1560.6504 | 0.0025865 | 1540.2209 | 0.0009072 | 1550.4443 | 0.0010224 | 1560.0696 | 0.00096902 | 1540.3754 | 0.00091986 | 1550.343 | 0.0010619 | 1560.2766 | 0.0010765
65 | 4 | 69683.4708 | 1540.8073 | 0.0028651 | 1550.6448 | 0.0026871 | 1560.6523 | 0.0025578 | 1540.2027 | 0.00082256 | 1550.449 | 0.0011377 | 1560.0683 | 0.00097754 | 1540.3802 | 0.00091159 | 1550.3413 | 0.0011 | 1560.2777 | 0.0010772
66 | 4 | 69605.9526 | 1540.8012 | 0.00257 | 1550.6437 | 0.0023687 | 1560.6486 | 0.0025085 | 1540.2125 | 0.00090896 | 1550.4521 | 0.0010899 | 1560.0742 | 0.00088241 | 1540.3755 | 0.00086991 | 1550.3362 | 0.0010118 | 1560.2742 | 0.0011245
67 | 4 | 69591.1357 | 1540.8052 | 0.0025391 | 1550.642 | 0.0024732 | 1560.6513 | 0.0026085 | 1540.1968 | 0.00085947 | 1550.4464 | 0.0011548 | 1560.0655 | 0.00091279 | 1540.3875 | 0.0008873 | 1550.3464 | 0.0010986 | 1560.2807 | 0.0011462
68 | 4 | 69620.6714 | 1540.799 | 0.0026712 | 1550.6429 | 0.0027449 | 1560.6469 | 0.0027403 | 1540.2141 | 0.00086173 | 1550.4567 | 0.0011636 | 1560.0783 | 0.00083518 | 1540.373 | 0.00091937 | 1550.3315 | 0.0010683 | 1560.2716 | 0.0011071
69 | 4 | 69559.587 | 1540.8023 | 0.0028099 | 1550.6435 | 0.0025107 | 1560.6506 | 0.00272 | 1540.203 | 0.00082703 | 1550.4481 | 0.0010466 | 1560.0674 | 0.00095632 | 1540.3799 | 0.00092328 | 1550.3389 | 0.0010846 | 1560.2751 | 0.0010788