## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.7047 | 0.40381 | 0.43388 | 0.044331 | 0.5 | -0.55473 | 0.21312 | 0.29615 | -0.01515 | 0.5 | -0.27619 | 0.12654 | 0.12421 | -0.0084784
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.38784 | -0.24666 | -0.21947 | -0.026093 | 1.6 | 0.42111 | -0.19407 | -0.21419 | 0.0042807 | 1.6 | 0.34773 | -0.15285 | -0.1729 | 0.0073267
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.5564 | 0.32264 | 0.34389 | 0.036711 | 2 | -0.48418 | 0.21024 | 0.22663 | -0.015772 | 2 | -0.25024 | 0.12238 | 0.10842 | -0.0064791
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1688 | -0.10537 | -0.094712 | -0.010427 | 2.5 | 0.20685 | -0.10583 | -0.095457 | 0.0018528 | 2.5 | 0.15107 | -0.072239 | -0.069828 | 0.0030013
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -0.131 | 0.1088 | 0.050829 | 0.0095458 | 3.2 | -0.15517 | 0.05192 | 0.10145 | -0.00059969 | 3.2 | -0.1005 | 0.043217 | 0.05303 | -0.001416
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.2334 | 0.16971 | 0.10832 | 0.014873 | 4 | -0.2687 | 0.11353 | 0.15021 | -0.0016529 | 4 | -0.14074 | 0.07951 | 0.050995 | -0.0034117
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.74903 | 0.35948 | 0.38955 |  | 0.5 | -0.53958 | 0.22827 | 0.3113 |  | 0.5 | -0.26771 | 0.13502 | 0.13269
[5 empty] | 1.6 | 0.41394 | -0.22056 | -0.19337 |  | 1.6 | 0.41683 | -0.19836 | -0.21847 |  | 1.6 | 0.34041 | -0.16018 | -0.18023
[5 empty] | 2 | -0.59311 | 0.28593 | 0.30718 |  | 2 | -0.46841 | 0.22601 | 0.2424 |  | 2 | -0.24376 | 0.12886 | 0.1149
[5 empty] | 2.5 | 0.17922 | -0.094939 | -0.084285 |  | 2.5 | 0.20499 | -0.10768 | -0.09731 |  | 2.5 | 0.14807 | -0.07524 | -0.072829
[5 empty] | 3.2 | -0.14054 | 0.099258 | 0.041283 |  | 3.2 | -0.15457 | 0.05252 | 0.10205 |  | 3.2 | -0.099079 | 0.044633 | 0.054446
[5 empty] | 4 | -0.24828 | 0.15483 | 0.093443 |  | 4 | -0.26705 | 0.11518 | 0.15187 |  | 4 | -0.13733 | 0.082922 | 0.054407

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.0495 | 0.0057241 | 1550.9208 | 0.00094128 | 1560.7804 | 0.00066813 | 1540.0283 | 0.0052944 | 1550.3395 | 0.0041288 | 1560.0276 | 0.0010729 | 1540.2877 | 0.0045016 | 1550.2127 | 0.0015956 | 1560.229 | 0.0012367
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.3448 | 0.0030077 | 1550.366 | 0.0010804 | 1560.5042 | 0.00034833 | 1540.4321 | 0.0036913 | 1550.5526 | 0.0018775 | 1560.1541 | 0.00049054 | 1540.7216 | 0.0025204 | 1550.5088 | 0.0008909 | 1560.3532 | 0.00083201
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1541.4373 | 0.0022104 | 1551.3419 | 0.0011412 | 1561.1281 | 0.0017621 | 1539.7816 | 0.0040191 | 1550.1454 | 0.0020745 | 1559.8747 | 0.0010032 | 1540.0682 | 0.0043009 | 1549.9985 | 0.0031776 | 1560.0561 | 0.0019084
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.4931 | 0.0032886 | 1550.4366 | 0.00062317 | 1560.5301 | 0.0025383 | 1540.3509 | 0.0035916 | 1550.5497 | 0.00031015 | 1560.1499 | 0.0010482 | 1540.6316 | 0.0032878 | 1550.4393 | 0.0013211 | 1560.3374 | 0.0029479
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1541.2183 | 0.0014651 | 1551.1276 | 0.0010697 | 1560.9314 | 0.0013372 | 1539.9229 | 0.0027213 | 1550.2337 | 0.0021506 | 1559.9553 | 0.0014511 | 1540.193 | 0.0040203 | 1550.1172 | 0.00094089 | 1560.1592 | 0.0016166
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.9185 | 0.0018174 | 1550.7656 | 0.00077944 | 1560.6799 | 0.00071634 | 1540.1371 | 0.0017439 | 1550.3914 | 0.00072843 | 1560.0708 | 0.0012213 | 1540.3385 | 0.001907 | 1550.3141 | 0.0011546 | 1560.282 | 0.00097907
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.8161 | 0.003076 | 1550.6521 | 0.00042447 | 1560.6396 | 0.0008992 | 1540.198 | 0.0023982 | 1550.453 | 0.00048062 | 1560.1071 | 0.001364 | 1540.396 | 0.0037566 | 1550.3629 | 0.0013939 | 1560.28 | 0.0012041