## Summary
| CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1540.3158 | 0.0086139 | 1550.3719 | 0.00087645 | 1560.5121 | 0.00032612 | 1540.4941 | 0.0053224 | 1550.5364 | 0.002483 | 1560.1313 | 0.00082786 | 1540.7065 | 0.0054433 | 1550.4907 | 0.00047422 | 1560.3586 | 0.00047204
0.5 | 1540.3753 | 0.0040937 | 1550.3331 | 0.0016044 | 1560.4794 | 0.0013826 | 1540.5593 | 0.0056315 | 1550.4311 | 0.0010533 | 1560.2102 | 0.0013786 | 1540.5858 | 0.0031645 | 1550.4245 | 0.0012477 | 1560.3159 | 0.00090209
1.6 | 1540.3511 | 0.0020837 | 1550.3798 | 0.0030224 | 1560.4832 | 0.0023293 | 1540.8228 | 0.0019769 | 1550.632 | 0.0066793 | 1560.3385 | 0.0020172 | 1540.3903 | 0.0024337 | 1550.1572 | 0.0019041 | 1560.1947 | 0.0020142
2 | 1540.4023 | 0.0046252 | 1550.379 | 0.0033759 | 1560.4543 | 0.0035332 | 1540.9018 | 0.0026866 | 1550.7322 | 0.002604 | 1560.4843 | 0.0012138 | 1540.2626 | 0.0024716 | 1550.0814 | 0.0013832 | 1560.0791 | 0.0012971
2.5 | 1540.4357 | 0.0053856 | 1550.3867 | 0.0038943 | 1560.445 | 0.004715 | 1541.0021 | 0.0024494 | 1550.8664 | 0.0022237 | 1560.554 | 0.0015024 | 1540.1331 | 0.0025349 | 1549.9661 | 0.0021773 | 1560.0231 | 0.0035208
3.2 | 1540.453 | 0.0077975 | 1550.429 | 0.0052461 | 1560.4605 | 0.0043206 | 1541.1602 | 0.0053828 | 1550.977 | 0.011479 | 1560.6936 | 0.0032466 | 1539.9608 | 0.0056897 | 1549.7911 | 0.0029657 | 1559.8709 | 0.0047528
4 | 1540.4851 | 0.011867 | 1550.4287 | 0.0092415 | 1560.4366 | 0.0083967 | 1541.3367 | 0.0087679 | 1551.0989 | 0.018579 | 1560.8537 | 0.0049473 | 1539.7752 | 0.0082583 | 1549.6216 | 0.0058894 | 1559.7411 | 0.0052699

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 49585.5377 | 1540.3144 | 0.00090693 | 1550.3714 | 0.0011903 | 1560.5125 | 0.00098214 | 1540.4986 | 0.00083021 | 1550.542 | 0.0020645 | 1560.13 | 0.0009191 | 1540.7099 | 0.00088386 | 1550.491 | 0.0011861 | 1560.3586 | 0.00089135
1 | 0 | 49598.4535 | 1540.3099 | 0.00095633 | 1550.3721 | 0.0010282 | 1560.512 | 0.0010216 | 1540.4965 | 0.00089761 | 1550.5384 | 0.0018327 | 1560.1304 | 0.00085672 | 1540.7104 | 0.00091917 | 1550.4905 | 0.001143 | 1560.3585 | 0.00097538
2 | 0 | 49609.2194 | 1540.3037 | 0.0010058 | 1550.3719 | 0.0010647 | 1560.5118 | 0.00099985 | 1540.5007 | 0.00089776 | 1550.5373 | 0.0021879 | 1560.1308 | 0.00086493 | 1540.7108 | 0.00089054 | 1550.4904 | 0.0011676 | 1560.3587 | 0.0010232
3 | 0 | 49619.3643 | 1540.3055 | 0.0009206 | 1550.3724 | 0.0011328 | 1560.5122 | 0.0010681 | 1540.4971 | 0.00085881 | 1550.5369 | 0.0019275 | 1560.1319 | 0.00094503 | 1540.7161 | 0.00099507 | 1550.4911 | 0.0011285 | 1560.3584 | 0.00099111
4 | 0 | 49628.7872 | 1540.326 | 0.00084189 | 1550.3721 | 0.0010986 | 1560.5125 | 0.0011125 | 1540.4877 | 0.00089806 | 1550.5363 | 0.0019863 | 1560.1322 | 0.00086864 | 1540.7009 | 0.0010138 | 1550.491 | 0.0011357 | 1560.3586 | 0.00094166
5 | 0 | 49639.7141 | 1540.3075 | 0.0009745 | 1550.3718 | 0.0011799 | 1560.5117 | 0.0009647 | 1540.5015 | 0.00087272 | 1550.5354 | 0.0019911 | 1560.1314 | 0.00087553 | 1540.7092 | 0.00094162 | 1550.4905 | 0.0011806 | 1560.3584 | 0.0010919
6 | 0 | 49652.098 | 1540.3246 | 0.00093573 | 1550.3726 | 0.001111 | 1560.5125 | 0.00098093 | 1540.4902 | 0.00080961 | 1550.5351 | 0.0022982 | 1560.1322 | 0.00090028 | 1540.701 | 0.00099364 | 1550.491 | 0.0010767 | 1560.3591 | 0.0010946
7 | 0 | 49665.0269 | 1540.3229 | 0.00095071 | 1550.3711 | 0.0010752 | 1560.512 | 0.0011667 | 1540.4907 | 0.00089882 | 1550.5344 | 0.0020732 | 1560.1315 | 0.00089031 | 1540.7014 | 0.00091779 | 1550.4905 | 0.001086 | 1560.3586 | 0.0010333
8 | 0 | 49679.9218 | 1540.3217 | 0.00092433 | 1550.3732 | 0.0011215 | 1560.5123 | 0.0010375 | 1540.4885 | 0.00085118 | 1550.5343 | 0.0022008 | 1560.1322 | 0.00093487 | 1540.705 | 0.00094455 | 1550.4914 | 0.0011373 | 1560.3593 | 0.0011979
9 | 0 | 49693.8426 | 1540.3222 | 0.00088808 | 1550.3701 | 0.0010898 | 1560.5117 | 0.0010727 | 1540.4894 | 0.00089983 | 1550.5335 | 0.0021302 | 1560.1305 | 0.00090187 | 1540.7009 | 0.00093153 | 1550.4898 | 0.0011407 | 1560.3575 | 0.00108
10 | 0.5 | 49716.7544 | 1540.3814 | 0.00096483 | 1550.3299 | 0.0010809 | 1560.4767 | 0.0008589 | 1540.5498 | 0.00091982 | 1550.4328 | 0.0013619 | 1560.2099 | 0.00096888 | 1540.5887 | 0.00084413 | 1550.424 | 0.00099659 | 1560.316 | 0.0011757
11 | 0.5 | 49728.4823 | 1540.3716 | 0.00087595 | 1550.3325 | 0.0011317 | 1560.4787 | 0.00093003 | 1540.5634 | 0.00085301 | 1550.432 | 0.0013827 | 1560.2101 | 0.0010106 | 1540.5845 | 0.00081853 | 1550.4247 | 0.00092213 | 1560.3154 | 0.0010219
12 | 0.5 | 49742.6102 | 1540.3819 | 0.00092637 | 1550.3316 | 0.0010415 | 1560.4796 | 0.00088602 | 1540.5539 | 0.00085917 | 1550.4325 | 0.0013252 | 1560.2107 | 0.00098288 | 1540.5846 | 0.00092615 | 1550.4251 | 0.00097369 | 1560.315 | 0.0010814
13 | 0.5 | 49752.4661 | 1540.3745 | 0.00097036 | 1550.3337 | 0.0010619 | 1560.4796 | 0.00089341 | 1540.5659 | 0.00088793 | 1550.4314 | 0.0013049 | 1560.2097 | 0.00093698 | 1540.5807 | 0.0009296 | 1550.4255 | 0.00099468 | 1560.3173 | 0.0010526
14 | 0.5 | 49765.8259 | 1540.3713 | 0.0010419 | 1550.3342 | 0.0010864 | 1560.4818 | 0.00091063 | 1540.559 | 0.0007723 | 1550.431 | 0.0013737 | 1560.2076 | 0.00082826 | 1540.5895 | 0.0008554 | 1550.4216 | 0.0010432 | 1560.3147 | 0.0010703
15 | 0.5 | 49775.3929 | 1540.3776 | 0.0010392 | 1550.3325 | 0.00096581 | 1560.4788 | 0.00094701 | 1540.5547 | 0.00092835 | 1550.4313 | 0.0013142 | 1560.211 | 0.00094812 | 1540.5878 | 0.00088825 | 1550.4249 | 0.0009862 | 1560.3159 | 0.0011505
16 | 0.5 | 49790.4797 | 1540.3714 | 0.00090818 | 1550.335 | 0.001132 | 1560.481 | 0.0010305 | 1540.5618 | 0.00089565 | 1550.4302 | 0.0014535 | 1560.2115 | 0.00099532 | 1540.5878 | 0.00084331 | 1550.425 | 0.00099214 | 1560.3148 | 0.0011924
17 | 0.5 | 49800.5596 | 1540.3716 | 0.00099862 | 1550.3353 | 0.0011976 | 1560.4787 | 0.00084871 | 1540.5658 | 0.00092374 | 1550.4301 | 0.0014253 | 1560.2119 | 0.00096453 | 1540.5866 | 0.00081835 | 1550.4262 | 0.00088231 | 1560.3172 | 0.0010322
18 | 0.5 | 49810.2745 | 1540.3775 | 0.00095939 | 1550.3331 | 0.0011993 | 1560.4797 | 0.00085232 | 1540.5551 | 0.00089387 | 1550.4305 | 0.0013632 | 1560.2108 | 0.00086258 | 1540.5875 | 0.00090868 | 1550.4242 | 0.001047 | 1560.316 | 0.0010086
19 | 0.5 | 49823.7754 | 1540.3745 | 0.00098229 | 1550.333 | 0.0010026 | 1560.48 | 0.00090865 | 1540.5636 | 0.00086581 | 1550.4297 | 0.0013066 | 1560.2082 | 0.00093273 | 1540.5806 | 0.00088314 | 1550.4236 | 0.00092002 | 1560.3163 | 0.001052
20 | 1.6 | 49848.0012 | 1540.3465 | 0.00093652 | 1550.3746 | 0.0010465 | 1560.4797 | 0.00094987 | 1540.819 | 0.00083434 | 1550.6218 | 0.0010225 | 1560.336 | 0.0009221 | 1540.389 | 0.0010043 | 1550.1564 | 0.00096528 | 1560.1922 | 0.0010947
21 | 1.6 | 49858.9921 | 1540.3489 | 0.00092741 | 1550.3861 | 0.0010794 | 1560.4883 | 0.00089947 | 1540.8239 | 0.00081554 | 1550.6197 | 0.00094674 | 1560.3362 | 0.00085687 | 1540.3912 | 0.00097025 | 1550.1571 | 0.00093406 | 1560.1925 | 0.0011097
22 | 1.6 | 49868.095 | 1540.3521 | 0.00094192 | 1550.3792 | 0.0010893 | 1560.4816 | 0.00094684 | 1540.8254 | 0.00080471 | 1550.6299 | 0.00098347 | 1560.3373 | 0.00077268 | 1540.3866 | 0.00093303 | 1550.1607 | 0.00098378 | 1560.1979 | 0.0010999
23 | 1.6 | 49877.0229 | 1540.3527 | 0.00090392 | 1550.3814 | 0.0012224 | 1560.4829 | 0.0010205 | 1540.8236 | 0.00072907 | 1550.6311 | 0.0010483 | 1560.3366 | 0.00086242 | 1540.3875 | 0.00089912 | 1550.1588 | 0.00090858 | 1560.1978 | 0.0011584
24 | 1.6 | 49886.2078 | 1540.3531 | 0.00089849 | 1550.3784 | 0.0011244 | 1560.4827 | 0.0008371 | 1540.8239 | 0.00077516 | 1550.637 | 0.00098626 | 1560.3416 | 0.00077532 | 1540.3891 | 0.00087562 | 1550.1579 | 0.00093932 | 1560.1944 | 0.00098819
25 | 1.6 | 49896.0627 | 1540.3507 | 0.00091176 | 1550.3772 | 0.0011634 | 1560.4814 | 0.00098901 | 1540.8216 | 0.00084916 | 1550.6375 | 0.00093205 | 1560.3404 | 0.0009134 | 1540.3931 | 0.00091035 | 1550.1582 | 0.00095832 | 1560.1956 | 0.0011545
26 | 1.6 | 49908.8306 | 1540.3508 | 0.00099263 | 1550.3809 | 0.0011015 | 1560.4843 | 0.00086611 | 1540.8223 | 0.00079819 | 1550.6351 | 0.0010342 | 1560.3394 | 0.00088542 | 1540.3942 | 0.00089972 | 1550.1549 | 0.00094761 | 1560.1927 | 0.0011213
27 | 1.6 | 49918.6065 | 1540.3525 | 0.00095809 | 1550.3795 | 0.0011302 | 1560.4827 | 0.00089048 | 1540.8248 | 0.00080289 | 1550.6382 | 0.00096616 | 1560.3402 | 0.00081439 | 1540.3912 | 0.00094497 | 1550.1576 | 0.00094402 | 1560.1951 | 0.0011168
28 | 1.6 | 49927.9504 | 1540.353 | 0.00091837 | 1550.3798 | 0.0010632 | 1560.4835 | 0.00086533 | 1540.8232 | 0.00084991 | 1550.6382 | 0.0010327 | 1560.3398 | 0.00086647 | 1540.3892 | 0.00088617 | 1550.1565 | 0.0010102 | 1560.1946 | 0.0010978
29 | 1.6 | 49937.7103 | 1540.3507 | 0.00083484 | 1550.3813 | 0.0010699 | 1560.4846 | 0.00092353 | 1540.8206 | 0.00081664 | 1550.6315 | 0.0010379 | 1560.3375 | 0.00094046 | 1540.3919 | 0.00087537 | 1550.154 | 0.0010235 | 1560.1942 | 0.0011256
30 | 2 | 49961.5041 | 1540.4044 | 0.00093375 | 1550.3717 | 0.0011921 | 1560.4457 | 0.0010051 | 1540.8989 | 0.00083506 | 1550.7322 | 0.00087425 | 1560.4849 | 0.00095704 | 1540.2601 | 0.00091396 | 1550.0821 | 0.0011187 | 1560.0801 | 0.00098263
31 | 2 | 49971.36 | 1540.3955 | 0.0010406 | 1550.3771 | 0.0011424 | 1560.4554 | 0.00091921 | 1540.9049 | 0.00082491 | 1550.7271 | 0.00075707 | 1560.4839 | 0.0009405 | 1540.261 | 0.000906 | 1550.0828 | 0.00114 | 1560.0762 | 0.0010391
32 | 2 | 49981.5329 | 1540.4001 | 0.00095678 | 1550.3776 | 0.0011535 | 1560.454 | 0.00088773 | 1540.9008 | 0.00076858 | 1550.7336 | 0.0007286 | 1560.4851 | 0.00092366 | 1540.2626 | 0.0009911 | 1550.0835 | 0.0010891 | 1560.0794 | 0.00097325
33 | 2 | 49992.8778 | 1540.4012 | 0.00089546 | 1550.3769 | 0.0011162 | 1560.4521 | 0.00093216 | 1540.9031 | 0.00081032 | 1550.7359 | 0.00084735 | 1560.4857 | 0.00096071 | 1540.2652 | 0.0009489 | 1550.0814 | 0.0011114 | 1560.08 | 0.0011032
34 | 2 | 50003.2127 | 1540.4051 | 0.00097885 | 1550.3791 | 0.0011173 | 1560.4537 | 0.00084547 | 1540.9008 | 0.00081318 | 1550.7347 | 0.00078442 | 1560.4845 | 0.00088123 | 1540.264 | 0.00097995 | 1550.082 | 0.0011196 | 1560.0805 | 0.0010691
35 | 2 | 50013.1656 | 1540.4033 | 0.00097253 | 1550.3803 | 0.0010576 | 1560.4558 | 0.00092652 | 1540.9015 | 0.00079187 | 1550.7326 | 0.0007892 | 1560.4848 | 0.00088334 | 1540.2607 | 0.00095161 | 1550.0825 | 0.0010704 | 1560.0787 | 0.0010379
36 | 2 | 50023.5805 | 1540.4126 | 0.00087742 | 1550.3839 | 0.0011957 | 1560.4583 | 0.00099619 | 1540.8966 | 0.00083204 | 1550.7289 | 0.00072258 | 1560.4815 | 0.00088928 | 1540.2584 | 0.00092292 | 1550.0799 | 0.0011134 | 1560.0797 | 0.0011237
37 | 2 | 50033.8374 | 1540.3996 | 0.00092471 | 1550.3819 | 0.0010311 | 1560.4569 | 0.00092808 | 1540.903 | 0.00074479 | 1550.7312 | 0.00075274 | 1560.4848 | 0.00092359 | 1540.2646 | 0.00097673 | 1550.0792 | 0.0010627 | 1560.0779 | 0.0010932
38 | 2 | 50044.9263 | 1540.4025 | 0.00098612 | 1550.3802 | 0.0011298 | 1560.4546 | 0.00093807 | 1540.9025 | 0.00076543 | 1550.7334 | 0.00078612 | 1560.4846 | 0.00097946 | 1540.2638 | 0.00097441 | 1550.0808 | 0.0010725 | 1560.0799 | 0.0011168
39 | 2 | 50055.9162 | 1540.3986 | 0.00097134 | 1550.3811 | 0.0011875 | 1560.4568 | 0.00097296 | 1540.9055 | 0.00084002 | 1550.7322 | 0.00080091 | 1560.483 | 0.00091373 | 1540.2659 | 0.0010187 | 1550.0803 | 0.0010811 | 1560.0786 | 0.0009859
40 | 2.5 | 50078.718 | 1540.4319 | 0.00085814 | 1550.3872 | 0.0011593 | 1560.4409 | 0.0010165 | 1541.0019 | 0.00088324 | 1550.8631 | 0.0010277 | 1560.5538 | 0.00094947 | 1540.1336 | 0.0010016 | 1549.9619 | 0.00092039 | 1560.0188 | 0.001173
41 | 2.5 | 50090.7139 | 1540.4342 | 0.00089785 | 1550.381 | 0.0011367 | 1560.4401 | 0.0009275 | 1541.0035 | 0.00096097 | 1550.8677 | 0.00099087 | 1560.5552 | 0.00086094 | 1540.1314 | 0.0010124 | 1549.9689 | 0.0009646 | 1560.0249 | 0.0011286
42 | 2.5 | 50100.9578 | 1540.438 | 0.00086663 | 1550.3841 | 0.0010903 | 1560.4402 | 0.00091511 | 1541.0005 | 0.00085809 | 1550.8686 | 0.00096759 | 1560.5558 | 0.00093472 | 1540.1321 | 0.0010236 | 1549.9669 | 0.00091476 | 1560.0262 | 0.0011767
43 | 2.5 | 50111.3087 | 1540.4233 | 0.00094854 | 1550.3927 | 0.0011076 | 1560.4549 | 0.00096757 | 1541.0074 | 0.00089719 | 1550.8631 | 0.00094392 | 1560.5509 | 0.00096825 | 1540.1388 | 0.00098572 | 1549.9637 | 0.00099004 | 1560.0158 | 0.0011823
44 | 2.5 | 50122.3796 | 1540.4362 | 0.00089351 | 1550.3842 | 0.0010661 | 1560.4446 | 0.00096452 | 1541.0039 | 0.00088824 | 1550.8691 | 0.0010192 | 1560.5545 | 0.00089479 | 1540.1337 | 0.0009853 | 1549.9682 | 0.00096001 | 1560.0238 | 0.001232
45 | 2.5 | 50137.1634 | 1540.4341 | 0.00092864 | 1550.3835 | 0.0011336 | 1560.4413 | 0.00098056 | 1541.0011 | 0.00089075 | 1550.8677 | 0.00095251 | 1560.5554 | 0.000993 | 1540.1352 | 0.0010991 | 1549.966 | 0.00098113 | 1560.0245 | 0.0011868
46 | 2.5 | 50147.0023 | 1540.4362 | 0.00093615 | 1550.3843 | 0.0011016 | 1560.4492 | 0.00090429 | 1541.0022 | 0.00079697 | 1550.8673 | 0.00087381 | 1560.5521 | 0.00089844 | 1540.1332 | 0.00094639 | 1549.968 | 0.0010159 | 1560.0213 | 0.0011518
47 | 2.5 | 50156.7792 | 1540.4397 | 0.0008837 | 1550.3903 | 0.0010831 | 1560.4463 | 0.00096876 | 1541.0014 | 0.00090856 | 1550.8642 | 0.00091728 | 1560.5545 | 0.00090211 | 1540.1323 | 0.00098398 | 1549.9652 | 0.001008 | 1560.0238 | 0.001178
48 | 2.5 | 50167.0511 | 1540.4417 | 0.0009354 | 1550.3887 | 0.0011948 | 1560.4448 | 0.0009642 | 1541.0004 | 0.00081214 | 1550.8654 | 0.0008297 | 1560.5541 | 0.00096308 | 1540.1305 | 0.0009985 | 1549.9669 | 0.00090663 | 1560.0272 | 0.0011688
49 | 2.5 | 50176.315 | 1540.4413 | 0.00086825 | 1550.3913 | 0.0012162 | 1560.4473 | 0.0010117 | 1540.9984 | 0.00087601 | 1550.8675 | 0.00089666 | 1560.5535 | 0.00098322 | 1540.1301 | 0.0010956 | 1549.965 | 0.0009081 | 1560.0249 | 0.0012245
50 | 3.2 | 50205.2118 | 1540.4549 | 0.0009048 | 1550.43 | 0.0010583 | 1560.459 | 0.0010086 | 1541.1537 | 0.00091865 | 1550.9673 | 0.0012273 | 1560.6929 | 0.0010063 | 1539.9573 | 0.00088329 | 1549.7858 | 0.00093389 | 1559.8599 | 0.0011109
51 | 3.2 | 50217.7546 | 1540.452 | 0.00084817 | 1550.4239 | 0.0010522 | 1560.4559 | 0.00095671 | 1541.1584 | 0.00088674 | 1550.9773 | 0.0013484 | 1560.6962 | 0.0011026 | 1539.9587 | 0.00085716 | 1549.792 | 0.0010611 | 1559.8691 | 0.0010579
52 | 3.2 | 50227.0666 | 1540.4626 | 0.0007888 | 1550.434 | 0.0011244 | 1560.4637 | 0.00091603 | 1541.1568 | 0.00086165 | 1550.97 | 0.0013028 | 1560.6929 | 0.0010361 | 1539.9534 | 0.0010041 | 1549.7896 | 0.00096742 | 1559.8695 | 0.0011674
53 | 3.2 | 50237.8665 | 1540.4565 | 0.00089137 | 1550.4305 | 0.0010369 | 1560.4611 | 0.00087389 | 1541.1601 | 0.00090532 | 1550.9759 | 0.0013197 | 1560.6933 | 0.0010623 | 1539.9589 | 0.00086832 | 1549.7911 | 0.00094466 | 1559.8717 | 0.0012169
54 | 3.2 | 50248.3134 | 1540.4409 | 0.00082201 | 1550.4191 | 0.0011011 | 1560.4524 | 0.00095827 | 1541.1683 | 0.00091082 | 1551.0071 | 0.0013463 | 1560.6998 | 0.0011644 | 1539.9709 | 0.00085016 | 1549.7967 | 0.0011421 | 1559.8753 | 0.0011509
55 | 3.2 | 50257.9783 | 1540.4638 | 0.00087382 | 1550.4356 | 0.0010009 | 1560.4661 | 0.00095495 | 1541.1549 | 0.00093444 | 1550.9713 | 0.0013205 | 1560.6896 | 0.0010557 | 1539.9556 | 0.00086005 | 1549.7893 | 0.00091698 | 1559.8722 | 0.0011568
56 | 3.2 | 50268.1542 | 1540.4427 | 0.00086925 | 1550.4319 | 0.0010624 | 1560.464 | 0.00088578 | 1541.1688 | 0.00097569 | 1550.9704 | 0.0012717 | 1560.6965 | 0.0010989 | 1539.9692 | 0.00090622 | 1549.792 | 0.0010158 | 1559.8676 | 0.0012189
57 | 3.2 | 50280.381 | 1540.4458 | 0.00091587 | 1550.4243 | 0.0010596 | 1560.4575 | 0.00095465 | 1541.1653 | 0.00079409 | 1550.9827 | 0.0013993 | 1560.6937 | 0.0010297 | 1539.9646 | 0.00089273 | 1549.7937 | 0.00093128 | 1559.8751 | 0.0010806
58 | 3.2 | 50290.6169 | 1540.4535 | 0.00081067 | 1550.4276 | 0.0010058 | 1560.4605 | 0.00092716 | 1541.1575 | 0.00082774 | 1550.9718 | 0.0012974 | 1560.6926 | 0.0010613 | 1539.9607 | 0.00084813 | 1549.7922 | 0.00089873 | 1559.8752 | 0.0010835
59 | 3.2 | 50303.6408 | 1540.4571 | 0.00096681 | 1550.4334 | 0.0009933 | 1560.4646 | 0.00094737 | 1541.158 | 0.0007893 | 1550.9761 | 0.0012367 | 1560.6888 | 0.00099293 | 1539.9591 | 0.00091595 | 1549.789 | 0.00098157 | 1559.8736 | 0.001125
60 | 4 | 50331.9625 | 1540.484 | 0.00097384 | 1550.4295 | 0.001103 | 1560.4333 | 0.0010463 | 1541.3337 | 0.0013524 | 1551.0757 | 0.0014844 | 1560.8503 | 0.0014307 | 1539.7749 | 0.00082495 | 1549.6145 | 0.00097178 | 1559.7289 | 0.0012375
61 | 4 | 50347.4174 | 1540.4668 | 0.00095156 | 1550.4162 | 0.00098821 | 1560.4221 | 0.0011383 | 1541.3477 | 0.0012823 | 1551.0873 | 0.0015339 | 1560.8631 | 0.0014917 | 1539.7898 | 0.00089346 | 1549.6254 | 0.0010408 | 1559.7409 | 0.0011406
62 | 4 | 50357.6563 | 1540.4863 | 0.00092258 | 1550.4292 | 0.001015 | 1560.4335 | 0.00091862 | 1541.3322 | 0.0012238 | 1551.0865 | 0.0014834 | 1560.857 | 0.0014068 | 1539.773 | 0.0008512 | 1549.6201 | 0.00093066 | 1559.7399 | 0.0010451
63 | 4 | 50369.4972 | 1540.4774 | 0.0010371 | 1550.4188 | 0.0010146 | 1560.4302 | 0.001107 | 1541.348 | 0.0013467 | 1551.0942 | 0.0016584 | 1560.8562 | 0.0015507 | 1539.7763 | 0.00093026 | 1549.6293 | 0.00098865 | 1559.7436 | 0.0010814
64 | 4 | 50380.4421 | 1540.4885 | 0.00098089 | 1550.4316 | 0.0010058 | 1560.4376 | 0.00096996 | 1541.3325 | 0.0012162 | 1551.1197 | 0.0015184 | 1560.8522 | 0.0015757 | 1539.7731 | 0.00095803 | 1549.6198 | 0.00097704 | 1559.7434 | 0.0011418
65 | 4 | 50390.312 | 1540.5054 | 0.0010281 | 1550.4468 | 0.0010342 | 1560.4523 | 0.0010018 | 1541.3226 | 0.001048 | 1551.1167 | 0.0015838 | 1560.8463 | 0.0015691 | 1539.7625 | 0.00089265 | 1549.6124 | 0.00099193 | 1559.7368 | 0.0011178
66 | 4 | 50399.8789 | 1540.4882 | 0.00099621 | 1550.4333 | 0.0010102 | 1560.44 | 0.0010105 | 1541.3363 | 0.0013812 | 1551.0849 | 0.0014952 | 1560.8551 | 0.0014816 | 1539.7761 | 0.00085971 | 1549.6203 | 0.00094157 | 1559.7434 | 0.0011992
67 | 4 | 50410.1038 | 1540.4732 | 0.00090324 | 1550.4229 | 0.0009874 | 1560.4412 | 0.0011046 | 1541.3442 | 0.0011716 | 1551.1005 | 0.0016049 | 1560.8512 | 0.0014629 | 1539.785 | 0.00091542 | 1549.6289 | 0.00088981 | 1559.741 | 0.0012069
68 | 4 | 50421.7817 | 1540.48 | 0.00092696 | 1550.4214 | 0.00097185 | 1560.4316 | 0.0010214 | 1541.3429 | 0.0012417 | 1551.0899 | 0.0017 | 1560.8571 | 0.0015266 | 1539.7775 | 0.0008201 | 1549.6271 | 0.00097658 | 1559.7483 | 0.0011978
69 | 4 | 50431.8636 | 1540.5015 | 0.0010764 | 1550.437 | 0.00097592 | 1560.4441 | 0.0009587 | 1541.3266 | 0.0012242 | 1551.134 | 0.0016834 | 1560.8485 | 0.0017162 | 1539.764 | 0.00089636 | 1549.6181 | 0.0010052 | 1559.7447 | 0.0011551