## Summary
| CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1540.3179 | 0.0039593 | 1550.3754 | 0.00078774 | 1560.5153 | 0.0005657 | 1540.4745 | 0.0030396 | 1550.4774 | 0.026768 | 1560.1325 | 0.0011526 | 1540.7258 | 0.0032053 | 1550.4962 | 0.00095441 | 1560.3533 | 0.00046639
0.5 | 1540.1975 | 0.0067136 | 1550.2452 | 0.0012481 | 1560.4059 | 0.0025388 | 1540.5662 | 0.0043546 | 1550.3961 | 0.001178 | 1560.203 | 0.0026104 | 1540.7926 | 0.0037181 | 1550.5618 | 0.0018012 | 1560.3949 | 0.0052399
1.6 | 1539.9484 | 0.0023838 | 1549.9472 | 0.0011341 | 1560.2544 | 0.00081045 | 1540.6913 | 0.0020683 | 1550.5084 | 0.00054214 | 1560.2833 | 0.0005625 | 1540.9837 | 0.0024403 | 1550.6896 | 0.00077574 | 1560.4592 | 0.0005372
2 | 1539.8611 | 0.0024152 | 1549.8348 | 0.0011794 | 1560.0814 | 0.0015014 | 1540.7686 | 0.0043818 | 1550.5645 | 0.0018657 | 1560.4175 | 0.0015365 | 1541.0271 | 0.0054431 | 1550.7532 | 0.0027931 | 1560.5132 | 0.00056121
2.5 | 1539.7596 | 0.0031324 | 1549.7116 | 0.001869 | 1559.99 | 0.0016211 | 1540.8513 | 0.0035174 | 1550.6281 | 0.0017032 | 1560.4718 | 0.0015889 | 1541.0806 | 0.0031667 | 1550.8262 | 0.001505 | 1560.5577 | 0.0013359
3.2 | 1539.5916 | 0.0059744 | 1549.5333 | 0.0012374 | 1559.7982 | 0.0017836 | 1540.9707 | 0.0007745 | 1550.776 | 0.001913 | 1560.587 | 0.0016942 | 1541.1689 | 0.0053459 | 1550.898 | 0.0011947 | 1560.6472 | 0.0012561
4 | 1539.3822 | 0.0027343 | 1549.3143 | 0.0018475 | 1559.6082 | 0.007633 | 1541.1053 | 0.0029687 | 1550.8871 | 0.0036725 | 1560.6651 | 0.0042962 | 1541.2991 | 0.0041126 | 1551.0155 | 0.0051939 | 1560.763 | 0.0024992

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 50463.2573 | 1540.3283 | 0.0009424 | 1550.3741 | 0.0010679 | 1560.5162 | 0.0010685 | 1540.4696 | 0.00087284 | 1550.4064 | 0.0062638 | 1560.1307 | 0.00090936 | 1540.7219 | 0.0009384 | 1550.4946 | 0.0011435 | 1560.3545 | 0.0010521
1 | 0 | 50478.9201 | 1540.3147 | 0.00097639 | 1550.3758 | 0.0011048 | 1560.5157 | 0.0010551 | 1540.4754 | 0.00079943 | 1550.4656 | 0.0047948 | 1560.1317 | 0.00086028 | 1540.7275 | 0.00089621 | 1550.4965 | 0.0011309 | 1560.3534 | 0.0010599
2 | 0 | 50491.637 | 1540.3182 | 0.00085492 | 1550.374 | 0.0011017 | 1560.5152 | 0.0010934 | 1540.4739 | 0.0008344 | 1550.4727 | 0.0044315 | 1560.1318 | 0.0009461 | 1540.7238 | 0.000877 | 1550.4948 | 0.0011401 | 1560.353 | 0.00098283
3 | 0 | 50501.5269 | 1540.3185 | 0.00098245 | 1550.3763 | 0.0011922 | 1560.5157 | 0.0010333 | 1540.4743 | 0.00080988 | 1550.4812 | 0.0034304 | 1560.1325 | 0.00087934 | 1540.7272 | 0.00089355 | 1550.4966 | 0.0012132 | 1560.3533 | 0.001078
4 | 0 | 50511.8458 | 1540.314 | 0.00093026 | 1550.3759 | 0.0010593 | 1560.5153 | 0.0010385 | 1540.4789 | 0.00081853 | 1550.4854 | 0.0032151 | 1560.1324 | 0.00090616 | 1540.7271 | 0.00091072 | 1550.4955 | 0.0011681 | 1560.3533 | 0.0010416
5 | 0 | 50521.6257 | 1540.3173 | 0.00089247 | 1550.3755 | 0.0010406 | 1560.5153 | 0.0010556 | 1540.4746 | 0.00081168 | 1550.4901 | 0.0032996 | 1560.1326 | 0.00086635 | 1540.7288 | 0.00093565 | 1550.4978 | 0.0011373 | 1560.3532 | 0.00097962
6 | 0 | 50533.2706 | 1540.3179 | 0.00091833 | 1550.3755 | 0.0011422 | 1560.5151 | 0.0010898 | 1540.4736 | 0.00080964 | 1550.4913 | 0.0031461 | 1560.1328 | 0.00093321 | 1540.7257 | 0.00092208 | 1550.4967 | 0.0012086 | 1560.3531 | 0.0010157
7 | 0 | 50542.7575 | 1540.3162 | 0.0010123 | 1550.3762 | 0.001139 | 1560.5152 | 0.0010523 | 1540.4753 | 0.00093172 | 1550.4929 | 0.0029886 | 1560.1333 | 0.00091045 | 1540.7261 | 0.00087337 | 1550.4966 | 0.0011125 | 1560.3533 | 0.0010058
8 | 0 | 50552.1824 | 1540.3159 | 0.00091429 | 1550.375 | 0.0010554 | 1560.5147 | 0.0010575 | 1540.4702 | 0.00087358 | 1550.4946 | 0.0027994 | 1560.1325 | 0.00091746 | 1540.7304 | 0.00080604 | 1550.4962 | 0.0010414 | 1560.3527 | 0.0010112
9 | 0 | 50565.5573 | 1540.3182 | 0.00090256 | 1550.3754 | 0.0011002 | 1560.5142 | 0.0011306 | 1540.4788 | 0.00080761 | 1550.494 | 0.0031994 | 1560.1351 | 0.0008884 | 1540.7198 | 0.00091776 | 1550.4965 | 0.0011066 | 1560.3535 | 0.0011041
10 | 0.5 | 50588.8861 | 1540.1933 | 0.00087574 | 1550.2441 | 0.0011937 | 1560.4057 | 0.0010416 | 1540.5651 | 0.00082194 | 1550.3942 | 0.0018841 | 1560.2034 | 0.00088833 | 1540.7947 | 0.001036 | 1550.5613 | 0.00093085 | 1560.392 | 0.0010794
11 | 0.5 | 50598.741 | 1540.192 | 0.00093497 | 1550.2442 | 0.0010896 | 1560.4075 | 0.0011159 | 1540.5722 | 0.0008551 | 1550.3949 | 0.0016098 | 1560.2044 | 0.0010056 | 1540.7941 | 0.00094009 | 1550.564 | 0.0008293 | 1560.3912 | 0.0010851
12 | 0.5 | 50608.9819 | 1540.1938 | 0.00090739 | 1550.2459 | 0.0010673 | 1560.4062 | 0.0009889 | 1540.5659 | 0.00085078 | 1550.3956 | 0.0017012 | 1560.2046 | 0.0010226 | 1540.793 | 0.00098378 | 1550.5615 | 0.0010225 | 1560.3927 | 0.0010336
13 | 0.5 | 50618.9168 | 1540.1923 | 0.00090966 | 1550.246 | 0.00113 | 1560.4067 | 0.0010002 | 1540.5669 | 0.00083782 | 1550.3956 | 0.0018007 | 1560.2048 | 0.00090533 | 1540.7952 | 0.00097679 | 1550.5613 | 0.0009265 | 1560.3926 | 0.00096282
14 | 0.5 | 50629.0777 | 1540.1945 | 0.00087495 | 1550.2461 | 0.0010321 | 1560.4075 | 0.0010562 | 1540.5685 | 0.00085776 | 1550.396 | 0.00184 | 1560.2048 | 0.00097945 | 1540.7948 | 0.0010266 | 1550.563 | 0.00085473 | 1560.3928 | 0.0010566
15 | 0.5 | 50639.8126 | 1540.2011 | 0.00096324 | 1550.2453 | 0.0011228 | 1560.4075 | 0.0010203 | 1540.564 | 0.0008931 | 1550.3961 | 0.0018215 | 1560.2053 | 0.00098328 | 1540.7912 | 0.00097206 | 1550.5628 | 0.00093103 | 1560.3908 | 0.00097883
16 | 0.5 | 50649.4435 | 1540.2084 | 0.00091488 | 1550.2445 | 0.0011417 | 1560.41 | 0.0010496 | 1540.5623 | 0.00084386 | 1550.3957 | 0.0018272 | 1560.2044 | 0.00099643 | 1540.7882 | 0.00096814 | 1550.5643 | 0.00094585 | 1560.39 | 0.0010054
17 | 0.5 | 50668.9983 | 1540.2101 | 0.00087906 | 1550.243 | 0.0011215 | 1560.4021 | 0.0011245 | 1540.5573 | 0.00087659 | 1550.3973 | 0.0017896 | 1560.198 | 0.00092883 | 1540.7843 | 0.00098295 | 1550.5592 | 0.0010131 | 1560.4014 | 0.00118
18 | 0.5 | 50680.4202 | 1540.1953 | 0.0008641 | 1550.2462 | 0.0010512 | 1560.4027 | 0.0011301 | 1540.5708 | 0.00088657 | 1550.3976 | 0.0016451 | 1560.1995 | 0.00096815 | 1540.7949 | 0.00096645 | 1550.5611 | 0.00092122 | 1560.4032 | 0.0011206
19 | 0.5 | 50690.4671 | 1540.194 | 0.00097199 | 1550.2471 | 0.0011042 | 1560.4029 | 0.001144 | 1540.5689 | 0.00091461 | 1550.3978 | 0.0017704 | 1560.2006 | 0.00085676 | 1540.7958 | 0.0011021 | 1550.559 | 0.00097683 | 1560.4025 | 0.0011268
20 | 1.6 | 50715.3969 | 1539.9489 | 0.00092444 | 1549.9457 | 0.0010084 | 1560.2526 | 0.0010044 | 1540.6865 | 0.00092081 | 1550.5087 | 0.0011361 | 1560.2818 | 0.00094396 | 1540.9819 | 0.0010064 | 1550.6886 | 0.00094877 | 1560.4589 | 0.00099343
21 | 1.6 | 50726.0197 | 1539.9462 | 0.00096454 | 1549.9468 | 0.0010736 | 1560.2537 | 0.00097948 | 1540.6934 | 0.00098915 | 1550.5082 | 0.0010529 | 1560.2833 | 0.00097379 | 1540.9821 | 0.00088213 | 1550.689 | 0.00095883 | 1560.4587 | 0.00094312
22 | 1.6 | 50735.9217 | 1539.95 | 0.00080275 | 1549.9484 | 0.0010381 | 1560.2545 | 0.00095322 | 1540.6904 | 0.00091464 | 1550.5087 | 0.001017 | 1560.2837 | 0.00089361 | 1540.9879 | 0.00096197 | 1550.6897 | 0.00098359 | 1560.4596 | 0.00080117
23 | 1.6 | 50745.4096 | 1539.9488 | 0.00096025 | 1549.9475 | 0.0010559 | 1560.2539 | 0.0010316 | 1540.6906 | 0.00091013 | 1550.5074 | 0.0010893 | 1560.2834 | 0.0009365 | 1540.9845 | 0.00086741 | 1550.6894 | 0.00090988 | 1560.4582 | 0.0010274
24 | 1.6 | 50755.3305 | 1539.9479 | 0.00090693 | 1549.9473 | 0.00098105 | 1560.2549 | 0.00099949 | 1540.6903 | 0.00081642 | 1550.5082 | 0.0010048 | 1560.2834 | 0.00098635 | 1540.9854 | 0.00092185 | 1550.6897 | 0.00097506 | 1560.4596 | 0.00087566
25 | 1.6 | 50764.5464 | 1539.949 | 0.00092714 | 1549.9476 | 0.00098435 | 1560.255 | 0.00099802 | 1540.6912 | 0.00098522 | 1550.5083 | 0.0010318 | 1560.2833 | 0.00080089 | 1540.9853 | 0.00093416 | 1550.6902 | 0.00097767 | 1560.4596 | 0.00098343
26 | 1.6 | 50773.2813 | 1539.9436 | 0.00095315 | 1549.9447 | 0.0010251 | 1560.254 | 0.00099613 | 1540.6935 | 0.00094932 | 1550.5095 | 0.0010765 | 1560.283 | 0.00099801 | 1540.9794 | 0.00097901 | 1550.6882 | 0.00096838 | 1560.4584 | 0.0009645
27 | 1.6 | 50782.5472 | 1539.9469 | 0.00091867 | 1549.9478 | 0.0010982 | 1560.255 | 0.00095939 | 1540.6932 | 0.00087918 | 1550.5083 | 0.0010239 | 1560.2837 | 0.00095089 | 1540.9819 | 0.00088302 | 1550.6903 | 0.00092381 | 1560.4594 | 0.00089964
28 | 1.6 | 50794.5781 | 1539.9515 | 0.00098998 | 1549.9477 | 0.0009784 | 1560.2551 | 0.0010304 | 1540.6917 | 0.0009223 | 1550.5085 | 0.0010942 | 1560.2835 | 0.00096234 | 1540.9839 | 0.00089626 | 1550.6904 | 0.0010132 | 1560.4594 | 0.00097183
29 | 1.6 | 50804.931 | 1539.9512 | 0.00090467 | 1549.9481 | 0.0010162 | 1560.2551 | 0.00090823 | 1540.6919 | 0.00092514 | 1550.5084 | 0.0010072 | 1560.2835 | 0.00091379 | 1540.985 | 0.00083887 | 1550.6904 | 0.00092365 | 1560.4596 | 0.001
30 | 2 | 50827.4918 | 1539.8617 | 0.00098584 | 1549.8344 | 0.0011982 | 1560.078 | 0.0010946 | 1540.7724 | 0.0008923 | 1550.5632 | 0.0010971 | 1560.4137 | 0.00089643 | 1541.0184 | 0.00092458 | 1550.7491 | 0.00097863 | 1560.5126 | 0.0010999
31 | 2 | 50839.9706 | 1539.8587 | 0.0010411 | 1549.8332 | 0.001081 | 1560.08 | 0.0010483 | 1540.7645 | 0.00090222 | 1550.5629 | 0.0010554 | 1560.4165 | 0.00092107 | 1541.0315 | 0.00092461 | 1550.7531 | 0.0010056 | 1560.5126 | 0.0010608
32 | 2 | 50850.4825 | 1539.8622 | 0.0010568 | 1549.8359 | 0.00099949 | 1560.0809 | 0.0010534 | 1540.7731 | 0.00092163 | 1550.5677 | 0.00097673 | 1560.417 | 0.00094765 | 1541.0239 | 0.00092854 | 1550.7488 | 0.0010346 | 1560.5133 | 0.0010144
33 | 2 | 50861.4884 | 1539.8592 | 0.00097258 | 1549.8333 | 0.0010865 | 1560.0824 | 0.001043 | 1540.7619 | 0.00090181 | 1550.5646 | 0.00095326 | 1560.4175 | 0.00091431 | 1541.0345 | 0.00089858 | 1550.7551 | 0.0009762 | 1560.5137 | 0.0011025
34 | 2 | 50873.7143 | 1539.8578 | 0.0010134 | 1549.8343 | 0.0012187 | 1560.0809 | 0.0010492 | 1540.7673 | 0.00091847 | 1550.5629 | 0.00096939 | 1560.4183 | 0.00093078 | 1541.0304 | 0.00092492 | 1550.7549 | 0.00089304 | 1560.5126 | 0.0010547
35 | 2 | 50888.8972 | 1539.8579 | 0.0010077 | 1549.8337 | 0.0010874 | 1560.0819 | 0.0010058 | 1540.7635 | 0.00092656 | 1550.5622 | 0.00095868 | 1560.4189 | 0.00088398 | 1541.0332 | 0.0010089 | 1550.7572 | 0.00096964 | 1560.5129 | 0.0010151
36 | 2 | 50901.28 | 1539.8631 | 0.0009778 | 1549.8357 | 0.0010594 | 1560.0823 | 0.0010501 | 1540.7727 | 0.00086103 | 1550.5659 | 0.0010309 | 1560.4181 | 0.00086307 | 1541.0249 | 0.00092203 | 1550.7532 | 0.00096963 | 1560.5132 | 0.001012
37 | 2 | 50910.979 | 1539.8636 | 0.0010921 | 1549.8361 | 0.0010114 | 1560.0822 | 0.001174 | 1540.772 | 0.00080718 | 1550.5667 | 0.00094024 | 1560.4181 | 0.00090628 | 1541.0218 | 0.00084857 | 1550.7513 | 0.00097494 | 1560.5134 | 0.001043
38 | 2 | 50920.5279 | 1539.8635 | 0.0010585 | 1549.8356 | 0.0010958 | 1560.0824 | 0.0010234 | 1540.7664 | 0.00092991 | 1550.5636 | 0.0010066 | 1560.4189 | 0.00088051 | 1541.0294 | 0.0009383 | 1550.756 | 0.00094205 | 1560.5134 | 0.00098823
39 | 2 | 50929.7768 | 1539.8633 | 0.00094931 | 1549.8362 | 0.001155 | 1560.0829 | 0.001019 | 1540.7724 | 0.00092221 | 1550.5657 | 0.0010254 | 1560.4182 | 0.0009231 | 1541.0227 | 0.00087613 | 1550.7533 | 0.00096439 | 1560.5144 | 0.0010312
40 | 2.5 | 50954.6445 | 1539.756 | 0.0010058 | 1549.7088 | 0.0011013 | 1559.9861 | 0.0011055 | 1540.8473 | 0.00080168 | 1550.6242 | 0.00099619 | 1560.4682 | 0.00094285 | 1541.0833 | 0.00099179 | 1550.8254 | 0.00097399 | 1560.5558 | 0.0011357
41 | 2.5 | 50973.3593 | 1539.7606 | 0.00097932 | 1549.7126 | 0.0011889 | 1559.9887 | 0.00098219 | 1540.8569 | 0.00081282 | 1550.6283 | 0.00097201 | 1560.4715 | 0.00098356 | 1541.0766 | 0.0010492 | 1550.8243 | 0.0010443 | 1560.5579 | 0.0011537
42 | 2.5 | 50983.4872 | 1539.7529 | 0.00091334 | 1549.708 | 0.0011881 | 1559.9915 | 0.0011057 | 1540.8461 | 0.00084645 | 1550.6266 | 0.00096767 | 1560.4698 | 0.0010226 | 1541.0863 | 0.00097088 | 1550.8286 | 0.00098631 | 1560.5568 | 0.0011446
43 | 2.5 | 50992.6232 | 1539.7625 | 0.0010073 | 1549.7128 | 0.0010928 | 1559.9897 | 0.0011367 | 1540.8536 | 0.00086572 | 1550.6295 | 0.00098597 | 1560.4719 | 0.0009267 | 1541.078 | 0.00096762 | 1550.8239 | 0.0010081 | 1560.558 | 0.0011942
44 | 2.5 | 51002.4791 | 1539.7595 | 0.0010159 | 1549.7125 | 0.001069 | 1559.9897 | 0.00098436 | 1540.8531 | 0.00081089 | 1550.6277 | 0.0010172 | 1560.4723 | 0.0009779 | 1541.0781 | 0.0010142 | 1550.8266 | 0.000889 | 1560.5588 | 0.0011703
45 | 2.5 | 51013.151 | 1539.7611 | 0.00096656 | 1549.7118 | 0.0011765 | 1559.9901 | 0.0011367 | 1540.8514 | 0.00084291 | 1550.628 | 0.0010082 | 1560.4724 | 0.00093283 | 1541.0803 | 0.00094183 | 1550.8263 | 0.00095109 | 1560.5578 | 0.0011134
46 | 2.5 | 51023.3439 | 1539.7611 | 0.00092544 | 1549.7119 | 0.0011201 | 1559.9908 | 0.0011017 | 1540.8505 | 0.00077276 | 1550.6282 | 0.00096241 | 1560.4733 | 0.00092169 | 1541.0825 | 0.00091666 | 1550.8283 | 0.00097424 | 1560.5581 | 0.0011561
47 | 2.5 | 51033.7278 | 1539.7629 | 0.0010399 | 1549.713 | 0.0011889 | 1559.9904 | 0.0010268 | 1540.8525 | 0.00077793 | 1550.6294 | 0.00099459 | 1560.4725 | 0.00087437 | 1541.08 | 0.000915 | 1550.8259 | 0.00088289 | 1560.5586 | 0.0011135
48 | 2.5 | 51042.6877 | 1539.7616 | 0.0010158 | 1549.7137 | 0.0010587 | 1559.9908 | 0.0010482 | 1540.8545 | 0.00084 | 1550.6294 | 0.00097676 | 1560.4732 | 0.00098277 | 1541.0774 | 0.00083748 | 1550.8262 | 0.00094126 | 1560.5595 | 0.0010915
49 | 2.5 | 51053.5356 | 1539.7581 | 0.00086259 | 1549.7106 | 0.0011117 | 1559.9918 | 0.0010275 | 1540.8475 | 0.00078276 | 1550.6298 | 0.00085094 | 1560.4725 | 0.00094323 | 1541.0832 | 0.0010108 | 1550.8266 | 0.00098443 | 1560.5552 | 0.0012585
50 | 3.2 | 51092.4792 | 1539.5922 | 0.00093423 | 1549.5327 | 0.0010092 | 1559.7939 | 0.0010261 | 1540.9698 | 0.000821 | 1550.771 | 0.00075335 | 1560.5871 | 0.00098725 | 1541.1658 | 0.00094737 | 1550.8954 | 0.001098 | 1560.6462 | 0.00098387
51 | 3.2 | 51103.9661 | 1539.5748 | 0.00090779 | 1549.5303 | 0.0010483 | 1559.7997 | 0.00096505 | 1540.9705 | 0.00083818 | 1550.7772 | 0.00087275 | 1560.5833 | 0.0009375 | 1541.1838 | 0.00099571 | 1550.8969 | 0.001018 | 1560.6464 | 0.0011152
52 | 3.2 | 51113.598 | 1539.5932 | 0.00098265 | 1549.5339 | 0.0011059 | 1559.7978 | 0.00095859 | 1540.9704 | 0.00084071 | 1550.7755 | 0.00078827 | 1560.5896 | 0.0009627 | 1541.168 | 0.0008875 | 1550.8975 | 0.0010947 | 1560.6459 | 0.0010623
53 | 3.2 | 51123.8529 | 1539.5939 | 0.0010517 | 1549.5341 | 0.0010786 | 1559.7976 | 0.0010047 | 1540.9699 | 0.00084382 | 1550.7765 | 0.00074659 | 1560.5869 | 0.0010071 | 1541.1663 | 0.00095277 | 1550.899 | 0.0011019 | 1560.6492 | 0.00092885
54 | 3.2 | 51134.5598 | 1539.594 | 0.0008968 | 1549.5339 | 0.0011439 | 1559.7977 | 0.00096471 | 1540.9714 | 0.00084417 | 1550.7755 | 0.00080987 | 1560.5872 | 0.0010069 | 1541.1676 | 0.0009184 | 1550.8993 | 0.0010165 | 1560.6488 | 0.0010575
55 | 3.2 | 51144.6847 | 1539.5937 | 0.0009391 | 1549.534 | 0.0010917 | 1559.7981 | 0.0010893 | 1540.97 | 0.00083307 | 1550.7762 | 0.00076266 | 1560.5875 | 0.00093624 | 1541.1662 | 0.00092287 | 1550.8983 | 0.0010213 | 1560.6485 | 0.0010997
56 | 3.2 | 51156.0286 | 1539.5937 | 0.00089736 | 1549.5343 | 0.001191 | 1559.799 | 0.0010412 | 1540.9711 | 0.00081023 | 1550.7769 | 0.00082795 | 1560.588 | 0.00095391 | 1541.1667 | 0.00090555 | 1550.8986 | 0.0011286 | 1560.6469 | 0.0011003
57 | 3.2 | 51169.9344 | 1539.5939 | 0.00089544 | 1549.5334 | 0.0010087 | 1559.8005 | 0.00099053 | 1540.9716 | 0.00095298 | 1550.7775 | 0.00080459 | 1560.5861 | 0.0010056 | 1541.1691 | 0.00092566 | 1550.8988 | 0.0010933 | 1560.6461 | 0.0011607
58 | 3.2 | 51180.9423 | 1539.5947 | 0.00091381 | 1549.5343 | 0.0010994 | 1559.7985 | 0.00096853 | 1540.9719 | 0.00087248 | 1550.7773 | 0.00079678 | 1560.5884 | 0.00096729 | 1541.1677 | 0.00096233 | 1550.8985 | 0.0010257 | 1560.648 | 0.0011133
59 | 3.2 | 51197.3252 | 1539.5916 | 0.00095301 | 1549.5324 | 0.0010055 | 1559.799 | 0.00092397 | 1540.9701 | 0.00084771 | 1550.7768 | 0.00077163 | 1560.586 | 0.00095862 | 1541.1672 | 0.00099773 | 1550.8973 | 0.0011004 | 1560.6464 | 0.0011581
60 | 4 | 51217.89 | 1539.3806 | 0.00096444 | 1549.3134 | 0.0010732 | 1559.5918 | 0.0010627 | 1541.1051 | 0.00084462 | 1550.8828 | 0.0011835 | 1560.668 | 0.0010889 | 1541.2916 | 0.0009753 | 1551.0051 | 0.0010318 | 1560.7584 | 0.0010556
61 | 4 | 51235.5008 | 1539.3836 | 0.0010311 | 1549.3146 | 0.00098037 | 1559.6005 | 0.00099098 | 1541.1069 | 0.00088882 | 1550.886 | 0.0012138 | 1560.6691 | 0.001082 | 1541.2966 | 0.0010446 | 1551.0094 | 0.0010757 | 1560.7593 | 0.001037
62 | 4 | 51245.6117 | 1539.383 | 0.0009982 | 1549.3143 | 0.0010358 | 1559.6058 | 0.0010676 | 1541.1008 | 0.00094983 | 1550.884 | 0.0011727 | 1560.6668 | 0.0010743 | 1541.3017 | 0.0010425 | 1551.0182 | 0.0011675 | 1560.7641 | 0.0010066
63 | 4 | 51255.7876 | 1539.3838 | 0.0010448 | 1549.3145 | 0.00099415 | 1559.6115 | 0.0010015 | 1541.1058 | 0.00087305 | 1550.885 | 0.0011509 | 1560.6605 | 0.0010681 | 1541.3009 | 0.00099869 | 1551.0175 | 0.0010748 | 1560.7648 | 0.0010403
64 | 4 | 51266.2045 | 1539.3834 | 0.001039 | 1549.315 | 0.00098114 | 1559.6079 | 0.0010988 | 1541.1036 | 0.00083839 | 1550.8853 | 0.0012698 | 1560.666 | 0.0009097 | 1541.2997 | 0.0010764 | 1551.0178 | 0.0010928 | 1560.7652 | 0.00095346
65 | 4 | 51276.2844 | 1539.3788 | 0.0009511 | 1549.3134 | 0.00095309 | 1559.6145 | 0.0010092 | 1541.1059 | 0.00087742 | 1550.8863 | 0.001068 | 1560.6595 | 0.00094827 | 1541.3013 | 0.0010493 | 1551.0194 | 0.0011845 | 1560.7657 | 0.00096742
66 | 4 | 51288.4433 | 1539.3825 | 0.00095721 | 1549.3155 | 0.0010077 | 1559.6072 | 0.0010044 | 1541.1044 | 0.00087636 | 1550.8862 | 0.0013291 | 1560.6671 | 0.0010907 | 1541.2973 | 0.0010018 | 1551.0153 | 0.0011697 | 1560.7643 | 0.0010088
67 | 4 | 51299.7392 | 1539.3764 | 0.00096993 | 1549.3105 | 0.00096716 | 1559.618 | 0.00088766 | 1541.1053 | 0.00085116 | 1550.89 | 0.0012091 | 1560.6592 | 0.0010103 | 1541.305 | 0.0010153 | 1551.019 | 0.0010115 | 1560.7619 | 0.0010319
68 | 4 | 51309.1301 | 1539.3846 | 0.00091023 | 1549.3179 | 0.00099512 | 1559.6102 | 0.00096123 | 1541.112 | 0.00091477 | 1550.8953 | 0.0012919 | 1560.6717 | 0.0010555 | 1541.2941 | 0.0010233 | 1551.0118 | 0.0011874 | 1560.7624 | 0.0010193
69 | 4 | 51319.211 | 1539.3847 | 0.0010303 | 1549.3138 | 0.0010529 | 1559.6144 | 0.001056 | 1541.1027 | 0.00093072 | 1550.8899 | 0.0011517 | 1560.6634 | 0.001038 | 1541.3025 | 0.0010864 | 1551.0217 | 0.0011454 | 1560.7641 | 0.00096908