## Summary
| CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1540.3322 | 0.0047719 | 1550.371 | 0.0013194 | 1560.5168 | 0.0010128 | 1540.4834 | 0.0050075 | 1550.5459 | 0.0075112 | 1560.1351 | 0.0032896 | 1540.7149 | 0.002502 | 1550.4979 | 0.0011382 | 1560.3588 | 0.0032483
0.5 | 1540.4813 | 0.0032679 | 1550.4435 | 0.0007629 | 1560.539 | 0.00052101 | 1540.3692 | 0.0024369 | 1550.5321 | 0.0017186 | 1560.1294 | 0.0010185 | 1540.6484 | 0.0019359 | 1550.4642 | 0.0010105 | 1560.3507 | 0.0011517
1.6 | 1540.8134 | 0.0032591 | 1550.6504 | 0.00084311 | 1560.6461 | 0.00083959 | 1540.2097 | 0.0028001 | 1550.466 | 0.00063423 | 1560.0886 | 0.0010213 | 1540.4018 | 0.0022577 | 1550.3594 | 0.00091745 | 1560.2933 | 0.0011233
2 | 1540.9234 | 0.006203 | 1550.7734 | 0.0017841 | 1560.6909 | 0.0011945 | 1540.1167 | 0.0047238 | 1550.4127 | 0.0024427 | 1560.0598 | 0.00094509 | 1540.3578 | 0.0052131 | 1550.2884 | 0.00091632 | 1560.2812 | 0.00055672
2.5 | 1541.0439 | 0.0032454 | 1550.9228 | 0.00076304 | 1560.7967 | 0.0006249 | 1540.0355 | 0.0033082 | 1550.3447 | 0.0015463 | 1560.0155 | 0.0010733 | 1540.2967 | 0.0028064 | 1550.2038 | 0.00049402 | 1560.2243 | 0.00046635
3.2 | 1541.2194 | 0.0030164 | 1551.1239 | 0.0013428 | 1560.9481 | 0.0022809 | 1539.9277 | 0.0015688 | 1550.2396 | 0.0023532 | 1559.9411 | 0.0018708 | 1540.1922 | 0.0022244 | 1550.113 | 0.0023275 | 1560.1536 | 0.0010633
4 | 1541.4416 | 0.0036697 | 1551.335 | 0.0030415 | 1561.1431 | 0.0058635 | 1539.7703 | 0.0042027 | 1550.1592 | 0.0031947 | 1559.8668 | 0.0030963 | 1540.0736 | 0.0041861 | 1549.9893 | 0.0033819 | 1560.0423 | 0.0029961

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [5 empty] | CH2 | [5 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 48565.1221 | 1540.3315 | 0.00087315 | 1550.3715 | 0.0010715 | 1560.5178 | 0.0010008 | 1540.4898 | 0.00084687 | 1550.5366 | 0.0021259 | 1560.1405 | 0.00096231 | 1540.7176 | 0.00084844 | 1550.4992 | 0.0010621 | 1560.3546 | 0.0010089
1 | 0 | 48581.936 | 1540.3314 | 0.00089591 | 1550.3719 | 0.0011463 | 1560.518 | 0.00091981 | 1540.49 | 0.00080358 | 1550.5359 | 0.0022605 | 1560.1408 | 0.00088809 | 1540.7182 | 0.00090996 | 1550.4994 | 0.0010894 | 1560.3548 | 0.0010198
2 | 0 | 48610.0967 | 1540.3236 | 0.00087168 | 1550.3678 | 0.0010617 | 1560.5146 | 0.00097335 | 1540.4901 | 0.00086086 | 1550.5349 | 0.002371 | 1560.1374 | 0.00089294 | 1540.7154 | 0.00090146 | 1550.4957 | 0.0010514 | 1560.3532 | 0.0010537
3 | 0 | 48634.5445 | 1540.3365 | 0.00084819 | 1550.3724 | 0.0012375 | 1560.5176 | 0.0010775 | 1540.4818 | 0.00084894 | 1550.557 | 0.0018074 | 1560.1321 | 0.0008616 | 1540.7107 | 0.0010413 | 1550.4982 | 0.001044 | 1560.3615 | 0.0010381
4 | 0 | 48649.1694 | 1540.3371 | 0.00091942 | 1550.372 | 0.0010928 | 1560.5175 | 0.0010555 | 1540.4807 | 0.00085268 | 1550.552 | 0.0017079 | 1560.1335 | 0.00083427 | 1540.7141 | 0.00082282 | 1550.4986 | 0.0010924 | 1560.3614 | 0.0010139
5 | 0 | 48666.8652 | 1540.336 | 0.0007248 | 1550.3707 | 0.0010453 | 1560.5166 | 0.0011355 | 1540.4784 | 0.00078985 | 1550.5501 | 0.0019488 | 1560.1328 | 0.00089255 | 1540.7116 | 0.00093019 | 1550.4973 | 0.0011359 | 1560.3605 | 0.00096073
6 | 0 | 48680.6891 | 1540.3245 | 0.00086696 | 1550.3712 | 0.0010673 | 1560.5163 | 0.0010621 | 1540.4857 | 0.00080611 | 1550.5493 | 0.0017303 | 1560.1328 | 0.0009493 | 1540.7169 | 0.00091847 | 1550.4972 | 0.0010026 | 1560.3607 | 0.0010149
7 | 0 | 48692.624 | 1540.332 | 0.00079469 | 1550.3701 | 0.0010668 | 1560.5161 | 0.0010622 | 1540.4805 | 0.00085703 | 1550.5481 | 0.001809 | 1560.1325 | 0.00088315 | 1540.7136 | 0.00095457 | 1550.4968 | 0.0010913 | 1560.3603 | 0.0010466
8 | 0 | 48707.4238 | 1540.3333 | 0.00085788 | 1550.3714 | 0.0011322 | 1560.5171 | 0.0010541 | 1540.4781 | 0.00085879 | 1550.5481 | 0.0018646 | 1560.1341 | 0.00088887 | 1540.7164 | 0.00091287 | 1550.4985 | 0.0010615 | 1560.3608 | 0.0010497
9 | 0 | 48718.7837 | 1540.3357 | 0.00096441 | 1550.3713 | 0.0011203 | 1560.5166 | 0.0011279 | 1540.4789 | 0.00091236 | 1550.5471 | 0.0019314 | 1560.134 | 0.00094029 | 1540.7141 | 0.00090724 | 1550.4977 | 0.0011055 | 1560.3603 | 0.0010758
10 | 0.5 | 48784.1581 | 1540.4846 | 0.00098571 | 1550.4439 | 0.00093819 | 1560.5391 | 0.0011201 | 1540.3676 | 0.00090212 | 1550.5301 | 0.0014509 | 1560.1288 | 0.00095538 | 1540.6453 | 0.00095026 | 1550.4633 | 0.00097035 | 1560.3511 | 0.0008747
11 | 0.5 | 48798.814 | 1540.4799 | 0.00099695 | 1550.444 | 0.0010906 | 1560.5399 | 0.0011593 | 1540.369 | 0.00091982 | 1550.5301 | 0.001552 | 1560.1286 | 0.0009006 | 1540.6483 | 0.0008649 | 1550.4634 | 0.0010592 | 1560.3517 | 0.00095317
12 | 0.5 | 48810.8619 | 1540.4821 | 0.00090336 | 1550.444 | 0.0010574 | 1560.5394 | 0.0010255 | 1540.3697 | 0.00080853 | 1550.5302 | 0.0014214 | 1560.1285 | 0.00085736 | 1540.6495 | 0.00094627 | 1550.4635 | 0.0010199 | 1560.3517 | 0.00099048
13 | 0.5 | 48822.9568 | 1540.4814 | 0.00084299 | 1550.4435 | 0.0010722 | 1560.5396 | 0.0011753 | 1540.3684 | 0.00090982 | 1550.531 | 0.001493 | 1560.1287 | 0.0008999 | 1540.6492 | 0.00099778 | 1550.4634 | 0.0010787 | 1560.3516 | 0.0010383
14 | 0.5 | 48839.7576 | 1540.4789 | 0.00098289 | 1550.4429 | 0.0010712 | 1560.5387 | 0.0011539 | 1540.3709 | 0.0007937 | 1550.5319 | 0.0016511 | 1560.128 | 0.00084181 | 1540.6505 | 0.0010212 | 1550.4646 | 0.0010923 | 1560.3523 | 0.0010106
15 | 0.5 | 48856.5425 | 1540.4738 | 0.00090967 | 1550.4416 | 0.0010013 | 1560.538 | 0.0011926 | 1540.3753 | 0.00087609 | 1550.5322 | 0.0015425 | 1560.1292 | 0.00088721 | 1540.6513 | 0.0010228 | 1550.4667 | 0.0010664 | 1560.351 | 0.0010602
16 | 0.5 | 48868.3323 | 1540.4836 | 0.00095445 | 1550.444 | 0.00099399 | 1560.5388 | 0.0012165 | 1540.3674 | 0.00076523 | 1550.5331 | 0.0014925 | 1560.1304 | 0.00088892 | 1540.6457 | 0.0009976 | 1550.464 | 0.0010575 | 1560.349 | 0.0010009
17 | 0.5 | 48879.4222 | 1540.4818 | 0.00098036 | 1550.4439 | 0.001044 | 1560.5389 | 0.0010271 | 1540.3687 | 0.00084292 | 1550.534 | 0.0014831 | 1560.1306 | 0.00086468 | 1540.6485 | 0.00092929 | 1550.4646 | 0.0010467 | 1560.3495 | 0.0010241
18 | 0.5 | 48889.9481 | 1540.4816 | 0.00093067 | 1550.4435 | 0.0010272 | 1560.539 | 0.0010827 | 1540.3681 | 0.00083975 | 1550.5341 | 0.0015284 | 1560.1305 | 0.00093729 | 1540.6485 | 0.0010162 | 1550.4645 | 0.00098977 | 1560.3497 | 0.00095908
19 | 0.5 | 48900.124 | 1540.485 | 0.00094888 | 1550.4439 | 0.0010039 | 1560.539 | 0.0011331 | 1540.3668 | 0.00077974 | 1550.5343 | 0.001425 | 1560.1306 | 0.00095065 | 1540.6471 | 0.0010093 | 1550.4639 | 0.0010721 | 1560.3496 | 0.00093596
20 | 1.6 | 48925.6188 | 1540.8127 | 0.00094779 | 1550.6518 | 0.0010956 | 1560.6478 | 0.001148 | 1540.2092 | 0.00082328 | 1550.4648 | 0.0010609 | 1560.0871 | 0.0008635 | 1540.4024 | 0.00084781 | 1550.3574 | 0.0010442 | 1560.2908 | 0.0010904
21 | 1.6 | 48940.5877 | 1540.8144 | 0.0009524 | 1550.6516 | 0.00099527 | 1560.6471 | 0.0010955 | 1540.2119 | 0.00090059 | 1550.466 | 0.0010055 | 1560.0887 | 0.00090741 | 1540.4012 | 0.00096575 | 1550.3593 | 0.0011278 | 1560.2926 | 0.0010565
22 | 1.6 | 48952.5386 | 1540.8146 | 0.00093726 | 1550.6508 | 0.0009886 | 1560.6461 | 0.0010313 | 1540.2102 | 0.00088456 | 1550.4663 | 0.00095649 | 1560.0894 | 0.00089151 | 1540.4009 | 0.00092308 | 1550.3595 | 0.0010243 | 1560.2931 | 0.0010513
23 | 1.6 | 48964.0765 | 1540.8087 | 0.0010828 | 1550.6509 | 0.00095181 | 1560.6459 | 0.0011046 | 1540.2128 | 0.00095694 | 1550.4668 | 0.00106 | 1560.0903 | 0.00088597 | 1540.405 | 0.00089247 | 1550.3583 | 0.001101 | 1560.2925 | 0.0011578
24 | 1.6 | 48975.0194 | 1540.8085 | 0.00097879 | 1550.6502 | 0.0010539 | 1560.646 | 0.0010699 | 1540.2126 | 0.00087991 | 1550.4657 | 0.00099543 | 1560.0883 | 0.00086181 | 1540.406 | 0.00086535 | 1550.3597 | 0.0010879 | 1560.2935 | 0.0010481
25 | 1.6 | 48985.9483 | 1540.8123 | 0.0010295 | 1550.6498 | 0.0010477 | 1560.646 | 0.0010956 | 1540.2096 | 0.00084611 | 1550.4655 | 0.0010527 | 1560.0877 | 0.00091649 | 1540.4023 | 0.00094946 | 1550.3603 | 0.0010781 | 1560.2943 | 0.0011206
26 | 1.6 | 48996.6512 | 1540.813 | 0.0010675 | 1550.6497 | 0.0011468 | 1560.646 | 0.0010251 | 1540.211 | 0.00087728 | 1550.4655 | 0.0010171 | 1560.0873 | 0.00085494 | 1540.4 | 0.00083435 | 1550.3603 | 0.0010744 | 1560.2946 | 0.0010877
27 | 1.6 | 49015.243 | 1540.8181 | 0.00092473 | 1550.6497 | 0.00109 | 1560.6455 | 0.0010376 | 1540.2052 | 0.00081427 | 1550.4665 | 0.00098828 | 1560.0886 | 0.00096898 | 1540.3993 | 0.000914 | 1550.3599 | 0.0010847 | 1560.294 | 0.0011352
28 | 1.6 | 49026.1219 | 1540.8182 | 0.001109 | 1550.6494 | 0.0010755 | 1560.6455 | 0.0011102 | 1540.2047 | 0.00089251 | 1550.4664 | 0.001129 | 1560.0886 | 0.0008726 | 1540.3992 | 0.00092348 | 1550.36 | 0.0011428 | 1560.2939 | 0.0011237
29 | 1.6 | 49036.2988 | 1540.814 | 0.00099852 | 1550.65 | 0.0009576 | 1560.6449 | 0.0010582 | 1540.2092 | 0.0008247 | 1550.4667 | 0.0011508 | 1560.0897 | 0.00088389 | 1540.4014 | 0.00073472 | 1550.3599 | 0.0010367 | 1560.2939 | 0.0010458
30 | 2 | 49063.2585 | 1540.922 | 0.00097299 | 1550.7747 | 0.0009344 | 1560.6918 | 0.0012133 | 1540.1194 | 0.00076847 | 1550.4155 | 0.00090438 | 1560.0595 | 0.00095961 | 1540.3579 | 0.00086609 | 1550.2883 | 0.00093417 | 1560.2804 | 0.0011693
31 | 2 | 49073.6104 | 1540.9299 | 0.00099693 | 1550.7718 | 0.00099574 | 1560.6905 | 0.0012459 | 1540.1103 | 0.0007427 | 1550.417 | 0.0010048 | 1560.0605 | 0.00084439 | 1540.3551 | 0.000891 | 1550.2893 | 0.00098868 | 1560.2812 | 0.0010667
32 | 2 | 49087.0983 | 1540.9298 | 0.0011346 | 1550.7713 | 0.00091041 | 1560.6906 | 0.001208 | 1540.1116 | 0.00085923 | 1550.4155 | 0.000986 | 1560.0598 | 0.00085913 | 1540.3547 | 0.00084589 | 1550.2898 | 0.00094298 | 1560.2811 | 0.0011246
33 | 2 | 49097.8982 | 1540.9099 | 0.0010375 | 1550.7766 | 0.0010179 | 1560.694 | 0.0012172 | 1540.1251 | 0.00085728 | 1550.4106 | 0.00087307 | 1560.0573 | 0.00092623 | 1540.3691 | 0.00089355 | 1550.2866 | 0.0010827 | 1560.281 | 0.0010914
34 | 2 | 49112.7611 | 1540.924 | 0.0010231 | 1550.7734 | 0.00098026 | 1560.6907 | 0.0011876 | 1540.1165 | 0.00086337 | 1550.4101 | 0.00093102 | 1560.0598 | 0.00088231 | 1540.3537 | 0.00089121 | 1550.2879 | 0.0009641 | 1560.2806 | 0.0010634
35 | 2 | 49122.824 | 1540.9178 | 0.00090487 | 1550.7752 | 0.0010089 | 1560.6902 | 0.0011406 | 1540.1219 | 0.00073354 | 1550.4114 | 0.00098702 | 1560.0602 | 0.00099606 | 1540.3628 | 0.00089806 | 1550.2878 | 0.0010078 | 1560.2824 | 0.0011244
36 | 2 | 49137.5938 | 1540.9281 | 0.0010061 | 1550.7722 | 0.00098255 | 1560.6906 | 0.0012286 | 1540.1134 | 0.00086147 | 1550.412 | 0.00087443 | 1560.0602 | 0.00095556 | 1540.3551 | 0.00083725 | 1550.2892 | 0.00096852 | 1560.2816 | 0.0010868
37 | 2 | 49149.7687 | 1540.9279 | 0.00096554 | 1550.7714 | 0.0010034 | 1560.6897 | 0.0012146 | 1540.1127 | 0.00081855 | 1550.4116 | 0.0010237 | 1560.0598 | 0.0009428 | 1540.3521 | 0.00093874 | 1550.2885 | 0.00093401 | 1560.2815 | 0.0012054
38 | 2 | 49160.3756 | 1540.9229 | 0.0010633 | 1550.7743 | 0.00099078 | 1560.6907 | 0.0012135 | 1540.1177 | 0.00083041 | 1550.4107 | 0.0009848 | 1560.0603 | 0.00095776 | 1540.3555 | 0.0008669 | 1550.2881 | 0.0009381 | 1560.2813 | 0.0011111
39 | 2 | 49170.2015 | 1540.9215 | 0.00094451 | 1550.7727 | 0.00097249 | 1560.6908 | 0.0012144 | 1540.1181 | 0.00087331 | 1550.412 | 0.00096157 | 1560.0606 | 0.00093993 | 1540.3616 | 0.00091712 | 1550.2883 | 0.0010837 | 1560.2814 | 0.0011399
40 | 2.5 | 49200.9063 | 1541.0417 | 0.00095422 | 1550.9212 | 0.0010716 | 1560.7955 | 0.0010282 | 1540.0306 | 0.00079859 | 1550.3409 | 0.0009286 | 1560.0129 | 0.0010097 | 1540.3016 | 0.00086787 | 1550.2039 | 0.0011186 | 1560.2235 | 0.00096016
41 | 2.5 | 49211.0962 | 1541.0441 | 0.00094933 | 1550.9228 | 0.0010791 | 1560.7965 | 0.000988 | 1540.0351 | 0.00081942 | 1550.3456 | 0.00084596 | 1560.0156 | 0.00098242 | 1540.2981 | 0.00090124 | 1550.2028 | 0.0011377 | 1560.2238 | 0.0010683
42 | 2.5 | 49221.7841 | 1541.0394 | 0.00091039 | 1550.9229 | 0.0010692 | 1560.7966 | 0.00099348 | 1540.0397 | 0.0007943 | 1550.3448 | 0.00088445 | 1560.0154 | 0.0010029 | 1540.299 | 0.000932 | 1550.2033 | 0.0010346 | 1560.2239 | 0.00090701
43 | 2.5 | 49231.383 | 1541.0508 | 0.00090238 | 1550.9224 | 0.00097466 | 1560.796 | 0.00095245 | 1540.0301 | 0.00089801 | 1550.3449 | 0.0008839 | 1560.016 | 0.0010584 | 1540.2911 | 0.00095933 | 1550.2042 | 0.0010753 | 1560.2248 | 0.0009285
44 | 2.5 | 49241.7519 | 1541.0407 | 0.00097367 | 1550.9241 | 0.0010082 | 1560.7976 | 0.0010757 | 1540.0398 | 0.00083681 | 1550.3432 | 0.00095193 | 1560.0146 | 0.0011059 | 1540.2967 | 0.00088207 | 1550.2044 | 0.0011086 | 1560.225 | 0.00094051
45 | 2.5 | 49253.9278 | 1541.0452 | 0.00093872 | 1550.9227 | 0.0010241 | 1560.7967 | 0.0010339 | 1540.0368 | 0.00073347 | 1550.3455 | 0.00090051 | 1560.0162 | 0.0010353 | 1540.2941 | 0.00095663 | 1550.2039 | 0.0011425 | 1560.2242 | 0.00093738
46 | 2.5 | 49263.7677 | 1541.0447 | 0.00094616 | 1550.9229 | 0.0010498 | 1560.7965 | 0.0010411 | 1540.036 | 0.00083555 | 1550.3458 | 0.00089804 | 1560.0162 | 0.00097736 | 1540.2966 | 0.0010079 | 1550.204 | 0.0011196 | 1560.2248 | 0.00099627
47 | 2.5 | 49273.2866 | 1541.0459 | 0.00089675 | 1550.9236 | 0.0010829 | 1560.7973 | 0.0010293 | 1540.034 | 0.00089749 | 1550.3457 | 0.00091222 | 1560.0164 | 0.0010345 | 1540.2976 | 0.00095631 | 1550.2041 | 0.0011597 | 1560.2245 | 0.0009994
48 | 2.5 | 49284.5035 | 1541.0418 | 0.00090671 | 1550.9227 | 0.00098376 | 1560.797 | 0.001019 | 1540.0377 | 0.00075806 | 1550.3451 | 0.00097057 | 1560.0162 | 0.00097792 | 1540.2964 | 0.0010253 | 1550.2034 | 0.0010859 | 1560.2242 | 0.0010239
49 | 2.5 | 49294.5034 | 1541.0452 | 0.00091298 | 1550.9232 | 0.0010299 | 1560.7971 | 0.0011184 | 1540.0349 | 0.00083606 | 1550.3456 | 0.00093055 | 1560.016 | 0.001078 | 1540.2963 | 0.0010007 | 1550.2037 | 0.0010466 | 1560.2244 | 0.0010315
50 | 3.2 | 49315.4832 | 1541.2123 | 0.00091585 | 1551.1203 | 0.0011316 | 1560.942 | 0.0011833 | 1539.9238 | 0.00084212 | 1550.2346 | 0.00083193 | 1559.9372 | 0.0010894 | 1540.1932 | 0.00088261 | 1550.1086 | 0.00090858 | 1560.1525 | 0.0011401
51 | 3.2 | 49333.894 | 1541.2178 | 0.00087961 | 1551.1235 | 0.0010578 | 1560.9475 | 0.0011999 | 1539.9297 | 0.00091091 | 1550.2386 | 0.00089315 | 1559.9405 | 0.0010772 | 1540.1932 | 0.00077928 | 1550.1131 | 0.0009341 | 1560.1538 | 0.0012186
52 | 3.2 | 49348.1489 | 1541.2177 | 0.00094383 | 1551.124 | 0.0011012 | 1560.9482 | 0.0011183 | 1539.9276 | 0.00088601 | 1550.2381 | 0.00088249 | 1559.9402 | 0.0010084 | 1540.1956 | 0.00088936 | 1550.1141 | 0.00098444 | 1560.1542 | 0.001318
53 | 3.2 | 49361.6698 | 1541.2199 | 0.00090628 | 1551.1238 | 0.0010168 | 1560.9479 | 0.0011458 | 1539.9279 | 0.00089102 | 1550.2391 | 0.00094802 | 1559.9406 | 0.0010001 | 1540.1917 | 0.00085876 | 1550.1137 | 0.0010833 | 1560.1543 | 0.001179
54 | 3.2 | 49374.9666 | 1541.2211 | 0.00096419 | 1551.1238 | 0.0010654 | 1560.9483 | 0.0012218 | 1539.9285 | 0.00091144 | 1550.2427 | 0.00092978 | 1559.9435 | 0.0010122 | 1540.1886 | 0.00087122 | 1550.1094 | 0.00092582 | 1560.1516 | 0.0010806
55 | 3.2 | 49384.3895 | 1541.2216 | 0.00096066 | 1551.1245 | 0.0010296 | 1560.9489 | 0.0012213 | 1539.9288 | 0.00095053 | 1550.2426 | 0.00092671 | 1559.9439 | 0.0010855 | 1540.1897 | 0.00080448 | 1550.1115 | 0.00099484 | 1560.1524 | 0.0011734
56 | 3.2 | 49393.4765 | 1541.2231 | 0.00080954 | 1551.1246 | 0.0011742 | 1560.9492 | 0.0011208 | 1539.9276 | 0.00086101 | 1550.2411 | 0.00084475 | 1559.9422 | 0.0010992 | 1540.1905 | 0.00085166 | 1550.1144 | 0.00093458 | 1560.1545 | 0.0011087
57 | 3.2 | 49402.9664 | 1541.2215 | 0.00081173 | 1551.1248 | 0.0010808 | 1560.9498 | 0.0011763 | 1539.9273 | 0.0009848 | 1550.2402 | 0.00082604 | 1559.9413 | 0.0011328 | 1540.1913 | 0.00089829 | 1550.1147 | 0.00086855 | 1560.1544 | 0.0011927
58 | 3.2 | 49413.2363 | 1541.219 | 0.00088696 | 1551.1248 | 0.0010859 | 1560.9495 | 0.0011001 | 1539.9284 | 0.00093146 | 1550.2397 | 0.00082604 | 1559.9411 | 0.0010927 | 1540.1939 | 0.00089732 | 1550.1146 | 0.00096295 | 1560.1542 | 0.0011612
59 | 3.2 | 49423.4292 | 1541.2197 | 0.00089864 | 1551.1247 | 0.0010779 | 1560.9498 | 0.0011716 | 1539.9275 | 0.00087172 | 1550.2391 | 0.00097649 | 1559.9409 | 0.0010521 | 1540.1944 | 0.00089957 | 1550.1154 | 0.00093573 | 1560.1545 | 0.0010806
60 | 4 | 49453.2239 | 1541.4347 | 0.0010252 | 1551.3274 | 0.0010756 | 1561.1327 | 0.0010722 | 1539.7644 | 0.00081144 | 1550.1532 | 0.00075326 | 1559.8628 | 0.0011094 | 1540.067 | 0.00094166 | 1549.9825 | 0.00087966 | 1560.0396 | 0.0011591
61 | 4 | 49463.4928 | 1541.4437 | 0.00098137 | 1551.3355 | 0.001045 | 1561.1469 | 0.0010243 | 1539.7696 | 0.00075988 | 1550.158 | 0.00090569 | 1559.865 | 0.0010243 | 1540.0733 | 0.00081986 | 1549.9883 | 0.0009123 | 1560.0396 | 0.0010929
62 | 4 | 49475.1087 | 1541.439 | 0.0011311 | 1551.3327 | 0.0010133 | 1561.1381 | 0.0011523 | 1539.7739 | 0.00091222 | 1550.16 | 0.00089455 | 1559.8685 | 0.00098518 | 1540.0693 | 0.00085165 | 1549.9905 | 0.00094117 | 1560.0442 | 0.0011679
63 | 4 | 49490.2925 | 1541.4442 | 0.00098489 | 1551.3353 | 0.001143 | 1561.1462 | 0.00099133 | 1539.7696 | 0.00088379 | 1550.1583 | 0.00081258 | 1559.8638 | 0.001094 | 1540.0715 | 0.00082345 | 1549.989 | 0.00090552 | 1560.0421 | 0.0011401
64 | 4 | 49500.3575 | 1541.4439 | 0.0010196 | 1551.3355 | 0.0009467 | 1561.1464 | 0.001066 | 1539.7677 | 0.00086061 | 1550.1598 | 0.00089774 | 1559.866 | 0.0010735 | 1540.0724 | 0.00085982 | 1549.9885 | 0.00089032 | 1560.0402 | 0.0010446
65 | 4 | 49510.8524 | 1541.4431 | 0.0010158 | 1551.337 | 0.00098978 | 1561.1458 | 0.001077 | 1539.7644 | 0.00086046 | 1550.1565 | 0.00078796 | 1559.8653 | 0.0010678 | 1540.0812 | 0.00082032 | 1549.9935 | 0.00093302 | 1560.0449 | 0.0011145
66 | 4 | 49521.3813 | 1541.4432 | 0.0010817 | 1551.3377 | 0.0010386 | 1561.1497 | 0.001085 | 1539.7698 | 0.00081266 | 1550.1586 | 0.00079515 | 1559.865 | 0.0010583 | 1540.0771 | 0.00092429 | 1549.9917 | 0.00087133 | 1560.0418 | 0.0011442
67 | 4 | 49531.1242 | 1541.4418 | 0.0010122 | 1551.3361 | 0.0010597 | 1561.1427 | 0.00098811 | 1539.774 | 0.00084568 | 1550.1608 | 0.00092551 | 1559.8684 | 0.0010265 | 1540.0759 | 0.0008831 | 1549.9921 | 0.00081227 | 1560.0451 | 0.0011017
68 | 4 | 49542.2921 | 1541.4364 | 0.00092581 | 1551.3348 | 0.0010318 | 1561.135 | 0.0010553 | 1539.7773 | 0.00081968 | 1550.1612 | 0.00079616 | 1559.8721 | 0.0010072 | 1540.0768 | 0.00085333 | 1549.9916 | 0.00090235 | 1560.0474 | 0.0011291
69 | 4 | 49553.284 | 1541.4458 | 0.0010057 | 1551.3378 | 0.00094968 | 1561.148 | 0.0011074 | 1539.7726 | 0.00090309 | 1550.1653 | 0.00080922 | 1559.8711 | 0.0010202 | 1540.0717 | 0.00085536 | 1549.9853 | 0.00090037 | 1560.0382 | 0.0011355