## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.038987 | -0.10153 | 0.1237 | -0.0056032 | 0.5 | -0.0075421 | -0.024492 | 0.054875 | 0.0076134 | 0.5 | 0.00043182 | -0.020916 | 0.011213 | -0.0030904
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.047858 | -0.46407 | 0.35231 | -0.021299 | 1.6 | -0.10034 | -0.14615 | 0.28059 | 0.011365 | 1.6 | -0.033585 | -0.087088 | 0.099061 | -0.007204
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.022681 | -0.49546 | 0.44829 | -0.023284 | 2 | -0.12524 | -0.26824 | 0.42015 | 0.0088905 | 2 | -0.036819 | -0.14004 | 0.1455 | -0.010452
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.051047 | -0.5966 | 0.56656 | -0.027027 | 2.5 | -0.13733 | -0.37105 | 0.54276 | 0.01146 | 2.5 | -0.048869 | -0.20211 | 0.21835 | -0.010877
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -0.091067 | -0.73841 | 0.73808 | -0.030464 | 3.2 | -0.19507 | -0.51913 | 0.74662 | 0.010807 | 3.2 | -0.080985 | -0.29529 | 0.33817 | -0.012701
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.12488 | -0.91943 | 0.94479 | -0.033172 | 4 | -0.17926 | -0.71101 | 0.90868 | 0.0061383 | 4 | -0.066441 | -0.44452 | 0.47392 | -0.012348
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.033384 | -0.095923 | 0.12931 |  | 0.5 | -0.015156 | -0.032106 | 0.047261 |  | 0.5 | 0.0035223 | -0.017826 | 0.014303
[5 empty] | 1.6 | 0.069157 | -0.44277 | 0.37361 |  | 1.6 | -0.1117 | -0.15752 | 0.26922 |  | 1.6 | -0.026381 | -0.079884 | 0.10627
[5 empty] | 2 | 0.00060322 | -0.47217 | 0.47157 |  | 2 | -0.13413 | -0.27713 | 0.41126 |  | 2 | -0.026368 | -0.12959 | 0.15595
[5 empty] | 2.5 | -0.024021 | -0.56957 | 0.59359 |  | 2.5 | -0.14879 | -0.38251 | 0.5313 |  | 2.5 | -0.037991 | -0.19123 | 0.22923
[5 empty] | 3.2 | -0.060603 | -0.70794 | 0.76854 |  | 3.2 | -0.20587 | -0.52994 | 0.73581 |  | 3.2 | -0.068284 | -0.28259 | 0.35088
[5 empty] | 4 | -0.091712 | -0.88625 | 0.97797 |  | 4 | -0.18539 | -0.71714 | 0.90254 |  | 4 | -0.054093 | -0.43218 | 0.48627

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.3531 | 0.0039224 | 1550.3971 | 0.001767 | 1560.5323 | 0.0012501 | 1540.4874 | 0.0032132 | 1550.5382 | 0.00082627 | 1560.1502 | 0.0020637 | 1540.7344 | 0.0028331 | 1550.5135 | 0.0013435 | 1560.368 | 0.0036945
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.3141 | 0.0020556 | 1550.3896 | 0.0010539 | 1560.5327 | 0.00083303 | 1540.3859 | 0.0012987 | 1550.5138 | 0.00076854 | 1560.1293 | 0.0014426 | 1540.8581 | 0.0020599 | 1550.5684 | 0.0018126 | 1560.3792 | 0.0011471
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.4009 | 0.0047951 | 1550.2968 | 0.0015818 | 1560.4987 | 0.0012092 | 1540.0233 | 0.0034755 | 1550.3921 | 0.0017968 | 1560.0631 | 0.00066063 | 1541.0867 | 0.0051873 | 1550.7941 | 0.0016037 | 1560.467 | 0.00077045
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.3304 | 0.0047687 | 1550.2719 | 0.0046325 | 1560.4955 | 0.0024237 | 1539.9919 | 0.0052521 | 1550.27 | 0.002256 | 1560.0102 | 0.0013961 | 1541.1827 | 0.0025003 | 1550.9337 | 0.0013872 | 1560.5135 | 0.00084463
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.302 | 0.0066833 | 1550.2598 | 0.0045266 | 1560.4834 | 0.0022513 | 1539.8908 | 0.0050296 | 1550.1672 | 0.0013678 | 1559.9481 | 0.0014198 | 1541.301 | 0.0046142 | 1551.0563 | 0.0039334 | 1560.5863 | 0.00092569
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.262 | 0.0065258 | 1550.2021 | 0.0081184 | 1560.4513 | 0.0049889 | 1539.749 | 0.0051196 | 1550.0191 | 0.0042206 | 1559.8549 | 0.0025563 | 1541.4725 | 0.0035261 | 1551.2602 | 0.004245 | 1560.7062 | 0.0022675
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.2282 | 0.0047165 | 1550.2179 | 0.0054338 | 1560.4659 | 0.0041295 | 1539.568 | 0.0036059 | 1549.8272 | 0.0012141 | 1559.7057 | 0.0029458 | 1541.6792 | 0.003705 | 1551.4222 | 0.002175 | 1560.8419 | 0.0018715