## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.12043 | 0.091708 | 0.066789 | 0.01269 | 0.5 | -0.13014 | -0.081365 | 0.065559 | -0.048648 | 0.5 | -0.10936 | 0.070425 | 0.041601 | 0.00088822
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -0.3695 | 0.2168 | 0.2579 | 0.035066 | 1.6 | -0.4282 | 0.03098 | 0.19339 | -0.067944 | 1.6 | -0.26088 | 0.15072 | 0.10584 | -0.0014409
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.4568 | 0.29413 | 0.30122 | 0.046185 | 2 | -0.54053 | 0.0871 | 0.25701 | -0.065475 | 2 | -0.43387 | 0.28497 | 0.15988 | 0.0036585
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.55827 | 0.37686 | 0.35473 | 0.057774 | 2.5 | -0.66381 | 0.15069 | 0.33002 | -0.061036 | 2.5 | -0.52528 | 0.33922 | 0.20434 | 0.0060905
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -0.72635 | 0.49618 | 0.44301 | 0.070947 | 3.2 | -0.84204 | 0.29861 | 0.40177 | -0.047219 | 3.2 | -0.71707 | 0.45445 | 0.2939 | 0.010427
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.93575 | 0.6308 | 0.57323 | 0.089425 | 4 | -1.0611 | 0.40965 | 0.51931 | -0.044043 | 4 | -0.90707 | 0.53259 | 0.40971 | 0.011746
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.13312 | 0.079018 | 0.054099 |  | 0.5 | -0.081489 | -0.032718 | 0.11421 |  | 0.5 | -0.11025 | 0.069537 | 0.040712
[5 empty] | 1.6 | -0.40457 | 0.18173 | 0.22283 |  | 1.6 | -0.36025 | 0.098924 | 0.26133 |  | 1.6 | -0.25944 | 0.15216 | 0.10728
[5 empty] | 2 | -0.50299 | 0.24795 | 0.25504 |  | 2 | -0.47505 | 0.15257 | 0.32248 |  | 2 | -0.43753 | 0.28131 | 0.15622
[5 empty] | 2.5 | -0.61604 | 0.31909 | 0.29695 |  | 2.5 | -0.60278 | 0.21172 | 0.39105 |  | 2.5 | -0.53137 | 0.33312 | 0.19825
[5 empty] | 3.2 | -0.7973 | 0.42523 | 0.37206 |  | 3.2 | -0.79482 | 0.34583 | 0.44899 |  | 3.2 | -0.7275 | 0.44402 | 0.28348
[5 empty] | 4 | -1.0252 | 0.54137 | 0.4838 |  | 4 | -1.017 | 0.45369 | 0.56335 |  | 4 | -0.91881 | 0.52085 | 0.39797

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.3179 | 0.0039593 | 1550.3754 | 0.00078774 | 1560.5153 | 0.0005657 | 1540.4745 | 0.0030396 | 1550.4774 | 0.026768 | 1560.1325 | 0.0011526 | 1540.7258 | 0.0032053 | 1550.4962 | 0.00095441 | 1560.3533 | 0.00046639
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.1975 | 0.0067136 | 1550.2452 | 0.0012481 | 1560.4059 | 0.0025388 | 1540.5662 | 0.0043546 | 1550.3961 | 0.001178 | 1560.203 | 0.0026104 | 1540.7926 | 0.0037181 | 1550.5618 | 0.0018012 | 1560.3949 | 0.0052399
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1539.9484 | 0.0023838 | 1549.9472 | 0.0011341 | 1560.2544 | 0.00081045 | 1540.6913 | 0.0020683 | 1550.5084 | 0.00054214 | 1560.2833 | 0.0005625 | 1540.9837 | 0.0024403 | 1550.6896 | 0.00077574 | 1560.4592 | 0.0005372
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1539.8611 | 0.0024152 | 1549.8348 | 0.0011794 | 1560.0814 | 0.0015014 | 1540.7686 | 0.0043818 | 1550.5645 | 0.0018657 | 1560.4175 | 0.0015365 | 1541.0271 | 0.0054431 | 1550.7532 | 0.0027931 | 1560.5132 | 0.00056121
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1539.7596 | 0.0031324 | 1549.7116 | 0.001869 | 1559.99 | 0.0016211 | 1540.8513 | 0.0035174 | 1550.6281 | 0.0017032 | 1560.4718 | 0.0015889 | 1541.0806 | 0.0031667 | 1550.8262 | 0.001505 | 1560.5577 | 0.0013359
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1539.5916 | 0.0059744 | 1549.5333 | 0.0012374 | 1559.7982 | 0.0017836 | 1540.9707 | 0.0007745 | 1550.776 | 0.001913 | 1560.587 | 0.0016942 | 1541.1689 | 0.0053459 | 1550.898 | 0.0011947 | 1560.6472 | 0.0012561
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1539.3822 | 0.0027343 | 1549.3143 | 0.0018475 | 1559.6082 | 0.007633 | 1541.1053 | 0.0029687 | 1550.8871 | 0.0036725 | 1560.6651 | 0.0042962 | 1541.2991 | 0.0041126 | 1551.0155 | 0.0051939 | 1560.763 | 0.0024992