## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.14912 | -0.11421 | -0.066478 | -0.010524 | 0.5 | 0.072485 | -0.013824 | -0.03368 | 0.0083268 | 0.5 | 0.022202 | -0.0056827 | -0.0080922 | 0.0028091
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.48127 | -0.27374 | -0.31311 | -0.035191 | 1.6 | 0.27934 | -0.079893 | -0.13842 | 0.020343 | 1.6 | 0.12925 | -0.046488 | -0.065477 | 0.0057628
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.59122 | -0.36673 | -0.35711 | -0.044204 | 2 | 0.40233 | -0.13326 | -0.20949 | 0.019859 | 2 | 0.17412 | -0.075267 | -0.077551 | 0.007101
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.71178 | -0.44791 | -0.41813 | -0.051419 | 2.5 | 0.55181 | -0.20121 | -0.29411 | 0.018831 | 2.5 | 0.27985 | -0.11952 | -0.13449 | 0.0086106
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8872 | -0.55567 | -0.52266 | -0.06371 | 3.2 | 0.75285 | -0.30634 | -0.38491 | 0.020537 | 3.2 | 0.43129 | -0.19393 | -0.20517 | 0.010732
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.1094 | -0.71308 | -0.64124 | -0.081632 | 4 | 0.96395 | -0.38675 | -0.50857 | 0.022877 | 4 | 0.62632 | -0.26827 | -0.31648 | 0.013854
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | 0.15964 | -0.10369 | -0.055953 |  | 0.5 | 0.064158 | -0.022151 | -0.042007 |  | 0.5 | 0.019393 | -0.0084918 | -0.010901
[5 empty] | 1.6 | 0.51646 | -0.23855 | -0.27792 |  | 1.6 | 0.259 | -0.10024 | -0.15877 |  | 1.6 | 0.12349 | -0.052251 | -0.07124
[5 empty] | 2 | 0.63543 | -0.32252 | -0.31291 |  | 2 | 0.38247 | -0.15312 | -0.22935 |  | 2 | 0.16702 | -0.082368 | -0.084652
[5 empty] | 2.5 | 0.7632 | -0.39649 | -0.36671 |  | 2.5 | 0.53298 | -0.22004 | -0.31294 |  | 2.5 | 0.27124 | -0.12813 | -0.14311
[5 empty] | 3.2 | 0.95091 | -0.49196 | -0.45895 |  | 3.2 | 0.73232 | -0.32687 | -0.40544 |  | 3.2 | 0.42056 | -0.20466 | -0.2159
[5 empty] | 4 | 1.1911 | -0.63145 | -0.55961 |  | 4 | 0.94108 | -0.40963 | -0.53145 |  | 4 | 0.61247 | -0.28213 | -0.33034

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.3322 | 0.0047719 | 1550.371 | 0.0013194 | 1560.5168 | 0.0010128 | 1540.4834 | 0.0050075 | 1550.5459 | 0.0075112 | 1560.1351 | 0.0032896 | 1540.7149 | 0.002502 | 1550.4979 | 0.0011382 | 1560.3588 | 0.0032483
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.4813 | 0.0032679 | 1550.4435 | 0.0007629 | 1560.539 | 0.00052101 | 1540.3692 | 0.0024369 | 1550.5321 | 0.0017186 | 1560.1294 | 0.0010185 | 1540.6484 | 0.0019359 | 1550.4642 | 0.0010105 | 1560.3507 | 0.0011517
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.8134 | 0.0032591 | 1550.6504 | 0.00084311 | 1560.6461 | 0.00083959 | 1540.2097 | 0.0028001 | 1550.466 | 0.00063423 | 1560.0886 | 0.0010213 | 1540.4018 | 0.0022577 | 1550.3594 | 0.00091745 | 1560.2933 | 0.0011233
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.9234 | 0.006203 | 1550.7734 | 0.0017841 | 1560.6909 | 0.0011945 | 1540.1167 | 0.0047238 | 1550.4127 | 0.0024427 | 1560.0598 | 0.00094509 | 1540.3578 | 0.0052131 | 1550.2884 | 0.00091632 | 1560.2812 | 0.00055672
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1541.0439 | 0.0032454 | 1550.9228 | 0.00076304 | 1560.7967 | 0.0006249 | 1540.0355 | 0.0033082 | 1550.3447 | 0.0015463 | 1560.0155 | 0.0010733 | 1540.2967 | 0.0028064 | 1550.2038 | 0.00049402 | 1560.2243 | 0.00046635
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1541.2194 | 0.0030164 | 1551.1239 | 0.0013428 | 1560.9481 | 0.0022809 | 1539.9277 | 0.0015688 | 1550.2396 | 0.0023532 | 1559.9411 | 0.0018708 | 1540.1922 | 0.0022244 | 1550.113 | 0.0023275 | 1560.1536 | 0.0010633
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1541.4416 | 0.0036697 | 1551.335 | 0.0030415 | 1561.1431 | 0.0058635 | 1539.7703 | 0.0042027 | 1550.1592 | 0.0031947 | 1559.8668 | 0.0030963 | 1540.0736 | 0.0041861 | 1549.9893 | 0.0033819 | 1560.0423 | 0.0029961