## Summary
| CH1 | [7 empty] | CH2 | [7 empty] | CH3
| AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
Curvature (1/m)
0 | 1538.6089 | 0.0029494 | 1546.4282 | 0.0029179 | 1554.9804 | 0.00134 | 1561.9983 | 0.0049858 | 1538.3578 | 0.0018778 | 1546.3888 | 0.0031792 | 1554.7715 | 0.0045198 | 1561.8803 | 0.0063894 | 1538.3688 | 0.0063288 | 1546.6263 | 0.0034928 | 1554.7004 | 0.0020356 | 1561.8371 | 0.003519
0.25 | 1538.6216 | 0.002844 | 1546.4354 | 0.0024097 | 1554.9762 | 0.0024414 | 1561.994 | 0.0024162 | 1538.4064 | 0.0025919 | 1546.4818 | 0.0013806 | 1554.8194 | 0.0015806 | 1561.8979 | 0.0015707 | 1538.3213 | 0.0038835 | 1546.5433 | 0.002962 | 1554.6701 | 0.0025527 | 1561.8339 | 0.0028467
0.8 | 1538.6855 | 0.0054718 | 1546.4854 | 0.0033299 | 1555.0112 | 0.0036808 | 1562.0115 | 0.0035258 | 1538.4882 | 0.0033496 | 1546.6333 | 0.002874 | 1554.9805 | 0.0089632 | 1561.9381 | 0.0072668 | 1538.1852 | 0.001471 | 1546.3597 | 0.0015285 | 1554.4916 | 0.0066325 | 1561.7742 | 0.0071613
1 | 1538.6955 | 0.0061145 | 1546.5053 | 0.0013384 | 1555.0253 | 0.0022382 | 1562.0098 | 0.0021434 | 1538.5731 | 0.0019774 | 1546.6797 | 0.0029039 | 1555.0557 | 0.0029183 | 1561.9558 | 0.0021627 | 1538.1042 | 0.0019494 | 1546.3023 | 0.0025639 | 1554.4139 | 0.0030347 | 1561.7605 | 0.0017939
1.25 | 1538.6917 | 0.0052689 | 1546.5106 | 0.0091015 | 1555.0949 | 0.0019232 | 1562.0788 | 0.0055437 | 1538.6294 | 0.0030356 | 1546.7705 | 0.0061532 | 1555.0735 | 0.0037827 | 1561.9526 | 0.0017613 | 1538.0617 | 0.0054542 | 1546.2184 | 0.008254 | 1554.3329 | 0.0062318 | 1561.7038 | 0.0031229
3.125 | 1538.8758 | 0.012556 | 1546.7072 | 0.015722 | 1555.3685 | 0.010219 | 1562.2308 | 0.0056822 | 1539.0693 | 0.0063373 | 1547.2454 | 0.010014 | 1555.5457 | 0.0092109 | 1562.1472 | 0.0070174 | 1537.4831 | 0.0066943 | 1545.6123 | 0.0059038 | 1553.6638 | 0.0064233 | 1561.3951 | 0.0064785

## Trial Data
| Curvature (1/m) | time (s) | CH1 | [7 empty] | CH2 | [7 empty] | CH3
| empty 2 | empty 2 | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4 |  | AA1 |  | AA2 |  | AA3 |  | AA4
| empty 3 | empty 3 | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 20803.4715 | 1538.6103 | 0.00089415 | 1546.4274 | 0.00091948 | 1554.9794 | 0.0016704 | 1562.0038 | 0.0085094 | 1538.3563 | 0.0011417 | 1546.3877 | 0.00096132 | 1554.7637 | 0.0011093 | 1561.8713 | 0.013588 | 1538.3601 | 0.0011721 | 1546.6198 | 0.0011288 | 1554.6995 | 0.0012519 | 1561.8362 | 0.0024274
1 | 0 | 20821.8133 | 1538.6104 | 0.00085828 | 1546.4236 | 0.00091842 | 1554.9795 | 0.0017395 | 1562.0047 | 0.0084114 | 1538.3591 | 0.0010057 | 1546.3848 | 0.0010319 | 1554.7678 | 0.00096341 | 1561.8739 | 0.013324 | 1538.3606 | 0.0010178 | 1546.6308 | 0.0010082 | 1554.7013 | 0.0011618 | 1561.8334 | 0.0026752
2 | 0 | 20843.4311 | 1538.6086 | 0.00091845 | 1546.4272 | 0.00087896 | 1554.9807 | 0.0017858 | 1562.0036 | 0.0084155 | 1538.3591 | 0.0011505 | 1546.3847 | 0.001127 | 1554.7711 | 0.00098212 | 1561.8767 | 0.012162 | 1538.3662 | 0.0011629 | 1546.6296 | 0.0010907 | 1554.699 | 0.0012515 | 1561.8331 | 0.0024071
3 | 0 | 20863.0759 | 1538.6046 | 0.00084511 | 1546.4277 | 0.00087464 | 1554.9807 | 0.0017336 | 1562.0038 | 0.0079522 | 1538.3595 | 0.0010479 | 1546.3845 | 0.0010499 | 1554.7664 | 0.001033 | 1561.8721 | 0.013355 | 1538.3682 | 0.0010883 | 1546.6282 | 0.0010257 | 1554.7031 | 0.0011493 | 1561.8364 | 0.002459
4 | 0 | 20880.0067 | 1538.6151 | 0.00087496 | 1546.4249 | 0.00093668 | 1554.9778 | 0.0017262 | 1561.9937 | 0.0086593 | 1538.3603 | 0.0010604 | 1546.3904 | 0.0010697 | 1554.7797 | 0.0010574 | 1561.8897 | 0.013014 | 1538.3613 | 0.0011514 | 1546.6282 | 0.00104 | 1554.6955 | 0.0011776 | 1561.8313 | 0.0026907
5 | 0 | 20896.4546 | 1538.6078 | 0.00090868 | 1546.4278 | 0.00098185 | 1554.9794 | 0.0018315 | 1561.9935 | 0.0083216 | 1538.3556 | 0.0010679 | 1546.3902 | 0.0010914 | 1554.773 | 0.001124 | 1561.8821 | 0.014698 | 1538.3736 | 0.0011141 | 1546.627 | 0.0011939 | 1554.7013 | 0.0012742 | 1561.839 | 0.0024894
6 | 0 | 20915.1264 | 1538.6049 | 0.00086158 | 1546.4339 | 0.00095609 | 1554.9818 | 0.0017812 | 1561.9947 | 0.0086726 | 1538.358 | 0.0010006 | 1546.3906 | 0.0010648 | 1554.7735 | 0.00098933 | 1561.8835 | 0.012003 | 1538.3739 | 0.0011006 | 1546.6217 | 0.0010439 | 1554.7003 | 0.0012014 | 1561.8392 | 0.0025356
7 | 0 | 20934.5652 | 1538.6085 | 0.00094036 | 1546.4287 | 0.0009667 | 1554.9812 | 0.0016361 | 1561.9939 | 0.0080993 | 1538.3545 | 0.001012 | 1546.3906 | 0.0010694 | 1554.7729 | 0.00104 | 1561.8829 | 0.013373 | 1538.3747 | 0.0010919 | 1546.6269 | 0.00098387 | 1554.7008 | 0.001136 | 1561.8404 | 0.002453
8 | 0 | 20949.877 | 1538.609 | 0.00096528 | 1546.4309 | 0.00093563 | 1554.9813 | 0.0017087 | 1561.9949 | 0.0092796 | 1538.357 | 0.0011598 | 1546.3936 | 0.0010578 | 1554.7737 | 0.0011137 | 1561.8851 | 0.012189 | 1538.3761 | 0.0012251 | 1546.6237 | 0.00091483 | 1554.7013 | 0.0012718 | 1561.8411 | 0.00258
9 | 0 | 20967.1089 | 1538.6094 | 0.00081085 | 1546.4299 | 0.00093563 | 1554.9822 | 0.001782 | 1561.9959 | 0.0083455 | 1538.3588 | 0.00093355 | 1546.391 | 0.0010486 | 1554.7731 | 0.0010319 | 1561.886 | 0.012676 | 1538.3728 | 0.00094274 | 1546.6273 | 0.0010445 | 1554.7014 | 0.0011699 | 1561.8405 | 0.002336
10 | 0.25 | 21060.292 | 1538.6152 | 0.00089476 | 1546.4301 | 0.00097103 | 1554.9744 | 0.0016489 | 1561.9963 | 0.0081043 | 1538.4044 | 0.0011488 | 1546.4812 | 0.00111 | 1554.8196 | 0.0010491 | 1561.8972 | 0.010043 | 1538.3201 | 0.0011303 | 1546.5396 | 0.0010343 | 1554.6633 | 0.0011797 | 1561.8262 | 0.0024239
11 | 0.25 | 21077.2838 | 1538.6213 | 0.00091643 | 1546.4375 | 0.00095973 | 1554.9719 | 0.0016092 | 1561.9882 | 0.0086462 | 1538.4066 | 0.0011101 | 1546.4798 | 0.0011144 | 1554.8199 | 0.001112 | 1561.8992 | 0.011254 | 1538.3165 | 0.001083 | 1546.5397 | 0.0010326 | 1554.6706 | 0.001119 | 1561.8353 | 0.0027564
12 | 0.25 | 21094.0987 | 1538.6253 | 0.00085673 | 1546.4373 | 0.00095007 | 1554.9763 | 0.0017343 | 1561.9935 | 0.0079663 | 1538.4049 | 0.0010675 | 1546.4807 | 0.001109 | 1554.8174 | 0.0011098 | 1561.8969 | 0.011156 | 1538.3163 | 0.0010128 | 1546.5401 | 0.0010725 | 1554.6699 | 0.0011825 | 1561.8343 | 0.0025069
13 | 0.25 | 21111.8585 | 1538.6246 | 0.00082043 | 1546.4342 | 0.00099708 | 1554.9754 | 0.0018644 | 1561.9931 | 0.0083911 | 1538.4046 | 0.0010331 | 1546.4832 | 0.0011637 | 1554.8195 | 0.0010148 | 1561.8979 | 0.011528 | 1538.3189 | 0.0010144 | 1546.5428 | 0.0010167 | 1554.6708 | 0.001296 | 1561.8345 | 0.0026916
14 | 0.25 | 21129.0584 | 1538.6199 | 0.00086696 | 1546.4355 | 0.000931 | 1554.9787 | 0.0018314 | 1561.9937 | 0.0083022 | 1538.4091 | 0.0011142 | 1546.4802 | 0.0011159 | 1554.8175 | 0.0010617 | 1561.8956 | 0.011319 | 1538.3186 | 0.0011829 | 1546.5438 | 0.00096782 | 1554.6697 | 0.0011702 | 1561.8355 | 0.0025238
15 | 0.25 | 21146.7392 | 1538.6211 | 0.0008733 | 1546.4366 | 0.00099898 | 1554.9785 | 0.0017641 | 1561.9958 | 0.0082939 | 1538.4081 | 0.0010309 | 1546.4831 | 0.001113 | 1554.8186 | 0.0010105 | 1561.8986 | 0.010102 | 1538.3227 | 0.0010968 | 1546.5429 | 0.00098148 | 1554.67 | 0.0012155 | 1561.8343 | 0.002459
16 | 0.25 | 21164.465 | 1538.6214 | 0.00082481 | 1546.4353 | 0.0010349 | 1554.9791 | 0.0017308 | 1561.9967 | 0.0087475 | 1538.4033 | 0.0010688 | 1546.4824 | 0.0012147 | 1554.8181 | 0.0010772 | 1561.8971 | 0.010514 | 1538.3256 | 0.0011958 | 1546.5453 | 0.00099445 | 1554.6712 | 0.0011931 | 1561.8348 | 0.0022859
17 | 0.25 | 21182.3708 | 1538.6221 | 0.00082635 | 1546.4355 | 0.0010197 | 1554.9754 | 0.0016229 | 1561.9943 | 0.0088725 | 1538.4091 | 0.0011028 | 1546.4826 | 0.0011721 | 1554.8223 | 0.0010111 | 1561.9009 | 0.010516 | 1538.3252 | 0.0010896 | 1546.5471 | 0.00098817 | 1554.6715 | 0.0011668 | 1561.8337 | 0.0026998
18 | 0.25 | 21202.0167 | 1538.6218 | 0.00088243 | 1546.4334 | 0.00098441 | 1554.9741 | 0.0017027 | 1561.9934 | 0.0085344 | 1538.4103 | 0.00097836 | 1546.4812 | 0.0012219 | 1554.8213 | 0.00102 | 1561.8994 | 0.011115 | 1538.3212 | 0.0010488 | 1546.5481 | 0.0010757 | 1554.6723 | 0.0013035 | 1561.8341 | 0.0023659
19 | 0.25 | 21219.2325 | 1538.6238 | 0.000795 | 1546.4385 | 0.00094219 | 1554.9787 | 0.0018016 | 1561.9951 | 0.0084937 | 1538.4034 | 0.0010871 | 1546.4838 | 0.0010955 | 1554.8194 | 0.0010741 | 1561.8967 | 0.011308 | 1538.3275 | 0.0011888 | 1546.5433 | 0.00095635 | 1554.6721 | 0.0012985 | 1561.8368 | 0.002435
20 | 0.8 | 21283.1049 | 1538.678 | 0.00096976 | 1546.4834 | 0.00096042 | 1555.0046 | 0.0019685 | 1562.0037 | 0.0089748 | 1538.4878 | 0.0010847 | 1546.6268 | 0.0010164 | 1554.9899 | 0.0012354 | 1561.9459 | 0.0082769 | 1538.1831 | 0.0010571 | 1546.3573 | 0.0011175 | 1554.4799 | 0.0012869 | 1561.7632 | 0.0026999
21 | 0.8 | 21299.9527 | 1538.6843 | 0.00097295 | 1546.4789 | 0.0010132 | 1555.009 | 0.0017048 | 1562.0144 | 0.0091738 | 1538.489 | 0.001227 | 1546.636 | 0.0009351 | 1554.9904 | 0.0011759 | 1561.9472 | 0.0074651 | 1538.1856 | 0.0011179 | 1546.3622 | 0.001174 | 1554.4832 | 0.0013034 | 1561.762 | 0.0023419
22 | 0.8 | 21320.4005 | 1538.6763 | 0.00097637 | 1546.4816 | 0.0010287 | 1555.0153 | 0.0018357 | 1562.0109 | 0.0080164 | 1538.4937 | 0.0011434 | 1546.6347 | 0.0010656 | 1554.971 | 0.0012194 | 1561.9299 | 0.0075126 | 1538.1858 | 0.0010334 | 1546.3586 | 0.0010655 | 1554.4927 | 0.0013753 | 1561.7786 | 0.0026163
23 | 0.8 | 21338.7994 | 1538.6826 | 0.0010023 | 1546.4838 | 0.0010867 | 1555.0127 | 0.0018569 | 1562.0141 | 0.009171 | 1538.4915 | 0.00096773 | 1546.6325 | 0.00099923 | 1554.974 | 0.0011431 | 1561.934 | 0.0083167 | 1538.1855 | 0.0010918 | 1546.3611 | 0.0012141 | 1554.4944 | 0.001419 | 1561.7743 | 0.0025234
24 | 0.8 | 21358.4002 | 1538.6866 | 0.00086445 | 1546.4879 | 0.0011041 | 1555.0141 | 0.0018674 | 1562.0103 | 0.0080532 | 1538.4887 | 0.0010759 | 1546.6323 | 0.0010337 | 1554.975 | 0.0011263 | 1561.9345 | 0.0075603 | 1538.1829 | 0.00096802 | 1546.3584 | 0.0010603 | 1554.4947 | 0.001396 | 1561.7794 | 0.0025262
25 | 0.8 | 21378.864 | 1538.6878 | 0.00095787 | 1546.4867 | 0.0010121 | 1555.015 | 0.0019168 | 1562.0101 | 0.0086042 | 1538.488 | 0.0010677 | 1546.6349 | 0.0010216 | 1554.9743 | 0.0011277 | 1561.9346 | 0.0092793 | 1538.1852 | 0.0010546 | 1546.359 | 0.0010351 | 1554.4954 | 0.0012777 | 1561.7801 | 0.00258
26 | 0.8 | 21398.0968 | 1538.6906 | 0.00094505 | 1546.4886 | 0.0011229 | 1555.0111 | 0.0018039 | 1562.0139 | 0.0084589 | 1538.4865 | 0.0010954 | 1546.6326 | 0.0010581 | 1554.9779 | 0.0012365 | 1561.9375 | 0.0084214 | 1538.185 | 0.0011046 | 1546.36 | 0.0011561 | 1554.4965 | 0.0012873 | 1561.7766 | 0.0025872
27 | 0.8 | 21419.3786 | 1538.6902 | 0.0008856 | 1546.4874 | 0.00097256 | 1555.006 | 0.0018358 | 1562.0086 | 0.0078872 | 1538.4843 | 0.0010583 | 1546.6329 | 0.00099001 | 1554.9979 | 0.0011679 | 1561.9513 | 0.008617 | 1538.1879 | 0.0010718 | 1546.3614 | 0.0011328 | 1554.4845 | 0.00127 | 1561.7684 | 0.0026747
28 | 0.8 | 21437.9824 | 1538.6855 | 0.00094541 | 1546.4891 | 0.0011157 | 1555.0131 | 0.0017695 | 1562.0133 | 0.0081339 | 1538.4901 | 0.0010407 | 1546.6326 | 0.0010202 | 1554.9789 | 0.0011221 | 1561.9322 | 0.0082025 | 1538.1865 | 0.00097613 | 1546.3601 | 0.0011651 | 1554.4944 | 0.0013447 | 1561.782 | 0.002355
29 | 0.8 | 21457.1353 | 1538.6935 | 0.00092879 | 1546.4862 | 0.0010977 | 1555.0108 | 0.0020213 | 1562.0154 | 0.0086872 | 1538.4822 | 0.0010717 | 1546.6375 | 0.00097831 | 1554.9755 | 0.0011486 | 1561.9343 | 0.007785 | 1538.1846 | 0.0010142 | 1546.3589 | 0.0010693 | 1554.5001 | 0.0013214 | 1561.7776 | 0.0024721
30 | 1 | 21518.0457 | 1538.6835 | 0.00093433 | 1546.5033 | 0.0010702 | 1555.0215 | 0.0017363 | 1562.0084 | 0.0083784 | 1538.5757 | 0.0011737 | 1546.6729 | 0.00095191 | 1555.0518 | 0.0011198 | 1561.9508 | 0.0092326 | 1538.1027 | 0.0011593 | 1546.2988 | 0.0010158 | 1554.4088 | 0.001299 | 1561.7558 | 0.0026292
31 | 1 | 21536.3345 | 1538.6915 | 0.00093008 | 1546.5036 | 0.001152 | 1555.0287 | 0.0016115 | 1562.007 | 0.0081769 | 1538.5708 | 0.0010576 | 1546.6795 | 0.00098776 | 1555.0493 | 0.0011703 | 1561.957 | 0.010514 | 1538.1033 | 0.0011479 | 1546.2991 | 0.0011396 | 1554.4133 | 0.0011702 | 1561.7597 | 0.0025335
32 | 1 | 21555.4843 | 1538.6954 | 0.00089722 | 1546.5042 | 0.0010692 | 1555.0256 | 0.0019648 | 1562.0079 | 0.0079403 | 1538.5706 | 0.0011105 | 1546.6787 | 0.00097013 | 1555.0572 | 0.0010846 | 1561.9558 | 0.0089459 | 1538.1055 | 0.0011507 | 1546.3023 | 0.0010562 | 1554.4104 | 0.0012253 | 1561.7613 | 0.0025302
33 | 1 | 21573.0862 | 1538.697 | 0.00091804 | 1546.5058 | 0.00094962 | 1555.0246 | 0.0017375 | 1562.0088 | 0.0081849 | 1538.5723 | 0.0011935 | 1546.6804 | 0.00093604 | 1555.058 | 0.0012383 | 1561.9549 | 0.0091993 | 1538.1046 | 0.0010825 | 1546.3013 | 0.0010224 | 1554.412 | 0.0013263 | 1561.7611 | 0.0028943
34 | 1 | 21592.897 | 1538.695 | 0.0010206 | 1546.5056 | 0.00099872 | 1555.0225 | 0.0017855 | 1562.0074 | 0.0079887 | 1538.5713 | 0.0011686 | 1546.6813 | 0.0010215 | 1555.0576 | 0.0011784 | 1561.9555 | 0.0091012 | 1538.1018 | 0.0010517 | 1546.2992 | 0.0010668 | 1554.4145 | 0.0011403 | 1561.7619 | 0.0024755
35 | 1 | 21612.1568 | 1538.6895 | 0.0009779 | 1546.5055 | 0.00095326 | 1555.0272 | 0.0018953 | 1562.0104 | 0.0085121 | 1538.5766 | 0.0010951 | 1546.6793 | 0.00098017 | 1555.0551 | 0.0012073 | 1561.9575 | 0.010129 | 1538.1083 | 0.0010385 | 1546.3045 | 0.0010734 | 1554.4142 | 0.0012833 | 1561.7598 | 0.0027032
36 | 1 | 21631.6126 | 1538.6977 | 0.00090899 | 1546.5075 | 0.00088907 | 1555.0257 | 0.0018313 | 1562.0121 | 0.0082673 | 1538.5736 | 0.0010365 | 1546.6781 | 0.00087045 | 1555.0577 | 0.0011909 | 1561.9546 | 0.0088071 | 1538.1026 | 0.0011493 | 1546.3037 | 0.0010519 | 1554.4144 | 0.0013957 | 1561.7605 | 0.0025364
37 | 1 | 21650.1724 | 1538.7037 | 0.00091596 | 1546.5049 | 0.0010344 | 1555.0279 | 0.0019575 | 1562.0112 | 0.0080316 | 1538.5726 | 0.0011636 | 1546.6808 | 0.00093601 | 1555.0571 | 0.0011778 | 1561.9575 | 0.010016 | 1538.1033 | 0.0011091 | 1546.3061 | 0.00099874 | 1554.4143 | 0.0012701 | 1561.7617 | 0.0024428
38 | 1 | 21667.6923 | 1538.6989 | 0.00093242 | 1546.5066 | 0.00096772 | 1555.0245 | 0.0017981 | 1562.0122 | 0.0085483 | 1538.5735 | 0.0011877 | 1546.6819 | 0.0010128 | 1555.0571 | 0.0012661 | 1561.9586 | 0.0084776 | 1538.106 | 0.0011699 | 1546.3042 | 0.0010836 | 1554.4185 | 0.0012635 | 1561.7613 | 0.0024959
39 | 1 | 21685.4851 | 1538.7029 | 0.0009388 | 1546.5062 | 0.00094589 | 1555.0252 | 0.0017764 | 1562.0127 | 0.0085035 | 1538.5735 | 0.0011196 | 1546.6838 | 0.00097427 | 1555.0566 | 0.0011458 | 1561.9562 | 0.0093203 | 1538.1035 | 0.00113 | 1546.3036 | 0.0011358 | 1554.4182 | 0.0012391 | 1561.7615 | 0.0026538
40 | 1.25 | 21741.0536 | 1538.6882 | 0.00091493 | 1546.5098 | 0.00094031 | 1555.0957 | 0.0017023 | 1562.0688 | 0.008587 | 1538.6272 | 0.0010477 | 1546.7601 | 0.00092032 | 1555.0713 | 0.0011333 | 1561.9485 | 0.0090953 | 1538.0535 | 0.00099293 | 1546.2126 | 0.0011549 | 1554.3191 | 0.0012402 | 1561.7044 | 0.0024108
41 | 1.25 | 21760.1894 | 1538.6813 | 0.0010483 | 1546.517 | 0.00096305 | 1555.0949 | 0.0016568 | 1562.0726 | 0.0084555 | 1538.6292 | 0.0010307 | 1546.7676 | 0.00094623 | 1555.0698 | 0.0011263 | 1561.9525 | 0.0097795 | 1538.0657 | 0.0010072 | 1546.2104 | 0.001108 | 1554.3317 | 0.0012359 | 1561.7067 | 0.0024884
42 | 1.25 | 21780.6342 | 1538.6981 | 0.00094788 | 1546.526 | 0.00093387 | 1555.0976 | 0.001736 | 1562.0782 | 0.0083729 | 1538.6267 | 0.0010365 | 1546.7598 | 0.00092502 | 1555.0703 | 0.0010058 | 1561.9512 | 0.0094976 | 1538.0542 | 0.00092867 | 1546.2106 | 0.0011861 | 1554.3315 | 0.0012562 | 1561.7044 | 0.0026793
43 | 1.25 | 21798.2041 | 1538.6875 | 0.00094398 | 1546.5168 | 0.00095361 | 1555.0918 | 0.0017233 | 1562.0747 | 0.0087421 | 1538.63 | 0.00094766 | 1546.7716 | 0.00087884 | 1555.074 | 0.0011011 | 1561.9546 | 0.0091514 | 1538.0647 | 0.0010485 | 1546.2124 | 0.0011081 | 1554.3371 | 0.0013306 | 1561.706 | 0.0025244
44 | 1.25 | 21817.2589 | 1538.6937 | 0.00098174 | 1546.5042 | 0.00093828 | 1555.0945 | 0.0016868 | 1562.0843 | 0.0078974 | 1538.6343 | 0.0010524 | 1546.772 | 0.00097004 | 1555.0773 | 0.0010794 | 1561.952 | 0.009822 | 1538.0576 | 0.00094255 | 1546.2254 | 0.001145 | 1554.3324 | 0.0014186 | 1561.7008 | 0.0024468
45 | 1.25 | 21836.4257 | 1538.692 | 0.0010402 | 1546.494 | 0.00097688 | 1555.0932 | 0.0018389 | 1562.083 | 0.0080746 | 1538.6337 | 0.0010103 | 1546.7747 | 0.00091122 | 1555.0809 | 0.0011749 | 1561.9535 | 0.0090112 | 1538.0622 | 0.00094202 | 1546.2331 | 0.0010874 | 1554.3292 | 0.0012728 | 1561.6993 | 0.0029336
46 | 1.25 | 21856.5855 | 1538.6995 | 0.0010134 | 1546.5035 | 0.00099512 | 1555.0965 | 0.0016136 | 1562.0865 | 0.0086184 | 1538.6308 | 0.0010326 | 1546.773 | 0.00094371 | 1555.0772 | 0.0010855 | 1561.9539 | 0.0086694 | 1538.0596 | 0.00099936 | 1546.2286 | 0.001135 | 1554.3327 | 0.0013054 | 1561.6989 | 0.0024951
47 | 1.25 | 21875.0023 | 1538.6939 | 0.0010825 | 1546.5059 | 0.00092323 | 1555.0954 | 0.0016419 | 1562.0824 | 0.0088769 | 1538.6299 | 0.0010743 | 1546.7769 | 0.00087518 | 1555.073 | 0.0010903 | 1561.9535 | 0.0094915 | 1538.063 | 0.0010056 | 1546.2212 | 0.0011396 | 1554.3361 | 0.001477 | 1561.7037 | 0.0026081
48 | 1.25 | 21893.6732 | 1538.6908 | 0.00092719 | 1546.5121 | 0.00098932 | 1555.097 | 0.0016162 | 1562.0785 | 0.0082845 | 1538.6253 | 0.00090641 | 1546.7736 | 0.0009325 | 1555.0717 | 0.0010641 | 1561.9526 | 0.008655 | 1538.0701 | 0.00099536 | 1546.2174 | 0.0011301 | 1554.3361 | 0.0012931 | 1561.7067 | 0.0026514
49 | 1.25 | 21911.77 | 1538.6923 | 0.00095583 | 1546.5167 | 0.00098188 | 1555.0927 | 0.001675 | 1562.0784 | 0.00808 | 1538.6264 | 0.0010055 | 1546.7761 | 0.00086583 | 1555.0699 | 0.0010079 | 1561.954 | 0.0084876 | 1538.0668 | 0.0010884 | 1546.212 | 0.0011453 | 1554.343 | 0.0012803 | 1561.7073 | 0.0022434
50 | 3.125 | 21967.8485 | 1538.8518 | 0.0008662 | 1546.6799 | 0.00095039 | 1555.3518 | 0.0017255 | 1562.2252 | 0.008992 | 1539.0729 | 0.0011555 | 1547.2487 | 0.0010629 | 1555.5232 | 0.0011368 | 1562.1317 | 0.010187 | 1537.4737 | 0.0010682 | 1545.5981 | 0.0011162 | 1553.6597 | 0.0013734 | 1561.3804 | 0.0022027
51 | 3.125 | 21985.9923 | 1538.8879 | 0.00098722 | 1546.7135 | 0.000873 | 1555.3701 | 0.0018554 | 1562.2263 | 0.0097799 | 1539.058 | 0.0011169 | 1547.2349 | 0.0010413 | 1555.5497 | 0.001199 | 1562.147 | 0.011291 | 1537.476 | 0.0011497 | 1545.6095 | 0.0010642 | 1553.6541 | 0.0013094 | 1561.3966 | 0.0022848
52 | 3.125 | 22006.4411 | 1538.8634 | 0.00089486 | 1546.6926 | 0.000981 | 1555.3604 | 0.0016935 | 1562.228 | 0.0089302 | 1539.0801 | 0.0011336 | 1547.2537 | 0.0010922 | 1555.5467 | 0.0011717 | 1562.1451 | 0.011684 | 1537.4782 | 0.0012623 | 1545.6146 | 0.0011688 | 1553.6665 | 0.001364 | 1561.3958 | 0.0023407
53 | 3.125 | 22026.8889 | 1538.8659 | 0.0008666 | 1546.695 | 0.0009637 | 1555.3618 | 0.0017404 | 1562.2329 | 0.0089991 | 1539.0713 | 0.0011803 | 1547.2534 | 0.0010728 | 1555.5377 | 0.0011513 | 1562.1411 | 0.011405 | 1537.4799 | 0.00116 | 1545.6112 | 0.0010209 | 1553.673 | 0.001358 | 1561.3941 | 0.0022107
54 | 3.125 | 22047.8957 | 1538.8734 | 0.00096443 | 1546.7114 | 0.00091728 | 1555.3651 | 0.0017633 | 1562.2262 | 0.0095918 | 1539.0735 | 0.001093 | 1547.2427 | 0.0010971 | 1555.5489 | 0.0011643 | 1562.1482 | 0.012011 | 1537.4791 | 0.001095 | 1545.6108 | 0.0010791 | 1553.6646 | 0.0012774 | 1561.3961 | 0.0023706
55 | 3.125 | 22069.0175 | 1538.8753 | 0.00090995 | 1546.7123 | 0.00091002 | 1555.3647 | 0.0018575 | 1562.225 | 0.0082867 | 1539.0702 | 0.0010361 | 1547.2441 | 0.0011377 | 1555.551 | 0.0011415 | 1562.1475 | 0.011131 | 1537.4875 | 0.001141 | 1545.6115 | 0.0011186 | 1553.6641 | 0.0012506 | 1561.3991 | 0.0022094
56 | 3.125 | 22094.0403 | 1538.8807 | 0.00095689 | 1546.7115 | 0.00095744 | 1555.3725 | 0.001817 | 1562.2311 | 0.0086917 | 1539.0649 | 0.0010704 | 1547.2394 | 0.0011094 | 1555.5464 | 0.0010437 | 1562.1513 | 0.011404 | 1537.4869 | 0.0011547 | 1545.6163 | 0.00099714 | 1553.6608 | 0.0014127 | 1561.3915 | 0.0025114
57 | 3.125 | 22115.8791 | 1538.8814 | 0.00096877 | 1546.7004 | 0.00091154 | 1555.3701 | 0.0018317 | 1562.2419 | 0.0078478 | 1539.0716 | 0.0011373 | 1547.2617 | 0.0011523 | 1555.5456 | 0.0010593 | 1562.1486 | 0.010867 | 1537.4861 | 0.0011777 | 1545.6146 | 0.0010837 | 1553.6735 | 0.0013352 | 1561.392 | 0.0021272
58 | 3.125 | 22135.3209 | 1538.8925 | 0.0010475 | 1546.7359 | 0.00092798 | 1555.3868 | 0.001879 | 1562.2367 | 0.0090207 | 1539.0619 | 0.0011003 | 1547.2273 | 0.00091595 | 1555.554 | 0.0011818 | 1562.1545 | 0.01184 | 1537.488 | 0.0012286 | 1545.6174 | 0.0011584 | 1553.656 | 0.0013353 | 1561.4012 | 0.0022941
59 | 3.125 | 22152.3257 | 1538.886 | 0.00089073 | 1546.7191 | 0.00093353 | 1555.3814 | 0.0017392 | 1562.2346 | 0.0085252 | 1539.0682 | 0.0012108 | 1547.2485 | 0.0011587 | 1555.5538 | 0.0012039 | 1562.1566 | 0.013327 | 1537.4953 | 0.0013375 | 1545.6193 | 0.0011168 | 1553.666 | 0.001347 | 1561.4042 | 0.0024739