## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.059486 | 0.065215 | -0.1207 | 0.0013325 | 0.5 | -0.038781 | -0.10521 | -0.06624 | -0.070076 | 0.5 | -0.032686 | 0.078853 | -0.042695 | 0.0011575
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.035255 | 0.32876 | -0.31624 | 0.015924 | 1.6 | 0.0079766 | 0.095655 | -0.33352 | -0.076629 | 1.6 | -0.028949 | 0.2072 | -0.16387 | 0.0047934
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.086448 | 0.40769 | -0.44393 | 0.016737 | 2 | 0.0071226 | 0.19584 | -0.40928 | -0.068773 | 2 | -0.057786 | 0.35299 | -0.27945 | 0.0052511
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.11982 | 0.50799 | -0.57346 | 0.018117 | 2.5 | 0.014874 | 0.33004 | -0.52464 | -0.059908 | 2.5 | -0.067174 | 0.42269 | -0.33545 | 0.0066883
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.13714 | 0.66608 | -0.74569 | 0.019175 | 3.2 | 0.057179 | 0.44062 | -0.6996 | -0.067264 | 3.2 | -0.051637 | 0.56233 | -0.48765 | 0.0076813
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.16928 | 0.8426 | -0.93132 | 0.026852 | 4 | 0.056801 | 0.56259 | -0.86911 | -0.083241 | 4 | -0.075536 | 0.72239 | -0.61748 | 0.0097916
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | 0.058154 | 0.063882 | -0.12204 |  | 0.5 | 0.031294 | -0.03513 | 0.0038354 |  | 0.5 | -0.033843 | 0.077696 | -0.043852
[5 empty] | 1.6 | 0.019331 | 0.31283 | -0.33216 |  | 1.6 | 0.084606 | 0.17228 | -0.25689 |  | 1.6 | -0.033742 | 0.20241 | -0.16867
[5 empty] | 2 | 0.06971 | 0.39095 | -0.46066 |  | 2 | 0.075896 | 0.26461 | -0.34051 |  | 2 | -0.063037 | 0.34774 | -0.2847
[5 empty] | 2.5 | 0.1017 | 0.48987 | -0.59157 |  | 2.5 | 0.074782 | 0.38995 | -0.46473 |  | 2.5 | -0.073862 | 0.416 | -0.34214
[5 empty] | 3.2 | 0.11796 | 0.64691 | -0.76487 |  | 3.2 | 0.12444 | 0.50789 | -0.63233 |  | 3.2 | -0.059318 | 0.55465 | -0.49533
[5 empty] | 4 | 0.14243 | 0.81574 | -0.95817 |  | 4 | 0.14004 | 0.64583 | -0.78587 |  | 4 | -0.085328 | 0.7126 | -0.62727

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.3158 | 0.0086139 | 1550.3719 | 0.00087645 | 1560.5121 | 0.00032612 | 1540.4941 | 0.0053224 | 1550.5364 | 0.002483 | 1560.1313 | 0.00082786 | 1540.7065 | 0.0054433 | 1550.4907 | 0.00047422 | 1560.3586 | 0.00047204
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1540.3753 | 0.0040937 | 1550.3331 | 0.0016044 | 1560.4794 | 0.0013826 | 1540.5593 | 0.0056315 | 1550.4311 | 0.0010533 | 1560.2102 | 0.0013786 | 1540.5858 | 0.0031645 | 1550.4245 | 0.0012477 | 1560.3159 | 0.00090209
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1540.3511 | 0.0020837 | 1550.3798 | 0.0030224 | 1560.4832 | 0.0023293 | 1540.8228 | 0.0019769 | 1550.632 | 0.0066793 | 1560.3385 | 0.0020172 | 1540.3903 | 0.0024337 | 1550.1572 | 0.0019041 | 1560.1947 | 0.0020142
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1540.4023 | 0.0046252 | 1550.379 | 0.0033759 | 1560.4543 | 0.0035332 | 1540.9018 | 0.0026866 | 1550.7322 | 0.002604 | 1560.4843 | 0.0012138 | 1540.2626 | 0.0024716 | 1550.0814 | 0.0013832 | 1560.0791 | 0.0012971
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.4357 | 0.0053856 | 1550.3867 | 0.0038943 | 1560.445 | 0.004715 | 1541.0021 | 0.0024494 | 1550.8664 | 0.0022237 | 1560.554 | 0.0015024 | 1540.1331 | 0.0025349 | 1549.9661 | 0.0021773 | 1560.0231 | 0.0035208
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1540.453 | 0.0077975 | 1550.429 | 0.0052461 | 1560.4605 | 0.0043206 | 1541.1602 | 0.0053828 | 1550.977 | 0.011479 | 1560.6936 | 0.0032466 | 1539.9608 | 0.0056897 | 1549.7911 | 0.0029657 | 1559.8709 | 0.0047528
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1540.4851 | 0.011867 | 1550.4287 | 0.0092415 | 1560.4366 | 0.0083967 | 1541.3367 | 0.0087679 | 1551.0989 | 0.018579 | 1560.8537 | 0.0049473 | 1539.7752 | 0.0082583 | 1549.6216 | 0.0058894 | 1559.7411 | 0.0052699