## Full Data
Deflection (mm) | time (s) | AA1 Curvature (1/mm) | AA2 Curvature (1/mm) | AA3 Curvature (1/mm)
0 | 54104.131 | -2.6941e-05 | -2.428e-05 | -1.6393e-05
1 | 54116.063 | 4.1526e-05 | -7.024e-05 | -0.0001109
2 | 54126.5951 | 7.3e-05 | -0.0001319 | -0.00020121
3 | 54137.9951 | 6.6931e-05 | -0.00020197 | -0.00029457
4 | 54149.9951 | -5.4608e-05 | -0.0002279 | -0.00038773
5 | 54159.9311 | -0.00015792 | -0.00026076 | -0.00049235
6 | 54171.2631 | -0.00017949 | -0.00031612 | -0.00058764
7 | 54182.1951 | 6.2117e-05 | -0.00047683 | -0.00064201
8 | 54194.5271 | -0.00017949 | -0.00045039 | -0.0007542
7 | 54205.5951 | -0.00011054 | -0.00038694 | -0.00066417
6 | 54219.5271 | 7.1824e-05 | -0.0004023 | -0.00055785
5 | 54230.6631 | -0.00010393 | -0.00028055 | -0.0004716
4 | 54241.1951 | 4.4785e-05 | -0.00027747 | -0.00037457
3 | 54252.1951 | 3.0196e-06 | -0.00017261 | -0.00028426
2 | 54263.3951 | 3.9144e-05 | -0.00013299 | -0.0002001
1 | 54272.9271 | 7.3163e-05 | -5.2857e-05 | -0.00011878
0 | 54284.3951 | 3.5853e-05 | 8.4333e-06 | -4.2829e-05
0 | 54312.8631 | -2.6226e-05 | -2.3922e-05 | -1.7096e-05
1 | 54324.7271 | 0.00010118 | -4.6777e-05 | -0.00012984
2 | 54334.5951 | 5.7651e-05 | -0.00013058 | -0.00020548
3 | 54345.4591 | 4.6788e-05 | -0.00020857 | -0.00029129
4 | 54356.2591 | 6.0195e-05 | -0.00027195 | -0.00038389
5 | 54366.4591 | 7.9875e-05 | -0.00033528 | -0.00047547
6 | 54376.8631 | 9.6045e-05 | -0.00039231 | -0.00056726
7 | 54386.5271 | 8.021e-05 | -0.00046874 | -0.00064799
8 | 54398.9951 | 1.181e-05 | -0.00054307 | -0.00073255
7 | 54409.9951 | 8.2487e-05 | -0.00046311 | -0.00064944
6 | 54419.3951 | 7.297e-05 | -0.00040033 | -0.00055855
5 | 54430.0591 | 9.5638e-05 | -0.00034285 | -0.00045734
4 | 54440.1951 | 8.3666e-05 | -0.0002769 | -0.00036984
3 | 54451.4591 | 0.00010778 | -0.00020417 | -0.00027776
2 | 54462.9951 | 9.8198e-05 | -0.00012574 | -0.00019982
1 | 54474.1911 | 7.3248e-05 | -5.2567e-05 | -0.00011949
0 | 54483.7951 | 7.7998e-05 | 1.1402e-05 | -3.6088e-05
0 | 54499.1271 | -2.7601e-05 | -2.4679e-05 | -1.6022e-05
1 | 54510.5911 | 7.5084e-05 | -5.1429e-05 | -0.00012696
2 | 54522.4591 | 9.4902e-05 | -0.00012529 | -0.00020841
3 | 54534.7911 | 0.00015551 | -0.00020285 | -0.00028113
4 | 54545.8591 | 9.4565e-05 | -0.00027522 | -0.00037532
5 | 54556.4591 | 9.2419e-05 | -0.00034086 | -0.00046507
6 | 54568.0591 | 8.791e-05 | -0.00039964 | -0.00056093
7 | 54579.9911 | 4.4422e-05 | -0.00047124 | -0.00064873
8 | 54589.9911 | 2.56e-05 | -0.00054003 | -0.00073492
7 | 54601.8551 | 3.4737e-05 | -0.00047751 | -0.00064504
6 | 54611.7231 | 8.0085e-05 | -0.00039908 | -0.00055973
5 | 54621.5231 | 7.9378e-05 | -0.00034503 | -0.00045892
4 | 54635.9911 | 8.6038e-05 | -0.00027924 | -0.00036833
3 | 54647.9911 | 0.0001444 | -0.00020187 | -0.00027868
2 | 54659.3231 | 8.4945e-05 | -0.00012787 | -0.0002018
1 | 54671.8551 | 5.0787e-05 | -5.8761e-05 | -0.00011199
0 | 54685.2551 | 3.5968e-05 | 9.6055e-06 | -4.5344e-05
0 | 54700.5911 | 7.3737e-05 | 9.0955e-06 | -3.6986e-05
1 | 54712.2551 | 7.5355e-05 | -5.5251e-05 | -0.00012312
2 | 54726.7911 | 7.7664e-05 | -0.00012425 | -0.00021116
3 | 54738.7911 | 3.8261e-05 | -0.00020944 | -0.00029019
4 | 54749.5911 | 5.5474e-05 | -0.00027413 | -0.00038139
5 | 54760.5231 | 6.629e-05 | -0.00034134 | -0.0004739
6 | 54771.1911 | 8.1113e-05 | -0.00040074 | -0.00056062
7 | 54780.8551 | -0.00021314 | -0.00038269 | -0.00066802
8 | 54791.1871 | 1.5728e-05 | -0.00053924 | -0.00073764
7 | 54802.0551 | 3.3722e-05 | -0.00047484 | -0.00064643
6 | 54813.6591 | 7.5415e-05 | -0.00039969 | -0.00055702
5 | 54824.4551 | 5.9123e-05 | -0.00033985 | -0.00046559
4 | 54837.6551 | 4.2867e-05 | -0.00027589 | -0.00037887
3 | 54848.5231 | 6.3723e-05 | -0.00019876 | -0.00029544
2 | 54860.0591 | 7.1666e-05 | -0.00012247 | -0.00020828
1 | 54872.2551 | 7.514e-05 | -5.2206e-05 | -0.0001211
0 | 54882.1231 | -2.7334e-05 | -2.477e-05 | -1.7173e-05
0 | 54899.1871 | 4.443e-05 | 3.2492e-06 | -2.9205e-05
1 | 54912.2551 | 7.7946e-05 | -5.4849e-05 | -0.0001235
2 | 54924.3871 | 7.464e-05 | -0.00012631 | -0.00021052
3 | 54936.3231 | 6.6667e-05 | -0.00020243 | -0.0002981
4 | 54948.2551 | 5.4108e-05 | -0.00027438 | -0.00038275
5 | 54960.1231 | 6.0385e-05 | -0.00034104 | -0.00047045
6 | 54971.6551 | 8.9352e-05 | -0.00040026 | -0.00055993
7 | 54982.1871 | 7.9655e-05 | -0.00046188 | -0.00065241
8 | 54991.7871 | 2.9449e-05 | -0.00054077 | -0.00073268
7 | 55002.1191 | 5.5456e-05 | -0.00046459 | -0.00065288
6 | 55012.8551 | 8.3706e-05 | -0.00039485 | -0.00056018
5 | 55023.3871 | 4.6579e-05 | -0.00034592 | -0.00046201
4 | 55033.2551 | 3.9991e-05 | -0.0002776 | -0.00037531
3 | 55043.4551 | 6.1785e-05 | -0.00019954 | -0.00029397
2 | 55053.0551 | 6.7139e-05 | -0.00012318 | -0.0002066
1 | 55063.4551 | 6.2772e-05 | -5.5563e-05 | -0.00011729
0 | 55072.4511 | 5.6844e-05 | 7.5022e-06 | -3.4071e-05
-1 | 55087.1191 | 6.3714e-05 | 9.8093e-06 | -3.2965e-05

## Per Insertion
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3
Displacement (mm) | Average Curvature (1/mm) | Std Dev (1/mm) | Average Curvature (1/mm) | Std Dev (1/mm) | Average Curvature (1/mm) | Std Dev (1/mm)
0 | 2.1673e-05 | 4.4135e-05 | -4.8364e-06 | 1.6975e-05 | -2.9121e-05 | 1.158e-05
1 | 7.062e-05 | 1.6211e-05 | -5.505e-05 | 6.1957e-06 | -0.0001203 | 5.9983e-06
2 | 7.3895e-05 | 1.7294e-05 | -0.00012706 | 3.6684e-06 | -0.00020534 | 4.3194e-06
3 | 7.5487e-05 | 4.7299e-05 | -0.00020022 | 1.0288e-05 | -0.00028854 | 7.4669e-06
4 | 5.0708e-05 | 4.1747e-05 | -0.00027107 | 1.5309e-05 | -0.0003778 | 6.2374e-06
5 | 3.1784e-05 | 8.801e-05 | -0.00032735 | 3.0382e-05 | -0.00046927 | 1.0179e-05
6 | 5.5893e-05 | 8.3057e-05 | -0.00039053 | 2.6315e-05 | -0.00056297 | 9.1015e-06
7 | 1.4913e-05 | 9.7899e-05 | -0.00045284 | 3.6284e-05 | -0.00065171 | 8.2827e-06
8 | -1.9381e-05 | 8.9788e-05 | -0.0005227 | 4.0448e-05 | -0.0007384 | 9.0745e-06
[7 empty] | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!