## Data
|  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Deflection distance (mm) | time (s) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 42866.1187 | 1540.2467 | 0.00085409 | 1550.28 | 0.0010686 | 1560.4142 | 0.00092563 | 1540.5132 | 0.00094313 | 1550.6213 | 0.0018844 | 1560.2223 | 0.00095912 | 1540.7238 | 0.00084727 | 1550.4846 | 0.00087888 | 1560.3265 | 0.00082594
1 | 42888.8135 | 1540.2394 | 0.0008655 | 1550.1979 | 0.0010329 | 1560.37 | 0.0010083 | 1540.5796 | 0.00078798 | 1550.6027 | 0.0015972 | 1560.3506 | 0.00090701 | 1540.6691 | 0.00097716 | 1550.2538 | 0.0010451 | 1560.2407 | 0.00099855
2 | 42899.8213 | 1540.2626 | 0.00084915 | 1550.2484 | 0.00087846 | 1560.3919 | 0.0010535 | 1540.6642 | 0.00088303 | 1551.0149 | 0.0011276 | 1560.5318 | 0.00092507 | 1540.572 | 0.00083722 | 1549.8111 | 0.0009288 | 1560.0558 | 0.0010095
3 | 42910.3452 | 1540.2824 | 0.00093081 | 1550.3191 | 0.00085033 | 1560.4083 | 0.00099968 | 1540.7351 | 0.0014819 | 1551.2811 | 0.0033343 | 1560.7418 | 0.0023093 | 1540.472 | 0.0007172 | 1549.3307 | 0.00083245 | 1559.8642 | 0.0010277
2 | 42919.8431 | 1540.259 | 0.00083798 | 1550.2621 | 0.0010404 | 1560.4009 | 0.00098562 | 1540.6792 | 0.00091998 | 1550.8017 | 0.0012065 | 1560.5085 | 0.0011507 | 1540.5555 | 0.0008113 | 1549.8394 | 0.0008104 | 1560.0686 | 0.00080134
1 | 42930.087 | 1540.2512 | 0.00082147 | 1550.2105 | 0.0009046 | 1560.3908 | 0.00099707 | 1540.5925 | 0.00086004 | 1550.5834 | 0.0011178 | 1560.3371 | 0.00079335 | 1540.6672 | 0.00089937 | 1550.3021 | 0.00091627 | 1560.2494 | 0.0010669
0 | 42940.6139 | 1540.2632 | 0.00092168 | 1550.3056 | 0.00098316 | 1560.4298 | 0.00096813 | 1540.5259 | 0.00092909 | 1550.5808 | 0.0021955 | 1560.2231 | 0.00091852 | 1540.72 | 0.00091793 | 1550.491 | 0.00087409 | 1560.3358 | 0.00096232
0 | 42950.1058 | 1540.2651 | 0.00081866 | 1550.3055 | 0.00096983 | 1560.4299 | 0.00079535 | 1540.5284 | 0.00083952 | 1550.592 | 0.0019152 | 1560.224 | 0.00093056 | 1540.7223 | 0.00086694 | 1550.4913 | 0.00086473 | 1560.3358 | 0.00092557
1 | 42959.9467 | 1540.2546 | 0.000885 | 1550.2147 | 0.0010047 | 1560.3793 | 0.00097585 | 1540.5918 | 0.00081499 | 1550.6211 | 0.0010547 | 1560.3522 | 0.00082049 | 1540.6715 | 0.00086063 | 1550.2659 | 0.0010746 | 1560.2501 | 0.00090349
2 | 42971.9095 | 1540.2719 | 0.00090209 | 1550.2612 | 0.00099322 | 1560.4013 | 0.00098859 | 1540.6675 | 0.00077099 | 1550.9974 | 0.00095772 | 1560.5364 | 0.00080897 | 1540.5734 | 0.00072729 | 1549.8134 | 0.00082107 | 1560.0567 | 0.00099408
3 | 42982.8944 | 1540.294 | 0.00073004 | 1550.3327 | 0.00088716 | 1560.4134 | 0.001001 | 1540.741 | 0.0015771 | 1551.2715 | 0.0041069 | 1560.7459 | 0.0021536 | 1540.481 | 0.00086563 | 1549.3314 | 0.00090091 | 1559.8743 | 0.00092909
2 | 42994.4483 | 1540.2628 | 0.00073782 | 1550.2697 | 0.0010175 | 1560.4055 | 0.0010086 | 1540.6874 | 0.00099937 | 1550.8769 | 0.0010183 | 1560.5092 | 0.0010397 | 1540.5579 | 0.00069333 | 1549.8445 | 0.00081608 | 1560.075 | 0.00093591
1 | 43006.3502 | 1540.259 | 0.0008015 | 1550.217 | 0.0009238 | 1560.3944 | 0.00096295 | 1540.6005 | 0.00082721 | 1550.5848 | 0.0010956 | 1560.3389 | 0.00080977 | 1540.6726 | 0.0009105 | 1550.305 | 0.0011311 | 1560.2527 | 0.0010333
0 | 43016.619 | 1540.2682 | 0.00083482 | 1550.3089 | 0.00096704 | 1560.4325 | 0.000905 | 1540.5305 | 0.00085421 | 1550.5729 | 0.002625 | 1560.2258 | 0.00093308 | 1540.7235 | 0.0008884 | 1550.4951 | 0.00089096 | 1560.3399 | 0.00090224
0 | 43025.4029 | 1540.268 | 0.0008532 | 1550.308 | 0.0010539 | 1560.4323 | 0.00091979 | 1540.5306 | 0.00089011 | 1550.5855 | 0.0021764 | 1560.2259 | 0.00087826 | 1540.7236 | 0.00097334 | 1550.4952 | 0.00093091 | 1560.3398 | 0.0008348
1 | 43035.7018 | 1540.2604 | 0.00084499 | 1550.2196 | 0.0010337 | 1560.3842 | 0.0010409 | 1540.5972 | 0.00080181 | 1550.6263 | 0.0010356 | 1560.3571 | 0.00088001 | 1540.6752 | 0.00093713 | 1550.268 | 0.00093865 | 1560.2546 | 0.0011653
2 | 43046.8867 | 1540.2764 | 0.00089296 | 1550.2671 | 0.00094108 | 1560.4062 | 0.0010044 | 1540.6709 | 0.00095556 | 1551.0063 | 0.0009973 | 1560.538 | 0.00090183 | 1540.5762 | 0.00086731 | 1549.8182 | 0.00083276 | 1560.0607 | 0.00094735
3 | 43058.0376 | 1540.2998 | 0.00084479 | 1550.3401 | 0.0009479 | 1560.4203 | 0.0011209 | 1540.7442 | 0.0013123 | 1551.3838 | 1.0538 | 1560.7521 | 0.002059 | 1540.4866 | 0.0007764 | 1549.334 | 0.00096343 | 1559.8814 | 0.0011639
2 | 43068.2105 | 1540.2663 | 0.00088451 | 1550.2744 | 0.0011208 | 1560.4099 | 0.00098542 | 1540.6919 | 0.00098935 | 1550.9314 | 0.00082613 | 1560.5118 | 0.00088882 | 1540.5602 | 0.00083795 | 1549.8491 | 0.00082749 | 1560.0811 | 0.00085884
1 | 43079.4684 | 1540.2619 | 0.00086602 | 1550.2214 | 0.00093567 | 1560.4001 | 0.0010078 | 1540.6048 | 0.00085506 | 1550.5889 | 0.0011132 | 1560.3444 | 0.00088497 | 1540.6752 | 0.00099358 | 1550.311 | 0.00089912 | 1560.2597 | 0.0010254
0 | 43090.2152 | 1540.2709 | 0.00073946 | 1550.3121 | 0.00096433 | 1560.4374 | 0.0010289 | 1540.5329 | 0.00096681 | 1550.5707 | 0.0026267 | 1560.2284 | 0.00095707 | 1540.7275 | 0.00091924 | 1550.5036 | 0.00079134 | 1560.3461 | 0.00094331
0 | 43115.181 | 1540.2673 | 0.00082854 | 1550.3083 | 0.00095423 | 1560.4339 | 0.00099141 | 1540.529 | 0.00095033 | 1550.5915 | 0.0017786 | 1560.2257 | 0.0008127 | 1540.7242 | 0.00082231 | 1550.5011 | 0.00089333 | 1560.3426 | 0.00099235
1 | 43126.2118 | 1540.2603 | 0.00087585 | 1550.2226 | 0.0010407 | 1560.3873 | 0.00091883 | 1540.5976 | 0.0008391 | 1550.6265 | 0.0011189 | 1560.3592 | 0.00076651 | 1540.6753 | 0.00093601 | 1550.2701 | 0.00090679 | 1560.2573 | 0.00099471
2 | 43137.5397 | 1540.2815 | 0.00093498 | 1550.2699 | 0.0011122 | 1560.4092 | 0.0010288 | 1540.6751 | 0.0010745 | 1551.0092 | 0.0011054 | 1560.5429 | 0.00091477 | 1540.581 | 0.00093609 | 1549.821 | 0.00087133 | 1560.0629 | 0.00088649
3 | 43149.3506 | 1540.2997 | 0.00089602 | 1550.3401 | 0.00085746 | 1560.4166 | 0.0011092 | 1540.7439 | 0.0017824 | 1551.2592 | 0.0040032 | 1560.7465 | 0.0021823 | 1540.4859 | 0.00078986 | 1549.335 | 0.00083753 | 1559.881 | 0.00094572
2 | 43159.2725 | 1540.2666 | 0.00097421 | 1550.2759 | 0.00087362 | 1560.4099 | 0.0010113 | 1540.6945 | 0.00098051 | 1550.9129 | 0.00099885 | 1560.5111 | 0.00092223 | 1540.5598 | 0.00090558 | 1549.849 | 0.0008296 | 1560.0817 | 0.00093671
1 | 43169.2294 | 1540.2625 | 0.00079539 | 1550.2226 | 0.0010094 | 1560.4001 | 0.00091949 | 1540.6051 | 0.00084208 | 1550.5889 | 0.0011271 | 1560.3447 | 0.0007944 | 1540.6747 | 0.00086574 | 1550.3101 | 0.00096282 | 1560.2598 | 0.0010504
0 | 43180.5172 | 1540.2709 | 0.0008807 | 1550.3162 | 0.00092391 | 1560.439 | 0.00097622 | 1540.532 | 0.00087761 | 1550.5698 | 0.0025324 | 1560.2263 | 0.00098422 | 1540.727 | 0.00080467 | 1550.5013 | 0.0009142 | 1560.3447 | 0.00087999
0 | 43195.8771 | 1540.2725 | 0.00084374 | 1550.3124 | 0.0011053 | 1560.4354 | 0.00085462 | 1540.5347 | 0.00084787 | 1550.5865 | 0.0024057 | 1560.2305 | 0.0010056 | 1540.7275 | 0.00088527 | 1550.499 | 0.00080711 | 1560.3434 | 0.00092617
1 | 43206.7369 | 1540.2631 | 0.00091273 | 1550.2258 | 0.0010674 | 1560.3909 | 0.0010334 | 1540.5996 | 0.00090205 | 1550.6305 | 0.00097267 | 1560.3625 | 0.00085018 | 1540.6776 | 0.0010345 | 1550.2736 | 0.0010245 | 1560.2608 | 0.0011072
2 | 43219.6108 | 1540.2835 | 0.00084691 | 1550.273 | 0.00096008 | 1560.4107 | 0.00094776 | 1540.6766 | 0.00098431 | 1551.0159 | 0.0010883 | 1560.5443 | 0.00095097 | 1540.5828 | 0.00084551 | 1549.8235 | 0.00085009 | 1560.064 | 0.00097947
3 | 43233.6467 | 1540.3002 | 0.00088019 | 1550.3427 | 0.00085097 | 1560.4179 | 0.0010255 | 1540.7433 | 0.0016321 | 1551.2507 | 0.0046023 | 1560.7487 | 0.0018837 | 1540.4866 | 0.00069983 | 1549.3346 | 0.00080747 | 1559.8824 | 0.0011539
2 | 43244.0945 | 1540.2676 | 0.0008835 | 1550.278 | 0.0011015 | 1560.4105 | 0.00090616 | 1540.6948 | 0.0010337 | 1550.9445 | 0.00092922 | 1560.5122 | 0.00070688 | 1540.5606 | 0.00085575 | 1549.8498 | 0.00071824 | 1560.082 | 0.00091346
1 | 43255.8904 | 1540.259 | 0.00086145 | 1550.2222 | 0.00091635 | 1560.3969 | 0.00097447 | 1540.6022 | 0.00076704 | 1550.5875 | 0.0011526 | 1560.3404 | 0.00089 | 1540.672 | 0.00092789 | 1550.31 | 0.00093157 | 1560.2569 | 0.0011447
0 | 43266.2893 | 1540.27 | 0.00080287 | 1550.3149 | 0.00096279 | 1560.4383 | 0.00092002 | 1540.5314 | 0.00093336 | 1550.5635 | 0.0030714 | 1560.2253 | 0.00092281 | 1540.727 | 0.0010111 | 1550.5053 | 0.00078712 | 1560.3462 | 0.00093452

## Displacement Summary
| CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Displacement (mm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 1540.2663 | 0.0074199 | 1550.3072 | 0.010222 | 1560.4323 | 0.0071464 | 1540.5289 | 0.0060243 | 1550.5834 | 0.016512 | 1560.2257 | 0.0023963 | 1540.7246 | 0.0025325 | 1550.4968 | 0.0064826 | 1560.3401 | 0.0060997
1 | 1540.2571 | 0.0072518 | 1550.2174 | 0.008206 | 1560.3894 | 0.0095648 | 1540.5971 | 0.0076293 | 1550.604 | 0.01976 | 1560.3487 | 0.0089464 | 1540.673 | 0.0031924 | 1550.287 | 0.022524 | 1560.2542 | 0.0062075
2 | 1540.2698 | 0.0082742 | 1550.268 | 0.0088294 | 1560.4056 | 0.0060369 | 1540.6802 | 0.011311 | 1550.9511 | 0.071916 | 1560.5246 | 0.015235 | 1540.5679 | 0.010223 | 1549.8319 | 0.015893 | 1560.0689 | 0.010381
3 | 1540.2952 | 0.007624 | 1550.3349 | 0.0096298 | 1560.4153 | 0.004632 | 1540.7415 | 0.0037681 | 1551.2893 | 0.054107 | 1560.747 | 0.0038008 | 1540.4824 | 0.0062888 | 1549.3331 | 0.0019495 | 1559.8767 | 0.0076767
[19 empty] | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!