## Data
|  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Deflection distance (mm) | time (s) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 46597.0639 | 1540.2785 | 0.00087432 | 1550.3279 | 0.0010521 | 1560.4519 | 0.00099286 | 1540.4942 | 0.00091058 | 1550.5508 | 0.0013641 | 1560.195 | 0.00096151 | 1540.7471 | 0.00092539 | 1550.5595 | 0.00095175 | 1560.3533 | 0.00087052
1 | 46613.7957 | 1540.2079 | 0.0010096 | 1550.0909 | 0.00088012 | 1560.374 | 0.0010296 | 1540.5359 | 0.00088419 | 1550.6021 | 0.0017974 | 1560.224 | 0.00095891 | 1540.8133 | 0.00084192 | 1550.7011 | 0.00084085 | 1560.3872 | 0.00090978
2 | 46623.9206 | 1540.129 | 0.00097805 | 1549.8127 | 0.00098903 | 1560.2812 | 0.0010095 | 1540.5963 | 0.00089155 | 1550.4797 | 0.0012315 | 1560.2701 | 0.00098094 | 1540.88 | 0.00079627 | 1550.835 | 0.00090414 | 1560.4181 | 0.00091519
3 | 46635.6825 | 1540.0529 | 0.00082489 | 1549.5391 | 0.00089522 | 1560.1857 | 0.0010392 | 1540.6561 | 0.00097083 | 1550.5852 | 0.0010481 | 1560.319 | 0.00094919 | 1540.9449 | 0.00085584 | 1550.9736 | 0.00099607 | 1560.456 | 0.00096019
4 | 46650.7413 | 1539.9772 | 0.00096158 | 1549.264 | 0.00081494 | 1560.0947 | 0.00095251 | 1540.718 | 0.0010454 | 1550.7354 | 0.00098958 | 1560.3696 | 0.00075085 | 1541.0067 | 0.00088834 | 1551.1121 | 0.0010418 | 1560.4906 | 0.00088136
5 | 46660.7022 | 1539.8999 | 0.00098759 | 1548.9908 | 0.00088302 | 1560.0031 | 0.00088092 | 1540.7795 | 0.00099756 | 1550.8797 | 0.0012452 | 1560.4145 | 0.00087189 | 1541.0673 | 0.0008302 | 1551.2485 | 0.00096475 | 1560.5282 | 0.0009722
4 | 46673.1901 | 1539.9486 | 0.00090268 | 1549.292 | 0.00089992 | 1560.1088 | 0.00086504 | 1540.7391 | 0.00093016 | 1550.729 | 0.00090033 | 1560.3596 | 0.00082994 | 1541.034 | 0.00086117 | 1551.0971 | 0.00093682 | 1560.4896 | 0.0010542
3 | 46684.8689 | 1540.035 | 0.00096782 | 1549.5639 | 0.0010241 | 1560.2057 | 0.00096466 | 1540.6712 | 0.00083769 | 1550.5785 | 0.0011485 | 1560.3124 | 0.00086178 | 1540.9654 | 0.0009351 | 1550.9609 | 0.00095669 | 1560.4489 | 0.00095096
2 | 46696.1278 | 1540.1252 | 0.00078215 | 1549.8315 | 0.00084296 | 1560.2981 | 0.00097246 | 1540.6055 | 0.00079653 | 1550.4673 | 0.0011716 | 1560.2651 | 0.00084348 | 1540.8934 | 0.00075885 | 1550.8275 | 0.00093575 | 1560.4128 | 0.00096368
1 | 46707.0647 | 1540.216 | 0.00090226 | 1550.1089 | 0.00104 | 1560.3873 | 0.00098352 | 1540.5389 | 0.00087337 | 1550.5836 | 0.0025971 | 1560.2206 | 0.00093992 | 1540.8183 | 0.00096826 | 1550.6981 | 0.00095592 | 1560.3851 | 0.00090977
0 | 46717.1986 | 1540.2903 | 0.00089162 | 1550.3417 | 0.0009424 | 1560.4612 | 0.00089286 | 1540.4929 | 0.00090472 | 1550.5469 | 0.0011351 | 1560.1916 | 0.00086548 | 1540.7453 | 0.00089935 | 1550.5582 | 0.00075073 | 1560.3574 | 0.0008679
0 | 46731.3444 | 1540.2893 | 0.00089417 | 1550.3401 | 0.00092701 | 1560.4581 | 0.00097315 | 1540.4921 | 0.00079114 | 1550.5477 | 0.0012723 | 1560.1898 | 0.0009625 | 1540.7446 | 0.0010351 | 1550.5571 | 0.00084899 | 1560.3563 | 0.00091611
1 | 46743.4503 | 1540.2137 | 0.00093338 | 1550.0984 | 0.00096635 | 1560.379 | 0.0010746 | 1540.5362 | 0.00081893 | 1550.6026 | 0.0020322 | 1560.223 | 0.00097989 | 1540.8157 | 0.00084961 | 1550.7008 | 0.00090184 | 1560.3938 | 0.0010436
2 | 46760.4661 | 1540.1334 | 0.00077209 | 1549.8182 | 0.0008557 | 1560.2854 | 0.0009596 | 1540.5952 | 0.00087615 | 1550.4799 | 0.0013118 | 1560.2707 | 0.00098209 | 1540.8819 | 0.00092514 | 1550.8388 | 0.0008977 | 1560.4262 | 0.00089475
3 | 46770.87 | 1540.0564 | 0.00092226 | 1549.546 | 0.00087852 | 1560.1909 | 0.0010896 | 1540.6575 | 0.00085277 | 1550.5875 | 0.0012509 | 1560.3218 | 0.00085734 | 1540.9481 | 0.0008141 | 1550.9754 | 0.00097985 | 1560.4626 | 0.0010129
4 | 46780.8069 | 1539.9805 | 0.00085169 | 1549.2686 | 0.00086893 | 1560.0989 | 0.001027 | 1540.7185 | 0.00097335 | 1550.7394 | 0.00081783 | 1560.3733 | 0.00084873 | 1541.0084 | 0.00085977 | 1551.1156 | 0.0010837 | 1560.4955 | 0.00095347
5 | 46791.4048 | 1539.8999 | 0.00093423 | 1548.9924 | 0.00098057 | 1560.0057 | 0.0010517 | 1540.7768 | 0.00096741 | 1550.8778 | 0.0013679 | 1560.4129 | 0.0010434 | 1541.0666 | 0.00085601 | 1551.2471 | 0.00091468 | 1560.5297 | 0.00095295
4 | 46803.3956 | 1539.9498 | 0.0010105 | 1549.2958 | 0.00084674 | 1560.1115 | 0.00094827 | 1540.7366 | 0.00087004 | 1550.7266 | 0.00085129 | 1560.3577 | 0.00086808 | 1541.0323 | 0.00090935 | 1551.0952 | 0.00095845 | 1560.492 | 0.0010823
3 | 46813.9775 | 1540.039 | 0.00093065 | 1549.5697 | 0.0010074 | 1560.2118 | 0.0010187 | 1540.6734 | 0.00094951 | 1550.5824 | 0.0010731 | 1560.3151 | 0.00099613 | 1540.9681 | 0.00091279 | 1550.9647 | 0.001031 | 1560.4551 | 0.0010575
2 | 46826.9954 | 1540.1294 | 0.00092604 | 1549.8364 | 0.00094887 | 1560.3038 | 0.0010711 | 1540.6081 | 0.00082933 | 1550.473 | 0.0013783 | 1560.2691 | 0.00093827 | 1540.8968 | 0.0008992 | 1550.8334 | 0.00078873 | 1560.4195 | 0.00092818
1 | 46839.3972 | 1540.2197 | 0.0010002 | 1550.1127 | 0.00090688 | 1560.3915 | 0.0011365 | 1540.5419 | 0.00096315 | 1550.5866 | 0.0023409 | 1560.2229 | 0.00094667 | 1540.8222 | 0.00091301 | 1550.7014 | 0.00081097 | 1560.3896 | 0.00096931
0 | 46850.8711 | 1540.2932 | 0.00076167 | 1550.3418 | 0.0010048 | 1560.4607 | 0.00086127 | 1540.494 | 0.00082551 | 1550.5459 | 0.0013403 | 1560.1898 | 0.00091369 | 1540.7471 | 0.00091509 | 1550.5563 | 0.00076129 | 1560.3567 | 0.00085786
0 | 46865.648 | 1540.2916 | 0.00086668 | 1550.3418 | 0.0010389 | 1560.4598 | 0.0010581 | 1540.4922 | 0.00086567 | 1550.5476 | 0.001281 | 1560.19 | 0.00094129 | 1540.7456 | 0.00078135 | 1550.5565 | 0.00073929 | 1560.3564 | 0.0008431
1 | 46883.3398 | 1540.2137 | 0.0010723 | 1550.1002 | 0.00078247 | 1560.3811 | 0.0010566 | 1540.5355 | 0.0009595 | 1550.6057 | 0.0018553 | 1560.2244 | 0.00092465 | 1540.8157 | 0.00080233 | 1550.7015 | 0.00086795 | 1560.3951 | 0.00096627
2 | 46894.3106 | 1540.1334 | 0.00084038 | 1549.8221 | 0.00090751 | 1560.2889 | 0.0011331 | 1540.5957 | 0.00093828 | 1550.4833 | 0.0014625 | 1560.2732 | 0.0010863 | 1540.8834 | 0.00077454 | 1550.84 | 0.00092669 | 1560.4283 | 0.00095571
3 | 46905.2045 | 1540.0578 | 0.00086547 | 1549.5457 | 0.00085642 | 1560.1923 | 0.0010333 | 1540.6561 | 0.00094493 | 1550.5892 | 0.0010567 | 1560.3225 | 0.00087148 | 1540.9473 | 0.00080235 | 1550.9774 | 0.00096607 | 1560.4644 | 0.00082082
4 | 46916.6554 | 1539.9813 | 0.00099306 | 1549.2687 | 0.0010435 | 1560.0999 | 0.00096819 | 1540.7189 | 0.0009023 | 1550.737 | 0.0010517 | 1560.3726 | 0.00085264 | 1541.0099 | 0.00092085 | 1551.1159 | 0.0010177 | 1560.4958 | 0.0010097
5 | 46926.9803 | 1539.9078 | 0.00086932 | 1548.9937 | 0.00096099 | 1560.0085 | 0.000913 | 1540.7793 | 0.00085416 | 1550.8818 | 0.0015083 | 1560.415 | 0.00095099 | 1541.0693 | 0.00079236 | 1551.2534 | 0.00088351 | 1560.5327 | 0.00094034
4 | 46945.3251 | 1539.9715 | 0.00091574 | 1549.285 | 0.00089608 | 1560.1139 | 0.000939 | 1540.7313 | 0.00089169 | 1550.7431 | 0.00080451 | 1560.3716 | 0.0008609 | 1541.026 | 0.00089914 | 1551.113 | 0.00097392 | 1560.5009 | 0.0011399
3 | 46957.532 | 1540.0403 | 0.00088678 | 1549.5716 | 0.00092671 | 1560.2169 | 0.0010282 | 1540.6743 | 0.0010453 | 1550.5869 | 0.00094233 | 1560.3189 | 0.00080694 | 1540.9692 | 0.00092173 | 1550.9702 | 0.00094584 | 1560.4603 | 0.00093008
2 | 46967.8358 | 1540.1285 | 0.00092156 | 1549.8392 | 0.0010381 | 1560.3088 | 0.00088605 | 1540.6075 | 0.00094062 | 1550.4757 | 0.0015726 | 1560.2728 | 0.00086183 | 1540.8969 | 0.00089632 | 1550.8374 | 0.0010278 | 1560.4239 | 0.00089098
1 | 46978.2117 | 1540.2173 | 0.00090907 | 1550.1173 | 0.00099737 | 1560.3969 | 0.0010806 | 1540.54 | 0.0008954 | 1550.5862 | 0.0023797 | 1560.2273 | 0.0010529 | 1540.8211 | 0.00086562 | 1550.7052 | 0.00097101 | 1560.3945 | 0.00092628
0 | 46988.7846 | 1540.2956 | 0.00087751 | 1550.3497 | 0.00104 | 1560.4674 | 0.0009496 | 1540.4957 | 0.00090646 | 1550.5508 | 0.0013435 | 1560.1965 | 0.0010227 | 1540.7492 | 0.00094534 | 1550.5623 | 0.000826 | 1560.3634 | 0.0008968
0 | 47001.5105 | 1540.2953 | 0.00079981 | 1550.3465 | 0.0008569 | 1560.4632 | 0.0009651 | 1540.4946 | 0.00083179 | 1550.55 | 0.0014509 | 1560.1931 | 0.0008894 | 1540.7484 | 0.00092575 | 1550.5592 | 0.00081091 | 1560.3607 | 0.00099561
1 | 47012.6564 | 1540.2174 | 0.0009048 | 1550.1017 | 0.0010444 | 1560.3818 | 0.00091407 | 1540.5375 | 0.00094053 | 1550.6034 | 0.0020914 | 1560.2245 | 0.0010238 | 1540.818 | 0.00097582 | 1550.7027 | 0.00089465 | 1560.3968 | 0.00083167
2 | 47025.9132 | 1540.1366 | 0.00087741 | 1549.82 | 0.00095588 | 1560.2871 | 0.00101 | 1540.5979 | 0.00087711 | 1550.4818 | 0.0012812 | 1560.2721 | 0.0010449 | 1540.8856 | 0.00075948 | 1550.8396 | 0.0008142 | 1560.428 | 0.00095221
3 | 47037.1841 | 1540.0588 | 0.00084226 | 1549.5445 | 0.0010172 | 1560.192 | 0.0010632 | 1540.6568 | 0.00083967 | 1550.5888 | 0.0010446 | 1560.3234 | 0.00088012 | 1540.9481 | 0.00075309 | 1550.9778 | 0.00085871 | 1560.4654 | 0.00095568
4 | 47048.551 | 1539.9827 | 0.00083243 | 1549.2672 | 0.00097005 | 1560.1002 | 0.00086531 | 1540.7169 | 0.00090912 | 1550.7396 | 0.0009581 | 1560.374 | 0.00087836 | 1541.007 | 0.00098944 | 1551.1181 | 0.0009399 | 1560.4957 | 0.00093428
5 | 47058.4579 | 1539.9072 | 0.00084031 | 1548.991 | 0.00098713 | 1560.009 | 0.00097041 | 1540.7778 | 0.00089639 | 1550.8809 | 0.001391 | 1560.4143 | 0.00086804 | 1541.0677 | 0.00087501 | 1551.2545 | 0.00093726 | 1560.5326 | 0.00092042
4 | 47069.0397 | 1539.949 | 0.00092712 | 1549.2976 | 0.0010078 | 1560.1147 | 0.00092682 | 1540.7387 | 0.00087619 | 1550.7294 | 0.00098313 | 1560.3592 | 0.00073567 | 1541.0349 | 0.00092591 | 1551.0999 | 0.00088147 | 1560.4965 | 0.0010666
3 | 47078.7646 | 1540.0354 | 0.00091044 | 1549.5688 | 0.0011288 | 1560.2129 | 0.0011093 | 1540.6732 | 0.00096318 | 1550.5841 | 0.0011032 | 1560.3143 | 0.00088974 | 1540.9685 | 0.00081778 | 1550.9678 | 0.00095728 | 1560.457 | 0.00095666
2 | 47089.8625 | 1540.1302 | 0.00080481 | 1549.84 | 0.00089233 | 1560.3085 | 0.0010556 | 1540.6073 | 0.00087921 | 1550.4751 | 0.0011786 | 1560.2708 | 0.0009253 | 1540.8963 | 0.00090558 | 1550.8367 | 0.00081539 | 1560.4237 | 0.00093608
1 | 47102.6414 | 1540.2174 | 0.00093072 | 1550.1145 | 0.00091104 | 1560.3945 | 0.0009527 | 1540.5389 | 0.00073983 | 1550.5879 | 0.002287 | 1560.2248 | 0.00088487 | 1540.8203 | 0.00083519 | 1550.7024 | 0.00079934 | 1560.392 | 0.00084994
0 | 47114.5702 | 1540.2956 | 0.00082915 | 1550.3447 | 0.00093271 | 1560.4646 | 0.00093738 | 1540.4969 | 0.00083625 | 1550.551 | 0.0012003 | 1560.1947 | 0.00091867 | 1540.7499 | 0.00087069 | 1550.5601 | 0.00092326 | 1560.3617 | 0.00094247
0 | 47129.2681 | 1540.2927 | 0.00083688 | 1550.342 | 0.00094666 | 1560.4616 | 0.00084287 | 1540.4937 | 0.00080003 | 1550.5508 | 0.0013051 | 1560.1925 | 0.00095904 | 1540.7472 | 0.00084965 | 1550.5581 | 0.00087619 | 1560.3597 | 0.00097456
1 | 47140.724 | 1540.2187 | 0.0009461 | 1550.1008 | 0.00099882 | 1560.3824 | 0.00098062 | 1540.5394 | 0.00095122 | 1550.6038 | 0.0017847 | 1560.225 | 0.00090607 | 1540.8199 | 0.00098349 | 1550.7011 | 0.00083101 | 1560.397 | 0.00095909
2 | 47152.1788 | 1540.1367 | 0.00078968 | 1549.8214 | 0.00085537 | 1560.2878 | 0.0010867 | 1540.5981 | 0.00087958 | 1550.4816 | 0.0013702 | 1560.2719 | 0.001023 | 1540.8856 | 0.00082963 | 1550.8393 | 0.000941 | 1560.4281 | 0.00087226
3 | 47163.5817 | 1540.059 | 0.00091079 | 1549.5413 | 0.00083147 | 1560.1897 | 0.0010557 | 1540.6554 | 0.0009096 | 1550.588 | 0.0010085 | 1560.3211 | 0.00090362 | 1540.9457 | 0.00082835 | 1550.9774 | 0.0010004 | 1560.464 | 0.0010637
4 | 47173.5316 | 1539.9841 | 0.00094068 | 1549.2643 | 0.00084545 | 1560.0972 | 0.00095759 | 1540.7156 | 0.00089228 | 1550.7352 | 0.00094045 | 1560.3706 | 0.00073575 | 1541.0054 | 0.00090098 | 1551.1151 | 0.0010106 | 1560.4925 | 0.0010165
5 | 47183.5735 | 1539.9082 | 0.00095334 | 1548.988 | 0.00094925 | 1560.009 | 0.0009228 | 1540.776 | 0.00093024 | 1550.8801 | 0.0013676 | 1560.4131 | 0.00092846 | 1541.0654 | 0.00090375 | 1551.255 | 0.00087106 | 1560.5332 | 0.00089365
4 | 47194.9714 | 1539.9452 | 0.00082963 | 1549.2943 | 0.0008584 | 1560.1121 | 0.00083884 | 1540.7387 | 0.00092181 | 1550.7247 | 0.00096288 | 1560.3544 | 0.0007949 | 1541.034 | 0.00082815 | 1551.0959 | 0.00095274 | 1560.4932 | 0.0010611
3 | 47205.9063 | 1540.0353 | 0.00084849 | 1549.5668 | 0.0011541 | 1560.2109 | 0.00082918 | 1540.6728 | 0.0009783 | 1550.5803 | 0.0010827 | 1560.3112 | 0.00075808 | 1540.9678 | 0.00091505 | 1550.9631 | 0.00091322 | 1560.4541 | 0.0010265
2 | 47216.0241 | 1540.1277 | 0.00080746 | 1549.8366 | 0.0010278 | 1560.3043 | 0.00089926 | 1540.6064 | 0.00080326 | 1550.4709 | 0.0014156 | 1560.2658 | 0.00098229 | 1540.8958 | 0.00084408 | 1550.8302 | 0.00092995 | 1560.4181 | 0.00090183
1 | 47226.004 | 1540.2183 | 0.00095333 | 1550.1148 | 0.00084077 | 1560.392 | 0.00095192 | 1540.5396 | 0.0008068 | 1550.5836 | 0.0026639 | 1560.221 | 0.00093337 | 1540.8209 | 0.00086026 | 1550.6996 | 0.00093908 | 1560.3898 | 0.00092309
0 | 47235.6339 | 1540.2945 | 0.00087272 | 1550.3453 | 0.00095277 | 1560.4636 | 0.00092214 | 1540.4947 | 0.000915 | 1550.5484 | 0.0014405 | 1560.193 | 0.00098859 | 1540.7481 | 0.00089336 | 1550.5577 | 0.00082311 | 1560.3591 | 0.00096933

## Displacement Summary
| CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Displacement (mm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 1540.2917 | 0.0051286 | 1550.3422 | 0.0057624 | 1560.4612 | 0.0042006 | 1540.4941 | 0.0014853 | 1550.549 | 0.0019185 | 1560.1926 | 0.0023242 | 1540.7473 | 0.0017141 | 1550.5585 | 0.0018351 | 1560.3585 | 0.0029994
1 | 1540.216 | 0.0034586 | 1550.106 | 0.0087945 | 1560.386 | 0.0075027 | 1540.5384 | 0.0020575 | 1550.5945 | 0.0095739 | 1560.2237 | 0.0019865 | 1540.8186 | 0.0028699 | 1550.7014 | 0.0018901 | 1560.3921 | 0.0040634
2 | 1540.131 | 0.0038414 | 1549.8278 | 0.0099932 | 1560.2954 | 0.010425 | 1540.6018 | 0.0055505 | 1550.4768 | 0.0052908 | 1560.2702 | 0.0027778 | 1540.8896 | 0.0068704 | 1550.8358 | 0.0042484 | 1560.4227 | 0.0053009
3 | 1540.047 | 0.010792 | 1549.5557 | 0.013378 | 1560.2009 | 0.011799 | 1540.6647 | 0.0088014 | 1550.5851 | 0.0036995 | 1560.318 | 0.0044207 | 1540.9573 | 0.011142 | 1550.9708 | 0.0064072 | 1560.4588 | 0.0054104
4 | 1539.967 | 0.016605 | 1549.2797 | 0.014374 | 1560.1052 | 0.0076938 | 1540.7272 | 0.010446 | 1550.7339 | 0.0061758 | 1560.3663 | 0.0075707 | 1541.0199 | 0.013314 | 1551.1078 | 0.0094738 | 1560.4942 | 0.0033402
5 | 1539.9046 | 0.0043305 | 1548.9912 | 0.0021177 | 1560.0071 | 0.0026136 | 1540.7779 | 0.0015203 | 1550.8801 | 0.0015056 | 1560.414 | 0.00093486 | 1541.0673 | 0.001454 | 1551.2517 | 0.0036398 | 1560.5313 | 0.0021923
[19 empty] | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!