## Data
|  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Deflection distance (mm) | time (s) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 43320.8177 | 1540.2615 | 0.00092782 | 1550.324 | 0.00099461 | 1560.4449 | 0.0010249 | 1540.532 | 0.00084303 | 1550.5887 | 0.0015369 | 1560.2153 | 0.00091238 | 1540.7222 | 0.00096452 | 1550.4965 | 0.00087953 | 1560.3411 | 0.0010664
1 | 43332.7386 | 1540.2614 | 0.00084093 | 1550.3063 | 0.001042 | 1560.435 | 0.00093393 | 1540.61 | 0.00091511 | 1550.4924 | 0.0014014 | 1560.2672 | 0.00091849 | 1540.6464 | 0.00094288 | 1550.3281 | 0.00087735 | 1560.3 | 0.0009601
2 | 43344.7794 | 1540.2782 | 0.00079625 | 1550.3331 | 0.0011044 | 1560.4434 | 0.00078532 | 1540.6943 | 0.0010045 | 1550.6674 | 0.001157 | 1560.331 | 0.00077535 | 1540.5431 | 0.00081452 | 1550.1065 | 0.0008999 | 1560.2319 | 0.0010062
3 | 43355.9303 | 1540.2917 | 0.00095814 | 1550.3608 | 0.00088382 | 1560.4495 | 0.0008928 | 1540.7683 | 0.0013727 | 1550.7494 | 0.0016799 | 1560.3872 | 0.001469 | 1540.4414 | 0.00083924 | 1549.8792 | 0.00069922 | 1560.1609 | 0.00084875
4 | 43367.8172 | 1540.3057 | 0.00093779 | 1550.392 | 0.0010359 | 1560.451 | 0.00094371 | 1540.8455 | 0.00096768 | 1551.0169 | 0.0015009 | 1560.4577 | 0.0011125 | 1540.3416 | 0.00076519 | 1549.6468 | 0.00075673 | 1560.0995 | 0.00085787
5 | 43380.301 | 1540.3209 | 0.00093855 | 1550.4229 | 0.00086592 | 1560.4412 | 0.00099033 | 1540.9247 | 0.001371 | 1551.0874 | 0.0015904 | 1560.5281 | 0.0020254 | 1540.2422 | 0.00083939 | 1549.4152 | 0.00089554 | 1560.0469 | 0.00085982
4 | 43394.6079 | 1540.2987 | 0.00089451 | 1550.3981 | 0.00089166 | 1560.4512 | 0.000819 | 1540.8649 | 0.0010216 | 1550.9914 | 0.0013553 | 1560.4524 | 0.0010066 | 1540.3187 | 0.00081709 | 1549.6568 | 0.00076249 | 1560.098 | 0.00072969
3 | 43404.8218 | 1540.2882 | 0.00084828 | 1550.3672 | 0.00095017 | 1560.4489 | 0.00076858 | 1540.7861 | 0.0010194 | 1550.8671 | 0.0012564 | 1560.3848 | 0.00089957 | 1540.4236 | 0.00064514 | 1549.8921 | 0.00075734 | 1560.1665 | 0.00094314
2 | 43415.0217 | 1540.2754 | 0.00079256 | 1550.3349 | 0.0011144 | 1560.4446 | 0.00086882 | 1540.7007 | 0.00094636 | 1550.6447 | 0.0010468 | 1560.3243 | 0.00087934 | 1540.5295 | 0.00085003 | 1550.1203 | 0.00088859 | 1560.2316 | 0.0010121
1 | 43424.1586 | 1540.2656 | 0.00083607 | 1550.3073 | 0.001025 | 1560.4407 | 0.00091789 | 1540.6189 | 0.00083607 | 1550.4638 | 0.0011698 | 1560.268 | 0.0010449 | 1540.6392 | 0.00084942 | 1550.3481 | 0.00089025 | 1560.2966 | 0.00097033
0 | 43436.3694 | 1540.266 | 0.00073767 | 1550.3201 | 0.0009468 | 1560.4447 | 0.00097052 | 1540.5412 | 0.0008496 | 1550.5729 | 0.0020801 | 1560.2199 | 0.00088234 | 1540.7152 | 0.00086307 | 1550.4926 | 0.00087168 | 1560.335 | 0.00099562
0 | 43449.7623 | 1540.2646 | 0.00085119 | 1550.3194 | 0.00096752 | 1560.4422 | 0.00095161 | 1540.5402 | 0.00093821 | 1550.581 | 0.0019598 | 1560.2176 | 0.00099451 | 1540.7144 | 0.0010041 | 1550.4918 | 0.00083528 | 1560.3324 | 0.00093516
1 | 43462.3171 | 1540.2642 | 0.00090355 | 1550.3045 | 0.00099504 | 1560.4363 | 0.00089712 | 1540.6149 | 0.0008987 | 1550.4854 | 0.0014386 | 1560.2721 | 0.00095397 | 1540.6425 | 0.00080066 | 1550.3351 | 0.00093041 | 1560.2939 | 0.00097795
2 | 43474.191 | 1540.2822 | 0.00082343 | 1550.3374 | 0.0010072 | 1560.4472 | 0.00083847 | 1540.6985 | 0.00095402 | 1550.6678 | 0.0012442 | 1560.3351 | 0.00078852 | 1540.5415 | 0.00080387 | 1550.1119 | 0.00089172 | 1560.2331 | 0.001007
3 | 43486.0489 | 1540.302 | 0.00069581 | 1550.3714 | 0.00089954 | 1560.4569 | 0.00093477 | 1540.7779 | 0.0012797 | 1550.7577 | 0.0015997 | 1560.394 | 0.0013127 | 1540.4464 | 0.00082245 | 1549.885 | 0.0007768 | 1560.1662 | 0.00090475
4 | 43496.7048 | 1540.3156 | 0.00089098 | 1550.4032 | 0.0010012 | 1560.4579 | 0.00096969 | 1540.8551 | 0.00095075 | 1551.0203 | 0.0014404 | 1560.4622 | 0.00094754 | 1540.3474 | 0.00075023 | 1549.6544 | 0.00074614 | 1560.1051 | 0.00084552
5 | 43507.8286 | 1540.3263 | 0.00086091 | 1550.43 | 0.00090542 | 1560.4445 | 0.0010083 | 1540.9314 | 0.0014065 | 1551.1593 | 0.0017253 | 1560.5319 | 0.0019073 | 1540.2437 | 0.00080951 | 1549.4185 | 0.00097736 | 1560.0511 | 0.00084058
4 | 43520.0275 | 1540.3038 | 0.00096903 | 1550.4061 | 0.001009 | 1560.4566 | 0.00082535 | 1540.8723 | 0.00098312 | 1550.9962 | 0.0013898 | 1560.458 | 0.00088562 | 1540.3208 | 0.00081078 | 1549.6629 | 0.00084842 | 1560.1044 | 0.00097321
3 | 43530.6974 | 1540.2962 | 0.00084092 | 1550.378 | 0.001018 | 1560.4575 | 0.0010373 | 1540.7942 | 0.00086798 | 1550.8765 | 0.0013976 | 1560.3943 | 0.00092008 | 1540.4284 | 0.00088403 | 1549.8987 | 0.00073627 | 1560.1753 | 0.0010179
2 | 43541.9053 | 1540.2837 | 0.00078833 | 1550.3451 | 0.0010458 | 1560.4511 | 0.00096221 | 1540.7098 | 0.00093734 | 1550.655 | 0.0010641 | 1560.3319 | 0.00090523 | 1540.5364 | 0.0007888 | 1550.1275 | 0.00089764 | 1560.2393 | 0.0010548
1 | 43552.9531 | 1540.2694 | 0.00082889 | 1550.3108 | 0.000958 | 1560.4437 | 0.00089312 | 1540.6222 | 0.0007707 | 1550.468 | 0.0011654 | 1560.2716 | 0.00095865 | 1540.6416 | 0.00077344 | 1550.351 | 0.00094 | 1560.3002 | 0.00091778
0 | 43563.561 | 1540.2706 | 0.00084349 | 1550.3273 | 0.0010532 | 1560.4516 | 0.00088968 | 1540.5455 | 0.00094558 | 1550.575 | 0.0024803 | 1560.2264 | 0.00096262 | 1540.7196 | 0.00097728 | 1550.5023 | 0.0007509 | 1560.3416 | 0.0009344
0 | 43580.3008 | 1540.2717 | 0.00091474 | 1550.3255 | 0.00095386 | 1560.4501 | 0.00087585 | 1540.5472 | 0.00086056 | 1550.5854 | 0.0017715 | 1560.2251 | 0.00088576 | 1540.7214 | 0.00088879 | 1550.5 | 0.00084915 | 1560.3398 | 0.00083894
1 | 43591.0127 | 1540.2723 | 0.00083487 | 1550.3106 | 0.00092337 | 1560.443 | 0.00088444 | 1540.6229 | 0.00086144 | 1550.4902 | 0.0013814 | 1560.2786 | 0.0009089 | 1540.6484 | 0.00088891 | 1550.3399 | 0.00099893 | 1560.2992 | 0.00096588
2 | 43602.6016 | 1540.2874 | 0.00076908 | 1550.3408 | 0.00099559 | 1560.4497 | 0.00092928 | 1540.7036 | 0.0010648 | 1550.671 | 0.0011111 | 1560.3379 | 0.00089475 | 1540.5454 | 0.00082551 | 1550.1144 | 0.00089176 | 1560.2352 | 0.0012414
3 | 43612.4825 | 1540.3045 | 0.00075773 | 1550.3761 | 0.00090571 | 1560.4625 | 0.00094481 | 1540.7791 | 0.0010925 | 1550.76 | 0.0016176 | 1560.399 | 0.0013033 | 1540.4493 | 0.00077135 | 1549.8908 | 0.00073833 | 1560.1715 | 0.0009094
4 | 43622.8674 | 1540.3156 | 0.00082088 | 1550.4051 | 0.0010133 | 1560.4599 | 0.001045 | 1540.8549 | 0.00091801 | 1551.0221 | 0.0013281 | 1560.4644 | 0.0011119 | 1540.3465 | 0.00069789 | 1549.654 | 0.00081997 | 1560.1064 | 0.00087478
5 | 43633.6283 | 1540.3259 | 0.00089843 | 1550.4368 | 0.00085528 | 1560.4514 | 0.00099433 | 1540.9306 | 0.0014987 | 1551.1762 | 0.0020204 | 1560.5364 | 0.0016411 | 1540.2424 | 0.00083304 | 1549.4256 | 0.00094932 | 1560.0583 | 0.00080325
4 | 43657.755 | 1540.3093 | 0.00081868 | 1550.4148 | 0.00085431 | 1560.463 | 0.00092546 | 1540.8786 | 0.00094968 | 1550.9982 | 0.0011974 | 1560.463 | 0.00095382 | 1540.3194 | 0.00071531 | 1549.6681 | 0.00082535 | 1560.1104 | 0.00099343
3 | 43668.9619 | 1540.2988 | 0.00089276 | 1550.3825 | 0.00087244 | 1560.4598 | 0.00084873 | 1540.7974 | 0.00097126 | 1550.875 | 0.001337 | 1560.3953 | 0.00086702 | 1540.4262 | 0.00077226 | 1549.9017 | 0.00075744 | 1560.1778 | 0.0010401
2 | 43679.0528 | 1540.2863 | 0.00092252 | 1550.3464 | 0.00092664 | 1560.4518 | 0.00091887 | 1540.7128 | 0.00089337 | 1550.6521 | 0.0010525 | 1560.3313 | 0.00090425 | 1540.5361 | 0.00078039 | 1550.129 | 0.00092701 | 1560.2404 | 0.0010184
1 | 43690.4186 | 1540.2738 | 0.00082911 | 1550.3107 | 0.00083915 | 1560.4433 | 0.00088687 | 1540.627 | 0.00084815 | 1550.4659 | 0.0014552 | 1560.2714 | 0.00086193 | 1540.6438 | 0.00085662 | 1550.352 | 0.00090767 | 1560.3001 | 0.00092946
0 | 43701.1785 | 1540.273 | 0.00079265 | 1550.3253 | 0.00098427 | 1560.4484 | 0.0010259 | 1540.5484 | 0.00087251 | 1550.5686 | 0.0023473 | 1560.2235 | 0.00090456 | 1540.7188 | 0.00091086 | 1550.4986 | 0.000804 | 1560.3378 | 0.00091669
0 | 43714.9964 | 1540.2704 | 0.00085666 | 1550.3252 | 0.00097437 | 1560.4482 | 0.00095049 | 1540.546 | 0.0008798 | 1550.5807 | 0.0020678 | 1560.2233 | 0.00093958 | 1540.7169 | 0.00092147 | 1550.4985 | 0.00079591 | 1560.3374 | 0.00092401
1 | 43726.2252 | 1540.2691 | 0.00076374 | 1550.3091 | 0.00095779 | 1560.4401 | 0.0010554 | 1540.6183 | 0.00085258 | 1550.4862 | 0.0011778 | 1560.2752 | 0.00093599 | 1540.643 | 0.00091599 | 1550.3372 | 0.00088152 | 1560.296 | 0.0010158
2 | 43737.4271 | 1540.2858 | 0.00090421 | 1550.34 | 0.00087219 | 1560.4481 | 0.00090171 | 1540.7009 | 0.00091065 | 1550.6679 | 0.00096633 | 1560.3352 | 0.00087949 | 1540.5426 | 0.00080112 | 1550.1136 | 0.00087068 | 1560.2331 | 0.0010639
3 | 43749.94 | 1540.3015 | 0.00087983 | 1550.3721 | 0.0009299 | 1560.4581 | 0.0010197 | 1540.7761 | 0.00112 | 1550.7567 | 0.0016684 | 1560.3933 | 0.0012824 | 1540.4438 | 0.00072042 | 1549.8852 | 0.00074301 | 1560.166 | 0.0009141
4 | 43764.0788 | 1540.3142 | 0.00079269 | 1550.4052 | 0.0009417 | 1560.459 | 0.00081056 | 1540.8529 | 0.00091389 | 1551.019 | 0.0014059 | 1560.4628 | 0.00091253 | 1540.3421 | 0.00071617 | 1549.6512 | 0.0008293 | 1560.1039 | 0.00089671
5 | 43775.7177 | 1540.3295 | 0.00083609 | 1550.4385 | 0.00092456 | 1560.4499 | 0.00080831 | 1540.9313 | 0.0013939 | 1551.1742 | 0.0020701 | 1560.5343 | 0.0015726 | 1540.2437 | 0.00076843 | 1549.4213 | 0.00091146 | 1560.0552 | 0.00086129
4 | 43795.1235 | 1540.3072 | 0.00077119 | 1550.4149 | 0.00091968 | 1560.4636 | 0.00093037 | 1540.8774 | 0.00096004 | 1550.9967 | 0.0013447 | 1560.4639 | 0.00092297 | 1540.3148 | 0.00071343 | 1549.6656 | 0.00081372 | 1560.1108 | 0.00086443
3 | 43829.1391 | 1540.2917 | 0.00084659 | 1550.3774 | 0.0011133 | 1560.455 | 0.001063 | 1540.7899 | 0.00081341 | 1550.8693 | 0.00098921 | 1560.3901 | 0.00084235 | 1540.4201 | 0.00078724 | 1549.8965 | 0.00072347 | 1560.1733 | 0.0010019
2 | 43844.066 | 1540.2846 | 0.00091706 | 1550.3452 | 0.00098527 | 1560.4504 | 0.0008464 | 1540.7101 | 0.00088205 | 1550.651 | 0.0010303 | 1560.3298 | 0.00085856 | 1540.5346 | 0.00079933 | 1550.1282 | 0.0008242 | 1560.2392 | 0.001092
1 | 43854.9908 | 1540.2721 | 0.00088901 | 1550.312 | 0.00096554 | 1560.4444 | 0.00092979 | 1540.6253 | 0.00081875 | 1550.4667 | 0.0012938 | 1560.272 | 0.00094175 | 1540.6424 | 0.00082115 | 1550.3561 | 0.00092733 | 1560.3011 | 0.00093257
0 | 43866.0167 | 1540.2739 | 0.00083895 | 1550.3318 | 0.00093469 | 1560.4552 | 0.0010829 | 1540.5494 | 0.00079606 | 1550.5693 | 0.0028726 | 1560.229 | 0.00097358 | 1540.7183 | 0.00093933 | 1550.5022 | 0.00075126 | 1560.3428 | 0.00088884
0 | 43884.4575 | 1540.2722 | 0.00076499 | 1550.3275 | 0.00084962 | 1560.4513 | 0.00096766 | 1540.5477 | 0.00074769 | 1550.5821 | 0.0020035 | 1560.2254 | 0.00091725 | 1540.7169 | 0.00081743 | 1550.4982 | 0.00085195 | 1560.3389 | 0.00092932
1 | 43895.9514 | 1540.2718 | 0.00090211 | 1550.3095 | 0.00097535 | 1560.4405 | 0.0010016 | 1540.6208 | 0.00091848 | 1550.4848 | 0.0012678 | 1560.2745 | 0.00085223 | 1540.6458 | 0.0008345 | 1550.3385 | 0.00093545 | 1560.2954 | 0.00088426
2 | 43909.0422 | 1540.2875 | 0.00083436 | 1550.3394 | 0.0009309 | 1560.4483 | 0.00088579 | 1540.7038 | 0.00093254 | 1550.6668 | 0.0011329 | 1560.3351 | 0.00084685 | 1540.5442 | 0.00087329 | 1550.1143 | 0.00090119 | 1560.2328 | 0.0010831
3 | 43922.8611 | 1540.301 | 0.00085368 | 1550.3744 | 0.00096651 | 1560.4603 | 0.00092351 | 1540.7736 | 0.0011283 | 1550.7788 | 0.0019986 | 1560.3956 | 0.0014056 | 1540.443 | 0.00077491 | 1549.8847 | 0.00077277 | 1560.1678 | 0.00099562
4 | 43940.2479 | 1540.3151 | 0.00084547 | 1550.4073 | 0.00081069 | 1560.4624 | 0.00086333 | 1540.8507 | 0.00098808 | 1551.0225 | 0.0013114 | 1560.466 | 0.0010754 | 1540.344 | 0.00077397 | 1549.6504 | 0.00077712 | 1560.106 | 0.00082811
5 | 43952.5128 | 1540.3295 | 0.00097042 | 1550.4386 | 0.00085623 | 1560.4502 | 0.00090139 | 1540.9301 | 0.0015182 | 1551.1706 | 0.0019623 | 1560.5342 | 0.0014215 | 1540.2432 | 0.00089922 | 1549.42 | 0.00097002 | 1560.0552 | 0.0010251
4 | 43963.3786 | 1540.3071 | 0.00086086 | 1550.4123 | 0.0010092 | 1560.4595 | 0.00095256 | 1540.877 | 0.0010478 | 1550.9972 | 0.0013765 | 1560.461 | 0.0010232 | 1540.3193 | 0.00081185 | 1549.6648 | 0.00078253 | 1560.1072 | 0.00096217
3 | 43974.4815 | 1540.2976 | 0.0008816 | 1550.3821 | 0.00097264 | 1560.4597 | 0.00084863 | 1540.7962 | 0.00086916 | 1550.8724 | 0.0012321 | 1560.3955 | 0.00080169 | 1540.428 | 0.00074179 | 1549.903 | 0.00074472 | 1560.1791 | 0.00092959
2 | 43984.9464 | 1540.286 | 0.00088592 | 1550.3485 | 0.00097596 | 1560.4532 | 0.00096586 | 1540.7126 | 0.00094335 | 1550.6551 | 0.0010289 | 1560.3336 | 0.0006942 | 1540.5371 | 0.00083877 | 1550.1301 | 0.00098334 | 1560.2427 | 0.00091572
1 | 43995.8623 | 1540.2711 | 0.00093236 | 1550.3113 | 0.00091006 | 1560.4455 | 0.00086743 | 1540.6255 | 0.00090686 | 1550.4659 | 0.001215 | 1560.2732 | 0.0010187 | 1540.643 | 0.00091746 | 1550.3558 | 0.00087849 | 1560.3027 | 0.0010429
0 | 44009.0612 | 1540.275 | 0.00082455 | 1550.3294 | 0.0010181 | 1560.4528 | 0.00089958 | 1540.5508 | 0.00082877 | 1550.5699 | 0.0026637 | 1560.227 | 0.0009462 | 1540.7205 | 0.00084393 | 1550.5019 | 0.00077357 | 1560.3414 | 0.00095878

## Displacement Summary
| CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Displacement (mm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 1540.2699 | 0.0044114 | 1550.3256 | 0.0038224 | 1560.4489 | 0.0040794 | 1540.5449 | 0.0056262 | 1550.5774 | 0.0071679 | 1560.2233 | 0.0043674 | 1540.7184 | 0.0025735 | 1550.4983 | 0.0037207 | 1560.3388 | 0.0032491
1 | 1540.2691 | 0.0040361 | 1550.3092 | 0.0024148 | 1560.4412 | 0.0034432 | 1540.6206 | 0.0052607 | 1550.4769 | 0.011712 | 1560.2724 | 0.0033316 | 1540.6436 | 0.0026331 | 1550.3442 | 0.0096646 | 1560.2985 | 0.0028622
2 | 1540.2837 | 0.0040277 | 1550.3411 | 0.0051132 | 1560.4488 | 0.003106 | 1540.7047 | 0.006338 | 1550.6599 | 0.0092563 | 1560.3325 | 0.0037982 | 1540.539 | 0.0050762 | 1550.1196 | 0.0085597 | 1560.2359 | 0.0040639
3 | 1540.2973 | 0.0053228 | 1550.3742 | 0.0066662 | 1560.4568 | 0.0045099 | 1540.7839 | 0.010266 | 1550.8163 | 0.0593 | 1560.3929 | 0.0043093 | 1540.435 | 0.010741 | 1549.8917 | 0.0081204 | 1560.1704 | 0.0059078
4 | 1540.3092 | 0.0057867 | 1550.4059 | 0.0071787 | 1560.4584 | 0.0044569 | 1540.8629 | 0.012576 | 1551.008 | 0.012983 | 1560.4611 | 0.0040491 | 1540.3314 | 0.013753 | 1549.6575 | 0.0073356 | 1560.1052 | 0.0040981
5 | 1540.3264 | 0.0035215 | 1550.4334 | 0.006811 | 1560.4474 | 0.0043771 | 1540.9296 | 0.0028161 | 1551.1536 | 0.037558 | 1560.533 | 0.0031724 | 1540.243 | 0.000679 | 1549.4201 | 0.0038225 | 1560.0533 | 0.0044299
[19 empty] | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!