## Data
|  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Deflection distance (mm) | time (s) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 47270.1066 | 1540.2925 | 0.00082566 | 1550.3109 | 0.0010764 | 1560.4445 | 0.00095347 | 1540.5003 | 0.00080044 | 1550.5525 | 0.0012752 | 1560.1892 | 0.00099428 | 1540.7399 | 0.00086756 | 1550.5849 | 0.00094878 | 1560.3759 | 0.0010143
1 | 47282.7864 | 1540.2368 | 0.00097432 | 1549.9539 | 0.00093449 | 1560.2809 | 0.0010898 | 1540.5217 | 0.00084119 | 1550.6036 | 0.0017482 | 1560.2333 | 0.00099219 | 1540.8052 | 0.00095111 | 1550.8633 | 0.00074435 | 1560.4729 | 0.0010329
2 | 47300.3202 | 1540.1688 | 0.00083348 | 1549.409 | 0.00098429 | 1560.034 | 0.0010027 | 1540.5788 | 0.00080083 | 1550.5835 | 0.0012022 | 1560.3595 | 0.00096622 | 1540.8671 | 0.00086206 | 1551.1559 | 0.00099158 | 1560.5675 | 0.00089034
3 | 47315.9791 | 1540.1046 | 0.00080473 | 1548.8499 | 0.00094064 | 1559.7536 | 0.00089229 | 1540.6359 | 0.00087338 | 1550.9333 | 0.0008601 | 1560.4946 | 0.0008111 | 1540.9208 | 0.0008758 | 1551.4424 | 0.00081509 | 1560.6792 | 0.0010019
2 | 47326.6669 | 1540.1437 | 0.00084327 | 1549.4574 | 0.00090665 | 1560.0718 | 0.00094286 | 1540.5895 | 0.00089907 | 1550.5637 | 0.0011924 | 1560.3383 | 0.00092958 | 1540.882 | 0.00075421 | 1551.1129 | 0.0008902 | 1560.5479 | 0.0010136
1 | 47337.5128 | 1540.2385 | 0.00099223 | 1549.9893 | 0.00095868 | 1560.3214 | 0.0008937 | 1540.5258 | 0.00080869 | 1550.5846 | 0.0020532 | 1560.2255 | 0.000957 | 1540.8086 | 0.00092187 | 1550.8445 | 0.00075729 | 1560.4501 | 0.00089795
0 | 47349.0107 | 1540.2957 | 0.00084786 | 1550.3233 | 0.00098228 | 1560.4545 | 0.00092162 | 1540.5042 | 0.00079137 | 1550.5549 | 0.0014372 | 1560.1949 | 0.00098524 | 1540.7393 | 0.00085533 | 1550.5764 | 0.0010007 | 1560.3739 | 0.00088842
0 | 47382.4143 | 1540.2953 | 0.00092837 | 1550.3211 | 0.00089361 | 1560.4503 | 0.00097895 | 1540.503 | 0.00088062 | 1550.556 | 0.0012965 | 1560.1924 | 0.00091121 | 1540.7387 | 0.00099083 | 1550.5763 | 0.0009591 | 1560.3724 | 0.0010929
1 | 47393.9422 | 1540.2384 | 0.00079794 | 1549.9573 | 0.00094049 | 1560.2859 | 0.00090084 | 1540.5228 | 0.00092576 | 1550.6067 | 0.0018194 | 1560.2371 | 0.00099382 | 1540.8047 | 0.00092615 | 1550.863 | 0.00088595 | 1560.4758 | 0.0010995
2 | 47404.1011 | 1540.1695 | 0.00092631 | 1549.4112 | 0.0010347 | 1560.0367 | 0.0010784 | 1540.5788 | 0.00082848 | 1550.5855 | 0.0011842 | 1560.3595 | 0.00097971 | 1540.8664 | 0.00086175 | 1551.1535 | 0.00098517 | 1560.568 | 0.0010006
3 | 47415.786 | 1540.1055 | 0.00089311 | 1548.8524 | 0.00079788 | 1559.754 | 0.00097473 | 1540.6301 | 0.00096916 | 1550.7873 | 0.0008954 | 1560.487 | 0.00079654 | 1540.9208 | 0.00091464 | 1551.4393 | 0.00078182 | 1560.6834 | 0.00094326
2 | 47426.7129 | 1540.1438 | 0.00096618 | 1549.4571 | 0.0010549 | 1560.0737 | 0.000977 | 1540.5893 | 0.00084829 | 1550.5663 | 0.0010639 | 1560.3363 | 0.00076098 | 1540.8834 | 0.00084458 | 1551.1117 | 0.00096395 | 1560.5519 | 0.00094062
1 | 47439.5827 | 1540.2374 | 0.00091485 | 1549.988 | 0.00093457 | 1560.3245 | 0.0010409 | 1540.5239 | 0.00080889 | 1550.5895 | 0.0020383 | 1560.2218 | 0.00095059 | 1540.8085 | 0.0007898 | 1550.8435 | 0.00093824 | 1560.4529 | 0.00091122
0 | 47450.3256 | 1540.2944 | 0.00094041 | 1550.3112 | 0.00095264 | 1560.45 | 0.0008977 | 1540.5047 | 0.00085797 | 1550.5628 | 0.0015002 | 1560.194 | 0.00096264 | 1540.7394 | 0.0010679 | 1550.573 | 0.000875 | 1560.3725 | 0.00088511
0 | 47488.0572 | 1540.2915 | 0.0009542 | 1550.3101 | 0.0010831 | 1560.4455 | 0.00083745 | 1540.4968 | 0.00089642 | 1550.5551 | 0.0012739 | 1560.1891 | 0.0008238 | 1540.7367 | 0.00097928 | 1550.5795 | 0.00085172 | 1560.3719 | 0.00082858
1 | 47500.7641 | 1540.2388 | 0.00084862 | 1549.9502 | 0.00083241 | 1560.281 | 0.00092454 | 1540.5204 | 0.00088056 | 1550.6058 | 0.0018795 | 1560.2333 | 0.00097677 | 1540.804 | 0.00088831 | 1550.8612 | 0.00087815 | 1560.4723 | 0.00090337
2 | 47513.2369 | 1540.1717 | 0.00097249 | 1549.403 | 0.0010333 | 1560.0305 | 0.00085725 | 1540.5764 | 0.0008558 | 1550.586 | 0.0012324 | 1560.3561 | 0.00085857 | 1540.8648 | 0.00088902 | 1551.1542 | 0.00089625 | 1560.5669 | 0.00090587
3 | 47524.1228 | 1540.1102 | 0.00083375 | 1548.8462 | 0.0008808 | 1559.7512 | 0.00093035 | 1540.6292 | 0.00092842 | 1550.7908 | 0.00091372 | 1560.4896 | 0.00082207 | 1540.9192 | 0.00083427 | 1551.4422 | 0.00081764 | 1560.6795 | 0.0010157
2 | 47535.0577 | 1540.1449 | 0.00090614 | 1549.4491 | 0.00095403 | 1560.068 | 0.00093102 | 1540.5877 | 0.00082539 | 1550.5669 | 0.001108 | 1560.3366 | 0.00080469 | 1540.8812 | 0.00089923 | 1551.1142 | 0.00085744 | 1560.5489 | 0.00090479
1 | 47547.0575 | 1540.2395 | 0.00088686 | 1549.9877 | 0.00091047 | 1560.3247 | 0.00098602 | 1540.5253 | 0.0008585 | 1550.5893 | 0.0021044 | 1560.2258 | 0.00092559 | 1540.8101 | 0.00089786 | 1550.8446 | 0.00088376 | 1560.4538 | 0.0010372
0 | 47558.4774 | 1540.2974 | 0.00084765 | 1550.3188 | 0.00092874 | 1560.4543 | 0.00092806 | 1540.505 | 0.00088219 | 1550.5612 | 0.001244 | 1560.1966 | 0.0009061 | 1540.7415 | 0.00082708 | 1550.5772 | 0.00088031 | 1560.3758 | 0.00095514
0 | 47704.8618 | 1540.2952 | 0.00087292 | 1550.3105 | 0.0010895 | 1560.4498 | 0.00091898 | 1540.5024 | 0.00090509 | 1550.5606 | 0.0012315 | 1560.1921 | 0.0010651 | 1540.7369 | 0.00091439 | 1550.5726 | 0.00089214 | 1560.3719 | 0.0010473
1 | 47719.0237 | 1540.2396 | 0.00098399 | 1549.9533 | 0.00089597 | 1560.2859 | 0.00093696 | 1540.521 | 0.00085604 | 1550.6019 | 0.0022517 | 1560.2324 | 0.00090338 | 1540.8032 | 0.00085561 | 1550.8579 | 0.000854 | 1560.4725 | 0.00084823
2 | 47730.1726 | 1540.1746 | 0.00093731 | 1549.4042 | 0.00089974 | 1560.0348 | 0.0010654 | 1540.5774 | 0.00081354 | 1550.5891 | 0.0011325 | 1560.3572 | 0.00089678 | 1540.865 | 0.00078318 | 1551.1553 | 0.00088226 | 1560.5691 | 0.00098353
3 | 47752.1823 | 1540.114 | 0.00089161 | 1548.8443 | 0.00089785 | 1559.7535 | 0.00091173 | 1540.6296 | 0.00086028 | 1550.7999 | 0.00089085 | 1560.49 | 0.00086337 | 1540.9184 | 0.00094593 | 1551.4444 | 0.00079594 | 1560.6785 | 0.00099441
2 | 47762.0402 | 1540.1476 | 0.00091617 | 1549.4445 | 0.0011346 | 1560.0701 | 0.0010229 | 1540.5884 | 0.00085233 | 1550.5715 | 0.0011678 | 1560.3401 | 0.0008406 | 1540.8807 | 0.00081017 | 1551.1195 | 0.00098341 | 1560.551 | 0.00083288
1 | 47773.1651 | 1540.2428 | 0.00084456 | 1549.9846 | 0.00098345 | 1560.324 | 0.00096408 | 1540.5261 | 0.00078995 | 1550.5819 | 0.0027722 | 1560.2222 | 0.00090044 | 1540.8097 | 0.00087768 | 1550.846 | 0.00092109 | 1560.4521 | 0.00094274
0 | 47784.346 | 1540.2973 | 0.0008366 | 1550.3131 | 0.00093443 | 1560.4514 | 0.0009291 | 1540.5048 | 0.00083935 | 1550.5606 | 0.0012734 | 1560.1926 | 0.00096178 | 1540.7386 | 0.00084791 | 1550.5719 | 0.00095279 | 1560.3716 | 0.00096258
0 | 47846.0533 | 1540.2984 | 0.00094267 | 1550.3118 | 0.00098455 | 1560.449 | 0.00099751 | 1540.5048 | 0.0008633 | 1550.5649 | 0.0014496 | 1560.2004 | 0.00095967 | 1540.7391 | 0.00092961 | 1550.5758 | 0.00097377 | 1560.3708 | 0.00097171
1 | 47859.0082 | 1540.241 | 0.00099666 | 1549.9485 | 0.00087468 | 1560.2827 | 0.00095474 | 1540.5228 | 0.0008206 | 1550.6061 | 0.0020273 | 1560.2389 | 0.00097013 | 1540.8034 | 0.00079556 | 1550.8588 | 0.00092356 | 1560.47 | 0.00090794
2 | 47870.855 | 1540.1765 | 0.00091863 | 1549.4044 | 0.0010406 | 1560.035 | 0.00099716 | 1540.5782 | 0.00083171 | 1550.5911 | 0.0011467 | 1560.359 | 0.00080816 | 1540.8647 | 0.00088762 | 1551.1559 | 0.00090836 | 1560.5695 | 0.0010006
3 | 47885.6039 | 1540.116 | 0.00090115 | 1548.8411 | 0.00084488 | 1559.7528 | 0.00079441 | 1540.6289 | 0.00089039 | 1550.8025 | 0.00084586 | 1560.4934 | 0.00098613 | 1540.9165 | 0.00090532 | 1551.4481 | 0.00085353 | 1560.6812 | 0.0010089
2 | 47897.1948 | 1540.1497 | 0.00095383 | 1549.4453 | 0.0010945 | 1560.0705 | 0.00095588 | 1540.5873 | 0.00084567 | 1550.5713 | 0.0010212 | 1560.3414 | 0.00093003 | 1540.8784 | 0.00089097 | 1551.1193 | 0.00093154 | 1560.5514 | 0.00097959
1 | 47908.6086 | 1540.2424 | 0.00092418 | 1549.9908 | 0.00088255 | 1560.3279 | 0.00096628 | 1540.5262 | 0.00081984 | 1550.5838 | 0.0022372 | 1560.2234 | 0.00096819 | 1540.8099 | 0.00095029 | 1550.8436 | 0.00092602 | 1560.4514 | 0.00098621
0 | 47921.7095 | 1540.301 | 0.00090918 | 1550.3225 | 0.0010653 | 1560.457 | 0.00099444 | 1540.5062 | 0.00080599 | 1550.5609 | 0.0013051 | 1560.1995 | 0.0009331 | 1540.7411 | 0.00093295 | 1550.5757 | 0.00091003 | 1560.3757 | 0.0010528
-1 | 47934.2624 | 1540.2825 | 0.00093755 | 1550.3522 | 0.0010156 | 1560.4653 | 0.00088124 | 1540.5179 | 0.0008989 | 1550.5789 | 0.0015885 | 1560.2077 | 0.00091648 | 1540.7447 | 0.00086107 | 1550.5137 | 0.00088071 | 1560.35 | 0.00081248
-1

## Displacement Summary
| CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Displacement (mm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 1540.2959 | 0.0027846 | 1550.3153 | 0.0054317 | 1560.4506 | 0.0039054 | 1540.5032 | 0.0027925 | 1550.559 | 0.0040279 | 1560.1941 | 0.0038686 | 1540.7391 | 0.0015408 | 1550.5763 | 0.0037836 | 1560.3732 | 0.0019201
1 | 1540.2395 | 0.0020086 | 1549.9704 | 0.018885 | 1560.3039 | 0.021827 | 1540.5236 | 0.0021687 | 1550.5953 | 0.010352 | 1560.2294 | 0.0063417 | 1540.8067 | 0.0028721 | 1550.8526 | 0.0088267 | 1560.4624 | 0.011004
2 | 1540.1591 | 0.014133 | 1549.4285 | 0.023851 | 1560.0525 | 0.019415 | 1540.5832 | 0.0056361 | 1550.5775 | 0.010521 | 1560.3484 | 0.010556 | 1540.8734 | 0.0083214 | 1551.1353 | 0.02094 | 1560.5592 | 0.0095648
3 | 1540.1101 | 0.0050432 | 1548.8468 | 0.0044905 | 1559.753 | 0.0010845 | 1540.6308 | 0.0029285 | 1550.8228 | 0.062109 | 1560.4909 | 0.0030797 | 1540.9191 | 0.0017976 | 1551.4433 | 0.0032397 | 1560.6804 | 0.0019889
[19 empty] | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[19 empty] | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!