## Summary
time (s) | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
| Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
30860.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30885.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30900.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fbgdata_2020-01-03_11-21-15
time (s) | CH1 ¦ AA1 | CH1 ¦ AA2 | CH1 ¦ AA3 | CH2 ¦ AA1 | CH2 ¦ AA2 | CH2 ¦ AA3 | CH3 ¦ AA1 | CH3 ¦ AA2 | CH3 ¦ AA3
30860.653326 | 1540.2278 | 1550.2865 | 1560.4366 | 1540.534 | 1550.5906 | 1560.2067 | 1540.7429 | 1550.5206 | 1560.3348
30860.654326 | 1540.228 | 1550.2845 | 1560.4361 | 1540.5349 | 1550.5885 | 1560.2061 | 1540.7435 | 1550.5198 | 1560.3336
30860.655326 | 1540.2276 | 1550.2845 | 1560.4353 | 1540.533 | 1550.591 | 1560.2051 | 1540.7396 | 1550.521 | 1560.3332
30860.656326 | 1540.2284 | 1550.2853 | 1560.4362 | 1540.5351 | 1550.5941 | 1560.2059 | 1540.7421 | 1550.5228 | 1560.334
30860.657326 | 1540.228 | 1550.284 | 1560.4364 | 1540.5349 | 1550.5889 | 1560.2057 | 1540.741 | 1550.5216 | 1560.3342
30860.658326 | 1540.2286 | 1550.2845 | 1560.4353 | 1540.5342 | 1550.59 | 1560.2063 | 1540.7418 | 1550.5194 | 1560.335
30860.659326 | 1540.2293 | 1550.2859 | 1560.4359 | 1540.5355 | 1550.5904 | 1560.2065 | 1540.7421 | 1550.522 | 1560.3352
30860.660326 | 1540.2282 | 1550.2863 | 1560.4366 | 1540.5326 | 1550.591 | 1560.2059 | 1540.7416 | 1550.5202 | 1560.333
30860.661326 | 1540.2274 | 1550.2859 | 1560.4329 | 1540.534 | 1550.5906 | 1560.2053 | 1540.7418 | 1550.521 | 1560.3322
30860.662326 | 1540.2307 | 1550.2865 | 1560.4333 | 1540.5345 | 1550.5908 | 1560.2047 | 1540.7416 | 1550.5202 | 1560.3317
30860.663326 | 1540.2274 | 1550.2879 | 1560.4341 | 1540.5332 | 1550.5916 | 1560.2051 | 1540.7416 | 1550.5196 | 1560.3321
30860.664326 | 1540.2284 | 1550.2871 | 1560.4362 | 1540.5351 | 1550.5912 | 1560.2061 | 1540.7418 | 1550.522 | 1560.3336
30860.665326 | 1540.2293 | 1550.2853 | 1560.4339 | 1540.533 | 1550.5891 | 1560.2057 | 1540.741 | 1550.5194 | 1560.3342
30860.666326 | 1540.2282 | 1550.2865 | 1560.4331 | 1540.5345 | 1550.5916 | 1560.2063 | 1540.7435 | 1550.5192 | 1560.3319
30860.667326 | 1540.2297 | 1550.2877 | 1560.4341 | 1540.5344 | 1550.5922 | 1560.2047 | 1540.7423 | 1550.5204 | 1560.3336
30860.668326 | 1540.2284 | 1550.2859 | 1560.4341 | 1540.5344 | 1550.5914 | 1560.2063 | 1540.7423 | 1550.5188 | 1560.3322
30860.669326 | 1540.2288 | 1550.2871 | 1560.4362 | 1540.534 | 1550.5916 | 1560.2061 | 1540.7418 | 1550.5204 | 1560.333
30860.670326 | 1540.2299 | 1550.2851 | 1560.4361 | 1540.5347 | 1550.592 | 1560.2067 | 1540.741 | 1550.5206 | 1560.3342
30860.671326 | 1540.228 | 1550.2885 | 1560.4319 | 1540.5336 | 1550.5928 | 1560.2051 | 1540.7423 | 1550.5196 | 1560.3283
30860.672326 | 1540.2282 | 1550.2871 | 1560.4361 | 1540.5326 | 1550.5916 | 1560.2063 | 1540.7421 | 1550.5204 | 1560.3336
30860.673326 | 1540.2297 | 1550.284 | 1560.4357 | 1540.5351 | 1550.5893 | 1560.2065 | 1540.7421 | 1550.52 | 1560.3321
30860.674325 | 1540.2278 | 1550.2865 | 1560.4357 | 1540.534 | 1550.593 | 1560.2065 | 1540.7435 | 1550.519 | 1560.3342
30860.675326 | 1540.2274 | 1550.2859 | 1560.4353 | 1540.5338 | 1550.5914 | 1560.2069 | 1540.7435 | 1550.5208 | 1560.335
30860.676326 | 1540.2276 | 1550.2859 | 1560.4355 | 1540.5345 | 1550.5908 | 1560.2061 | 1540.7416 | 1550.5208 | 1560.3326
30860.677326 | 1540.2282 | 1550.2859 | 1560.4337 | 1540.534 | 1550.5906 | 1560.2053 | 1540.741 | 1550.5214 | 1560.3322
30860.678326 | 1540.227 | 1550.2879 | 1560.4353 | 1540.5344 | 1550.5924 | 1560.2043 | 1540.7423 | 1550.5206 | 1560.333
30860.679326 | 1540.2284 | 1550.2859 | 1560.4362 | 1540.5338 | 1550.59 | 1560.2061 | 1540.7423 | 1550.5208 | 1560.335
30860.680326 | 1540.2289 | 1550.2851 | 1560.4362 | 1540.5351 | 1550.5918 | 1560.2061 | 1540.7429 | 1550.522 | 1560.3336
30860.681326 | 1540.2288 | 1550.2859 | 1560.4359 | 1540.5345 | 1550.5916 | 1560.2049 | 1540.7416 | 1550.5198 | 1560.3326
30860.682326 | 1540.2286 | 1550.2865 | 1560.4361 | 1540.5363 | 1550.592 | 1560.2075 | 1540.7435 | 1550.5214 | 1560.3342
30860.683326 | 1540.2284 | 1550.2853 | 1560.4357 | 1540.5342 | 1550.5912 | 1560.2059 | 1540.7423 | 1550.521 | 1560.334
30860.684326 | 1540.2282 | 1550.2873 | 1560.4347 | 1540.5345 | 1550.5897 | 1560.2061 | 1540.7423 | 1550.5196 | 1560.3328
30860.685326 | 1540.2291 | 1550.2871 | 1560.4331 | 1540.534 | 1550.5912 | 1560.2053 | 1540.7429 | 1550.5194 | 1560.3317
30860.686326 | 1540.228 | 1550.2879 | 1560.4357 | 1540.5349 | 1550.592 | 1560.2059 | 1540.7429 | 1550.5194 | 1560.3336
30860.687325 | 1540.2284 | 1550.2865 | 1560.4341 | 1540.5338 | 1550.5918 | 1560.2057 | 1540.7429 | 1550.52 | 1560.334
30860.688326 | 1540.2282 | 1550.2857 | 1560.4339 | 1540.5353 | 1550.5936 | 1560.2033 | 1540.7423 | 1550.5204 | 1560.3321
30860.689326 | 1540.2278 | 1550.2857 | 1560.4361 | 1540.5344 | 1550.5916 | 1560.2061 | 1540.7408 | 1550.5206 | 1560.334
30860.690325 | 1540.2289 | 1550.2865 | 1560.4361 | 1540.5334 | 1550.5926 | 1560.2067 | 1540.7423 | 1550.522 | 1560.3352
30860.691326 | 1540.2288 | 1550.2871 | 1560.4353 | 1540.5338 | 1550.5922 | 1560.2051 | 1540.7423 | 1550.5231 | 1560.3332
30860.692326 | 1540.2282 | 1550.2845 | 1560.4349 | 1540.5345 | 1550.5932 | 1560.2055 | 1540.7429 | 1550.5233 | 1560.3321
30860.693325 | 1540.2286 | 1550.2859 | 1560.4361 | 1540.5349 | 1550.591 | 1560.2047 | 1540.7421 | 1550.5218 | 1560.3332
30860.694325 | 1540.2286 | 1550.2879 | 1560.4362 | 1540.5355 | 1550.5914 | 1560.2059 | 1540.7443 | 1550.5202 | 1560.3352
30860.695326 | 1540.2262 | 1550.2879 | 1560.4339 | 1540.5345 | 1550.5908 | 1560.2043 | 1540.7404 | 1550.5216 | 1560.3311
30860.696326 | 1540.2282 | 1550.2859 | 1560.4361 | 1540.5355 | 1550.5914 | 1560.2057 | 1540.7416 | 1550.5202 | 1560.334
30860.697325 | 1540.2272 | 1550.2879 | 1560.4331 | 1540.5334 | 1550.5924 | 1560.2053 | 1540.741 | 1550.5206 | 1560.3307
30860.698325 | 1540.2278 | 1550.2851 | 1560.4341 | 1540.5347 | 1550.5904 | 1560.2057 | 1540.7421 | 1550.5214 | 1560.3317
30860.699325 | 1540.2284 | 1550.2879 | 1560.4347 | 1540.5344 | 1550.5932 | 1560.2043 | 1540.7429 | 1550.5226 | 1560.3332
30860.700325 | 1540.2282 | 1550.2871 | 1560.4362 | 1540.5355 | 1550.5912 | 1560.2053 | 1540.7421 | 1550.5202 | 1560.3346
30860.701325 | 1540.2276 | 1550.2865 | 1560.4343 | 1540.534 | 1550.5893 | 1560.2073 | 1540.741 | 1550.519 | 1560.3332
30860.702325 | 1540.2289 | 1550.2853 | 1560.4362 | 1540.5338 | 1550.5898 | 1560.2059 | 1540.741 | 1550.5198 | 1560.3336
30860.703326 | 1540.2295 | 1550.2877 | 1560.4345 | 1540.5365 | 1550.5926 | 1560.2063 | 1540.7402 | 1550.5216 | 1560.333
30860.704325 | 1540.226 | 1550.2871 | 1560.4359 | 1540.5349 | 1550.592 | 1560.2059 | 1540.7416 | 1550.521 | 1560.3326
30860.705325 | 1540.2303 | 1550.2879 | 1560.4362 | 1540.5345 | 1550.5914 | 1560.2085 | 1540.7427 | 1550.5222 | 1560.334
30860.706325 | 1540.2278 | 1550.2859 | 1560.4364 | 1540.5334 | 1550.59 | 1560.2043 | 1540.7423 | 1550.52 | 1560.3338
30860.707325 | 1540.2274 | 1550.2863 | 1560.4347 | 1540.5351 | 1550.5906 | 1560.2063 | 1540.7416 | 1550.5186 | 1560.3317
30860.708325 | 1540.2282 | 1550.2885 | 1560.4362 | 1540.5332 | 1550.5922 | 1560.2065 | 1540.7423 | 1550.5212 | 1560.3346
30860.709325 | 1540.2284 | 1550.2865 | 1560.4361 | 1540.5332 | 1550.5926 | 1560.2061 | 1540.7427 | 1550.5202 | 1560.3346
30860.710325 | 1540.2284 | 1550.2851 | 1560.4366 | 1540.5326 | 1550.592 | 1560.2061 | 1540.7416 | 1550.5216 | 1560.3342
30860.711325 | 1540.2276 | 1550.2845 | 1560.4357 | 1540.5342 | 1550.5895 | 1560.2079 | 1540.7416 | 1550.5208 | 1560.3336
30860.712325 | 1540.2278 | 1550.2859 | 1560.4357 | 1540.534 | 1550.5912 | 1560.2075 | 1540.7416 | 1550.52 | 1560.3346
30860.713325 | 1540.2284 | 1550.2865 | 1560.4353 | 1540.5355 | 1550.592 | 1560.2069 | 1540.7429 | 1550.5216 | 1560.3332
30860.714325 | 1540.2289 | 1550.2865 | 1560.4357 | 1540.5349 | 1550.5916 | 1560.2059 | 1540.7435 | 1550.5204 | 1560.3342
30860.715325 | 1540.2284 | 1550.2865 | 1560.4361 | 1540.5342 | 1550.5936 | 1560.2055 | 1540.7421 | 1550.521 | 1560.3332
30860.716325 | 1540.2278 | 1550.289 | 1560.4351 | 1540.534 | 1550.5924 | 1560.2057 | 1540.7429 | 1550.5206 | 1560.3332
30860.717325 | 1540.2289 | 1550.289 | 1560.4361 | 1540.5347 | 1550.5943 | 1560.2075 | 1540.741 | 1550.5218 | 1560.3346
30860.718325 | 1540.228 | 1550.2859 | 1560.4337 | 1540.533 | 1550.5898 | 1560.2053 | 1540.7418 | 1550.521 | 1560.3321
30860.719325 | 1540.2297 | 1550.289 | 1560.4335 | 1540.5345 | 1550.5936 | 1560.2053 | 1540.7421 | 1550.5233 | 1560.3328
30860.720325 | 1540.2268 | 1550.2865 | 1560.4345 | 1540.534 | 1550.592 | 1560.2059 | 1540.7416 | 1550.5208 | 1560.3342
30860.721325 | 1540.2268 | 1550.2871 | 1560.4341 | 1540.533 | 1550.5918 | 1560.2069 | 1540.7423 | 1550.52 | 1560.333
30860.722325 | 1540.2291 | 1550.2871 | 1560.4353 | 1540.5347 | 1550.5916 | 1560.2077 | 1540.7421 | 1550.5212 | 1560.3336
30860.723325 | 1540.2276 | 1550.2865 | 1560.4339 | 1540.5334 | 1550.5914 | 1560.2043 | 1540.7423 | 1550.5222 | 1560.3322
30860.724325 | 1540.2288 | 1550.2865 | 1560.4341 | 1540.534 | 1550.5908 | 1560.2047 | 1540.7435 | 1550.5224 | 1560.3332
30860.725325 | 1540.2282 | 1550.2859 | 1560.4347 | 1540.5332 | 1550.5902 | 1560.2061 | 1540.7404 | 1550.5222 | 1560.3342
30860.726325 | 1540.228 | 1550.2879 | 1560.4345 | 1540.5349 | 1550.5924 | 1560.2059 | 1540.7423 | 1550.5231 | 1560.335
30860.727325 | 1540.2288 | 1550.2865 | 1560.4361 | 1540.5332 | 1550.5893 | 1560.2061 | 1540.7423 | 1550.521 | 1560.3342
30860.728325 | 1540.228 | 1550.2871 | 1560.4353 | 1540.5355 | 1550.5932 | 1560.2057 | 1540.7427 | 1550.5194 | 1560.3336
30860.729325 | 1540.2282 | 1550.2871 | 1560.4361 | 1540.5334 | 1550.5916 | 1560.2055 | 1540.7429 | 1550.5212 | 1560.3336
30860.730325 | 1540.2293 | 1550.2871 | 1560.4349 | 1540.5338 | 1550.5908 | 1560.2061 | 1540.7423 | 1550.5196 | 1560.3332
30860.731325 | 1540.2288 | 1550.2851 | 1560.4329 | 1540.5338 | 1550.5885 | 1560.2065 | 1540.7421 | 1550.5204 | 1560.3321
30860.732325 | 1540.2289 | 1550.2851 | 1560.4349 | 1540.5355 | 1550.5906 | 1560.2061 | 1540.7418 | 1550.5194 | 1560.3336
30860.733325 | 1540.2282 | 1550.2879 | 1560.4353 | 1540.5328 | 1550.5938 | 1560.2057 | 1540.7429 | 1550.5239 | 1560.3342
30860.734325 | 1540.2274 | 1550.2879 | 1560.4357 | 1540.5338 | 1550.5924 | 1560.2045 | 1540.7416 | 1550.5204 | 1560.3336
30860.735325 | 1540.2274 | 1550.2859 | 1560.437 | 1540.5351 | 1550.5918 | 1560.2073 | 1540.7421 | 1550.5214 | 1560.3356
30860.736325 | 1540.2268 | 1550.2885 | 1560.4355 | 1540.5338 | 1550.5908 | 1560.2055 | 1540.7421 | 1550.5212 | 1560.334
30860.737325 | 1540.2276 | 1550.2853 | 1560.4357 | 1540.5355 | 1550.5908 | 1560.2079 | 1540.7429 | 1550.5208 | 1560.3346
30860.738325 | 1540.228 | 1550.2865 | 1560.4325 | 1540.5338 | 1550.5926 | 1560.2065 | 1540.7416 | 1550.5216 | 1560.3332
30860.739325 | 1540.2297 | 1550.2879 | 1560.4347 | 1540.5351 | 1550.5924 | 1560.2047 | 1540.7423 | 1550.521 | 1560.3336
30860.740325 | 1540.2276 | 1550.2877 | 1560.4349 | 1540.5342 | 1550.5916 | 1560.2055 | 1540.7427 | 1550.5214 | 1560.3321
30860.741325 | 1540.2278 | 1550.2871 | 1560.438 | 1540.5328 | 1550.5928 | 1560.2067 | 1540.741 | 1550.5222 | 1560.3342
30860.742325 | 1540.2286 | 1550.2845 | 1560.4357 | 1540.5347 | 1550.5898 | 1560.2053 | 1540.7421 | 1550.5186 | 1560.3317
30860.743325 | 1540.2266 | 1550.2865 | 1560.4366 | 1540.533 | 1550.592 | 1560.2069 | 1540.7421 | 1550.5183 | 1560.335
30860.744325 | 1540.2299 | 1550.2877 | 1560.4355 | 1540.534 | 1550.5926 | 1560.2061 | 1540.7421 | 1550.5196 | 1560.3352
30860.745325 | 1540.2264 | 1550.2859 | 1560.4359 | 1540.5344 | 1550.5924 | 1560.2069 | 1540.7421 | 1550.519 | 1560.3356
30860.746325 | 1540.2284 | 1550.2865 | 1560.4345 | 1540.5336 | 1550.591 | 1560.2043 | 1540.741 | 1550.5218 | 1560.3317
30860.747325 | 1540.2286 | 1550.2845 | 1560.4349 | 1540.5345 | 1550.5885 | 1560.2073 | 1540.7416 | 1550.5194 | 1560.3346
30860.748325 | 1540.2272 | 1550.2859 | 1560.4337 | 1540.534 | 1550.5897 | 1560.2073 | 1540.7404 | 1550.5196 | 1560.3317
30860.749325 | 1540.2272 | 1550.2857 | 1560.4337 | 1540.5357 | 1550.5926 | 1560.2061 | 1540.7421 | 1550.5196 | 1560.334
30860.750325 | 1540.2295 | 1550.2879 | 1560.4353 | 1540.5359 | 1550.5934 | 1560.2057 | 1540.7423 | 1550.5202 | 1560.334
30860.751325 | 1540.2288 | 1550.2851 | 1560.4353 | 1540.534 | 1550.5916 | 1560.2069 | 1540.7421 | 1550.5204 | 1560.3342
30860.752325 | 1540.2299 | 1550.2857 | 1560.4347 | 1540.534 | 1550.5941 | 1560.2057 | 1540.741 | 1550.5204 | 1560.334
30860.753325 | 1540.2272 | 1550.2879 | 1560.4349 | 1540.5334 | 1550.594 | 1560.2061 | 1540.7421 | 1550.5214 | 1560.3346
30860.754325 | 1540.2286 | 1550.2865 | 1560.4353 | 1540.5349 | 1550.592 | 1560.2069 | 1540.7423 | 1550.5206 | 1560.3317
30860.755325 | 1540.2289 | 1550.2871 | 1560.4347 | 1540.5342 | 1550.591 | 1560.2075 | 1540.7423 | 1550.519 | 1560.3348
30860.756325 | 1540.2288 | 1550.2859 | 1560.4347 | 1540.5351 | 1550.5928 | 1560.2057 | 1540.7441 | 1550.5222 | 1560.3346
30860.757325 | 1540.2303 | 1550.2865 | 1560.4357 | 1540.5344 | 1550.5906 | 1560.2059 | 1540.741 | 1550.522 | 1560.3332
30860.758325 | 1540.2276 | 1550.2859 | 1560.4361 | 1540.5342 | 1550.591 | 1560.2051 | 1540.7421 | 1550.519 | 1560.3321
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StdDev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fbgdata_2020-01-03_11-21-39
time (s) | CH1 ¦ AA1 | CH1 ¦ AA2 | CH1 ¦ AA3 | CH2 ¦ AA1 | CH2 ¦ AA2 | CH2 ¦ AA3 | CH3 ¦ AA1 | CH3 ¦ AA2 | CH3 ¦ AA3
30885.18408 | 1540.195 | 1550.1522 | 1560.3691 | 1540.5755 | 1550.502 | 1560.2578 | 1540.7564 | 1550.5456 | 1560.3402
30885.18508 | 1540.1948 | 1550.1494 | 1560.3699 | 1540.5736 | 1550.5059 | 1560.2592 | 1540.757 | 1550.547 | 1560.341
30885.18608 | 1540.1963 | 1550.1502 | 1560.3723 | 1540.5761 | 1550.4965 | 1560.258 | 1540.7584 | 1550.5451 | 1560.3426
30885.18708 | 1540.1948 | 1550.151 | 1560.3707 | 1540.5749 | 1550.5071 | 1560.2592 | 1540.759 | 1550.5445 | 1560.3418
30885.18808 | 1540.1961 | 1550.153 | 1560.3707 | 1540.5759 | 1550.5018 | 1560.258 | 1540.7603 | 1550.5441 | 1560.3406
30885.18908 | 1540.1969 | 1550.1528 | 1560.3695 | 1540.5745 | 1550.5034 | 1560.2592 | 1540.7578 | 1550.549 | 1560.3406
30885.19008 | 1540.1975 | 1550.1502 | 1560.3695 | 1540.5745 | 1550.5132 | 1560.2588 | 1540.7603 | 1550.546 | 1560.3406
30885.19108 | 1540.1961 | 1550.1492 | 1560.3693 | 1540.5747 | 1550.5091 | 1560.2588 | 1540.7578 | 1550.5451 | 1560.34
30885.19208 | 1540.1971 | 1550.1502 | 1560.3709 | 1540.5765 | 1550.5077 | 1560.26 | 1540.7584 | 1550.5451 | 1560.3412
30885.19308 | 1540.1963 | 1550.151 | 1560.3699 | 1540.5755 | 1550.5081 | 1560.2594 | 1540.7603 | 1550.5466 | 1560.3416
30885.19408 | 1540.1958 | 1550.1516 | 1560.3711 | 1540.5741 | 1550.5024 | 1560.2572 | 1540.7584 | 1550.5474 | 1560.341
30885.19508 | 1540.195 | 1550.1506 | 1560.3719 | 1540.5759 | 1550.5081 | 1560.2603 | 1540.7584 | 1550.5458 | 1560.3422
30885.196079 | 1540.1959 | 1550.1506 | 1560.3713 | 1540.5753 | 1550.5206 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.5468 | 1560.3422
30885.19708 | 1540.199 | 1550.1504 | 1560.3709 | 1540.5761 | 1550.511 | 1560.2574 | 1540.7584 | 1550.5464 | 1560.3418
30885.19808 | 1540.1969 | 1550.1528 | 1560.3691 | 1540.5741 | 1550.5091 | 1560.26 | 1540.7591 | 1550.5464 | 1560.341
30885.19908 | 1540.1959 | 1550.1502 | 1560.3695 | 1540.5763 | 1550.5104 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.547 | 1560.3406
30885.200079 | 1540.1963 | 1550.1514 | 1560.3695 | 1540.5774 | 1550.5077 | 1560.258 | 1540.7595 | 1550.5449 | 1560.3406
30885.20108 | 1540.1963 | 1550.1516 | 1560.3699 | 1540.577 | 1550.5097 | 1560.2594 | 1540.759 | 1550.546 | 1560.3416
30885.20208 | 1540.1961 | 1550.151 | 1560.3711 | 1540.5753 | 1550.5065 | 1560.258 | 1540.7572 | 1550.5476 | 1560.3416
30885.203079 | 1540.1963 | 1550.1504 | 1560.3725 | 1540.5745 | 1550.4981 | 1560.2603 | 1540.7584 | 1550.5451 | 1560.3427
30885.204079 | 1540.1965 | 1550.1492 | 1560.3723 | 1540.5757 | 1550.5059 | 1560.2596 | 1540.7572 | 1550.5464 | 1560.3426
30885.205079 | 1540.1963 | 1550.1512 | 1560.3701 | 1540.5749 | 1550.5075 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.5468 | 1560.3406
30885.206079 | 1540.1958 | 1550.1522 | 1560.3723 | 1540.5732 | 1550.5114 | 1560.2588 | 1540.7564 | 1550.5468 | 1560.3426
30885.20708 | 1540.1981 | 1550.1506 | 1560.3691 | 1540.5757 | 1550.5061 | 1560.258 | 1540.7584 | 1550.5447 | 1560.3396
30885.208079 | 1540.1961 | 1550.149 | 1560.3715 | 1540.5736 | 1550.5034 | 1560.2588 | 1540.7586 | 1550.5456 | 1560.3412
30885.209079 | 1540.1983 | 1550.1516 | 1560.3713 | 1540.5759 | 1550.5061 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.5472 | 1560.3416
30885.21008 | 1540.1959 | 1550.1514 | 1560.3723 | 1540.5757 | 1550.5073 | 1560.26 | 1540.7578 | 1550.5458 | 1560.3426
30885.211079 | 1540.1952 | 1550.151 | 1560.3689 | 1540.5747 | 1550.5038 | 1560.2603 | 1540.759 | 1550.5454 | 1560.3406
30885.212079 | 1540.1954 | 1550.1487 | 1560.3715 | 1540.5747 | 1550.5061 | 1560.2594 | 1540.757 | 1550.5466 | 1560.3418
30885.213079 | 1540.1965 | 1550.1494 | 1560.3725 | 1540.5761 | 1550.5083 | 1560.2592 | 1540.7584 | 1550.5468 | 1560.3422
30885.214079 | 1540.1952 | 1550.1504 | 1560.3701 | 1540.5751 | 1550.5071 | 1560.2603 | 1540.7574 | 1550.5476 | 1560.3412
30885.21508 | 1540.1956 | 1550.149 | 1560.3709 | 1540.5749 | 1550.5081 | 1560.2576 | 1540.7584 | 1550.5447 | 1560.3426
30885.216079 | 1540.1967 | 1550.1506 | 1560.3723 | 1540.5763 | 1550.4985 | 1560.2588 | 1540.759 | 1550.5464 | 1560.3418
30885.217079 | 1540.1959 | 1550.1518 | 1560.3691 | 1540.5761 | 1550.5046 | 1560.2613 | 1540.7578 | 1550.5462 | 1560.3416
30885.21808 | 1540.1946 | 1550.1506 | 1560.3701 | 1540.5757 | 1550.5124 | 1560.2609 | 1540.7564 | 1550.5451 | 1560.3412
30885.219079 | 1540.1959 | 1550.1522 | 1560.3701 | 1540.5757 | 1550.5073 | 1560.2588 | 1540.7576 | 1550.5472 | 1560.341
30885.220079 | 1540.1963 | 1550.1506 | 1560.3707 | 1540.5755 | 1550.5079 | 1560.2592 | 1540.7584 | 1550.5443 | 1560.3412
30885.221079 | 1540.1959 | 1550.1502 | 1560.3699 | 1540.5741 | 1550.5026 | 1560.2586 | 1540.7572 | 1550.548 | 1560.3402
30885.22208 | 1540.1963 | 1550.1524 | 1560.3715 | 1540.5737 | 1550.503 | 1560.2588 | 1540.7591 | 1550.5474 | 1560.3431
30885.223079 | 1540.1969 | 1550.1514 | 1560.3701 | 1540.5749 | 1550.5028 | 1560.2602 | 1540.758 | 1550.5466 | 1560.3396
30885.224079 | 1540.1959 | 1550.1514 | 1560.3705 | 1540.5751 | 1550.5079 | 1560.2588 | 1540.757 | 1550.5443 | 1560.341
30885.225079 | 1540.1965 | 1550.1506 | 1560.3685 | 1540.5753 | 1550.5102 | 1560.2566 | 1540.759 | 1550.5474 | 1560.339
30885.226079 | 1540.195 | 1550.1526 | 1560.3711 | 1540.5751 | 1550.5083 | 1560.2605 | 1540.758 | 1550.5482 | 1560.3422
30885.227079 | 1540.1961 | 1550.1506 | 1560.3699 | 1540.5759 | 1550.5098 | 1560.2603 | 1540.7578 | 1550.5451 | 1560.341
30885.228079 | 1540.1954 | 1550.1514 | 1560.3733 | 1540.5757 | 1550.5071 | 1560.2603 | 1540.7591 | 1550.5456 | 1560.3416
30885.229079 | 1540.1954 | 1550.1512 | 1560.3723 | 1540.5736 | 1550.503 | 1560.2607 | 1540.7578 | 1550.5476 | 1560.3426
30885.230079 | 1540.1952 | 1550.1506 | 1560.3679 | 1540.5761 | 1550.5098 | 1560.2574 | 1540.7576 | 1550.5451 | 1560.3402
30885.231079 | 1540.1973 | 1550.1526 | 1560.3709 | 1540.5761 | 1550.5012 | 1560.259 | 1540.7591 | 1550.5464 | 1560.3418
30885.232079 | 1540.1952 | 1550.1494 | 1560.3709 | 1540.5763 | 1550.4987 | 1560.2588 | 1540.7578 | 1550.5464 | 1560.3412
30885.233079 | 1540.1965 | 1550.1508 | 1560.3709 | 1540.5761 | 1550.5118 | 1560.2596 | 1540.7582 | 1550.5453 | 1560.3412
30885.234079 | 1540.1961 | 1550.1516 | 1560.3713 | 1540.5766 | 1550.5095 | 1560.259 | 1540.7578 | 1550.5433 | 1560.3422
30885.235079 | 1540.1954 | 1550.1524 | 1560.3689 | 1540.5747 | 1550.5005 | 1560.2582 | 1540.7572 | 1550.5462 | 1560.3412
30885.236079 | 1540.1967 | 1550.15 | 1560.3715 | 1540.5757 | 1550.5095 | 1560.26 | 1540.7595 | 1550.5458 | 1560.3426
30885.237079 | 1540.1952 | 1550.151 | 1560.3689 | 1540.5757 | 1550.5044 | 1560.2566 | 1540.7584 | 1550.5454 | 1560.3392
30885.238079 | 1540.1959 | 1550.152 | 1560.3715 | 1540.5751 | 1550.5026 | 1560.2574 | 1540.7578 | 1550.5451 | 1560.3426
30885.239079 | 1540.1975 | 1550.1516 | 1560.3701 | 1540.5757 | 1550.5032 | 1560.259 | 1540.7578 | 1550.547 | 1560.3418
30885.240079 | 1540.1977 | 1550.1518 | 1560.3715 | 1540.5749 | 1550.5042 | 1560.2602 | 1540.758 | 1550.5453 | 1560.3418
30885.241079 | 1540.1961 | 1550.15 | 1560.3713 | 1540.5743 | 1550.5048 | 1560.2598 | 1540.7572 | 1550.5492 | 1560.3422
30885.242079 | 1540.1959 | 1550.1496 | 1560.3697 | 1540.5761 | 1550.5046 | 1560.2582 | 1540.758 | 1550.547 | 1560.3416
30885.243079 | 1540.1959 | 1550.1526 | 1560.3705 | 1540.5751 | 1550.5097 | 1560.2592 | 1540.757 | 1550.5454 | 1560.3416
30885.244079 | 1540.1952 | 1550.152 | 1560.3693 | 1540.5747 | 1550.5018 | 1560.2598 | 1540.7591 | 1550.5456 | 1560.3416
30885.245079 | 1540.1969 | 1550.1512 | 1560.3721 | 1540.5755 | 1550.5073 | 1560.2584 | 1540.757 | 1550.5437 | 1560.3426
30885.246079 | 1540.1965 | 1550.1496 | 1560.3703 | 1540.5753 | 1550.5044 | 1560.2572 | 1540.758 | 1550.5451 | 1560.3412
30885.247079 | 1540.1938 | 1550.15 | 1560.3685 | 1540.5749 | 1550.5079 | 1560.2584 | 1540.7576 | 1550.5456 | 1560.341
30885.248079 | 1540.1965 | 1550.151 | 1560.3685 | 1540.5753 | 1550.501 | 1560.2603 | 1540.7584 | 1550.546 | 1560.341
30885.249079 | 1540.1959 | 1550.1502 | 1560.3705 | 1540.5751 | 1550.5079 | 1560.2586 | 1540.7584 | 1550.5462 | 1560.3416
30885.250079 | 1540.195 | 1550.1524 | 1560.3707 | 1540.5741 | 1550.5097 | 1560.2598 | 1540.7584 | 1550.546 | 1560.3426
30885.251079 | 1540.1971 | 1550.151 | 1560.3727 | 1540.5765 | 1550.5097 | 1560.2594 | 1540.7586 | 1550.546 | 1560.3429
30885.252079 | 1540.1959 | 1550.1506 | 1560.3725 | 1540.5761 | 1550.5061 | 1560.2592 | 1540.7578 | 1550.5458 | 1560.3427
30885.253079 | 1540.1967 | 1550.1514 | 1560.3719 | 1540.5768 | 1550.513 | 1560.259 | 1540.7597 | 1550.547 | 1560.3422
30885.254079 | 1540.1948 | 1550.1496 | 1560.3691 | 1540.5757 | 1550.5097 | 1560.258 | 1540.7578 | 1550.5451 | 1560.341
30885.255079 | 1540.1963 | 1550.1522 | 1560.3689 | 1540.5755 | 1550.5098 | 1560.2586 | 1540.7586 | 1550.548 | 1560.3406
30885.256079 | 1540.1961 | 1550.1494 | 1560.3709 | 1540.5757 | 1550.5034 | 1560.2588 | 1540.7578 | 1550.5466 | 1560.3406
30885.257079 | 1540.1963 | 1550.151 | 1560.3695 | 1540.5761 | 1550.5044 | 1560.2588 | 1540.7564 | 1550.5449 | 1560.3392
30885.258079 | 1540.1952 | 1550.1502 | 1560.3699 | 1540.5753 | 1550.5067 | 1560.2592 | 1540.7584 | 1550.5458 | 1560.3422
30885.259079 | 1540.1973 | 1550.1506 | 1560.3711 | 1540.5763 | 1550.5014 | 1560.2592 | 1540.7603 | 1550.5466 | 1560.3422
30885.260079 | 1540.1975 | 1550.1512 | 1560.3725 | 1540.5768 | 1550.5091 | 1560.2598 | 1540.7591 | 1550.5456 | 1560.3435
30885.261079 | 1540.195 | 1550.1524 | 1560.3701 | 1540.5761 | 1550.5008 | 1560.2584 | 1540.7586 | 1550.5458 | 1560.34
30885.262079 | 1540.1952 | 1550.1518 | 1560.3713 | 1540.5747 | 1550.5022 | 1560.259 | 1540.7582 | 1550.5453 | 1560.341
30885.263079 | 1540.1956 | 1550.1512 | 1560.3707 | 1540.5759 | 1550.5063 | 1560.2584 | 1540.7578 | 1550.5468 | 1560.3429
30885.264079 | 1540.1959 | 1550.1508 | 1560.3703 | 1540.5751 | 1550.5016 | 1560.2588 | 1540.758 | 1550.5462 | 1560.3412
30885.265079 | 1540.1973 | 1550.1504 | 1560.3707 | 1540.5763 | 1550.5077 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.5474 | 1560.3416
30885.266079 | 1540.1973 | 1550.1496 | 1560.3715 | 1540.5763 | 1550.5052 | 1560.2596 | 1540.7584 | 1550.5451 | 1560.3426
30885.267079 | 1540.1965 | 1550.1498 | 1560.3705 | 1540.5766 | 1550.5112 | 1560.2592 | 1540.7578 | 1550.5472 | 1560.3422
30885.268079 | 1540.1981 | 1550.1496 | 1560.3713 | 1540.5739 | 1550.5065 | 1560.2584 | 1540.759 | 1550.5456 | 1560.3422
30885.269079 | 1540.1975 | 1550.1528 | 1560.3695 | 1540.5753 | 1550.5022 | 1560.2594 | 1540.7591 | 1550.5478 | 1560.3418
30885.270079 | 1540.1973 | 1550.151 | 1560.3723 | 1540.5761 | 1550.5053 | 1560.2607 | 1540.7578 | 1550.547 | 1560.3412
30885.271079 | 1540.1948 | 1550.1524 | 1560.3691 | 1540.5757 | 1550.512 | 1560.2584 | 1540.7595 | 1550.5464 | 1560.341
30885.272079 | 1540.1959 | 1550.1504 | 1560.3707 | 1540.5763 | 1550.5067 | 1560.2598 | 1540.7595 | 1550.5466 | 1560.3426
30885.273079 | 1540.1961 | 1550.1485 | 1560.3703 | 1540.5763 | 1550.5114 | 1560.2588 | 1540.7586 | 1550.5454 | 1560.3426
30885.274079 | 1540.1969 | 1550.151 | 1560.3703 | 1540.5745 | 1550.5063 | 1560.2588 | 1540.758 | 1550.546 | 1560.3406
30885.275079 | 1540.1973 | 1550.151 | 1560.3711 | 1540.5759 | 1550.5003 | 1560.2596 | 1540.7595 | 1550.5478 | 1560.3427
30885.276079 | 1540.1965 | 1550.1508 | 1560.3715 | 1540.5763 | 1550.5038 | 1560.2592 | 1540.7584 | 1550.5468 | 1560.3431
30885.277079 | 1540.1958 | 1550.152 | 1560.3721 | 1540.5765 | 1550.5038 | 1560.2596 | 1540.7584 | 1550.5468 | 1560.3429
30885.278079 | 1540.1963 | 1550.1489 | 1560.3701 | 1540.5749 | 1550.504 | 1560.2592 | 1540.7595 | 1550.547 | 1560.3412
30885.279079 | 1540.1977 | 1550.1512 | 1560.3719 | 1540.5759 | 1550.5063 | 1560.2603 | 1540.7586 | 1550.5443 | 1560.3435
30885.280079 | 1540.1959 | 1550.1512 | 1560.3719 | 1540.5763 | 1550.5065 | 1560.2572 | 1540.7591 | 1550.546 | 1560.3435
30885.281079 | 1540.1958 | 1550.1504 | 1560.3693 | 1540.5755 | 1550.5048 | 1560.2584 | 1540.7584 | 1550.5458 | 1560.3402
30885.282079 | 1540.1958 | 1550.1516 | 1560.3699 | 1540.5755 | 1550.5073 | 1560.2592 | 1540.757 | 1550.5458 | 1560.341
30885.283079 | 1540.1969 | 1550.1512 | 1560.3705 | 1540.5749 | 1550.5091 | 1560.2584 | 1540.757 | 1550.5476 | 1560.3416
30885.284079 | 1540.1965 | 1550.1489 | 1560.3709 | 1540.5763 | 1550.5012 | 1560.2607 | 1540.7591 | 1550.5464 | 1560.3418
30885.285079 | 1540.1954 | 1550.1496 | 1560.3721 | 1540.577 | 1550.5059 | 1560.2588 | 1540.7584 | 1550.5466 | 1560.3429
30885.286079 | 1540.1959 | 1550.1512 | 1560.3699 | 1540.5751 | 1550.502 | 1560.2572 | 1540.7576 | 1550.5462 | 1560.3402
30885.287079 | 1540.195 | 1550.1502 | 1560.3729 | 1540.5741 | 1550.4999 | 1560.2607 | 1540.7572 | 1550.5435 | 1560.3431
30885.288079 | 1540.1963 | 1550.1512 | 1560.3687 | 1540.5761 | 1550.5065 | 1560.2584 | 1540.7578 | 1550.5451 | 1560.34
30885.289079 | 1540.1969 | 1550.1528 | 1560.3695 | 1540.5755 | 1550.4981 | 1560.2574 | 1540.7586 | 1550.5453 | 1560.3406
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StdDev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fbgdata_2020-01-03_11-21-55
time (s) | CH1 ¦ AA1 | CH1 ¦ AA2 | CH1 ¦ AA3 | CH2 ¦ AA1 | CH2 ¦ AA2 | CH2 ¦ AA3 | CH3 ¦ AA1 | CH3 ¦ AA2 | CH3 ¦ AA3
30900.800923 | 1540.155 | 1549.9487 | 1560.2637 | 1540.7138 | 1550.7289 | 1560.4483 | 1540.6885 | 1550.3192 | 1560.2518
30900.801923 | 1540.155 | 1549.9508 | 1560.2611 | 1540.7138 | 1550.7289 | 1560.4477 | 1540.6865 | 1550.3174 | 1560.2485
30900.802923 | 1540.1543 | 1549.9502 | 1560.2619 | 1540.7157 | 1550.7293 | 1560.447 | 1540.6898 | 1550.3172 | 1560.25
30900.803923 | 1540.1543 | 1549.9497 | 1560.2623 | 1540.7138 | 1550.7288 | 1560.4485 | 1540.6879 | 1550.3152 | 1560.2504
30900.804923 | 1540.1544 | 1549.9499 | 1560.2633 | 1540.7138 | 1550.7274 | 1560.4473 | 1540.6879 | 1550.3154 | 1560.2514
30900.805923 | 1540.1556 | 1549.9508 | 1560.2619 | 1540.7145 | 1550.7288 | 1560.4475 | 1540.689 | 1550.3152 | 1560.25
30900.806923 | 1540.1531 | 1549.9504 | 1560.2611 | 1540.7138 | 1550.7282 | 1560.4464 | 1540.6865 | 1550.3168 | 1560.2487
30900.807923 | 1540.1554 | 1549.9516 | 1560.2603 | 1540.7157 | 1550.7291 | 1560.447 | 1540.6879 | 1550.3166 | 1560.2487
30900.808923 | 1540.156 | 1549.9491 | 1560.2603 | 1540.7145 | 1550.7284 | 1560.4477 | 1540.6871 | 1550.319 | 1560.2485
30900.809923 | 1540.1575 | 1549.951 | 1560.2621 | 1540.7157 | 1550.7272 | 1560.4487 | 1540.689 | 1550.3158 | 1560.2497
30900.810923 | 1540.1548 | 1549.9499 | 1560.2613 | 1540.7145 | 1550.7293 | 1560.4487 | 1540.6885 | 1550.3178 | 1560.2489
30900.811923 | 1540.1539 | 1549.9485 | 1560.2592 | 1540.7151 | 1550.7289 | 1560.4477 | 1540.6885 | 1550.316 | 1560.2479
30900.812923 | 1540.1562 | 1549.9504 | 1560.2615 | 1540.7145 | 1550.7288 | 1560.4473 | 1540.6879 | 1550.3186 | 1560.2495
30900.813923 | 1540.1527 | 1549.9508 | 1560.2607 | 1540.7138 | 1550.7291 | 1560.4479 | 1540.6865 | 1550.317 | 1560.2489
30900.814923 | 1540.1548 | 1549.9524 | 1560.2619 | 1540.7138 | 1550.7288 | 1560.447 | 1540.6885 | 1550.3172 | 1560.25
30900.815923 | 1540.1537 | 1549.9508 | 1560.2584 | 1540.7145 | 1550.7291 | 1560.4489 | 1540.6885 | 1550.3176 | 1560.2473
30900.816923 | 1540.1535 | 1549.9508 | 1560.2586 | 1540.7151 | 1550.7272 | 1560.4475 | 1540.6892 | 1550.3158 | 1560.2475
30900.817923 | 1540.1558 | 1549.9497 | 1560.2607 | 1540.7145 | 1550.7289 | 1560.4468 | 1540.6879 | 1550.3184 | 1560.2489
30900.818923 | 1540.1554 | 1549.9493 | 1560.2584 | 1540.7145 | 1550.7284 | 1560.4477 | 1540.6879 | 1550.3178 | 1560.2473
30900.819923 | 1540.1541 | 1549.9493 | 1560.2607 | 1540.7151 | 1550.7264 | 1560.4475 | 1540.6865 | 1550.3147 | 1560.2489
30900.820923 | 1540.1564 | 1549.9491 | 1560.2627 | 1540.7145 | 1550.726 | 1560.4468 | 1540.6871 | 1550.3172 | 1560.2508
30900.821923 | 1540.1564 | 1549.9497 | 1560.2605 | 1540.7151 | 1550.7284 | 1560.4475 | 1540.6885 | 1550.3147 | 1560.2493
30900.822922 | 1540.1564 | 1549.9489 | 1560.2627 | 1540.7157 | 1550.7276 | 1560.4481 | 1540.689 | 1550.3147 | 1560.25
30900.823923 | 1540.1533 | 1549.9506 | 1560.2617 | 1540.7151 | 1550.7284 | 1560.4475 | 1540.6871 | 1550.317 | 1560.2487
30900.824923 | 1540.1533 | 1549.95 | 1560.2603 | 1540.7138 | 1550.7274 | 1560.4471 | 1540.6871 | 1550.3152 | 1560.2485
30900.825922 | 1540.1558 | 1549.951 | 1560.26 | 1540.7165 | 1550.7303 | 1560.4481 | 1540.6904 | 1550.3184 | 1560.2489
30900.826923 | 1540.1546 | 1549.9477 | 1560.2615 | 1540.7132 | 1550.727 | 1560.4491 | 1540.6873 | 1550.3156 | 1560.2491
30900.827923 | 1540.1548 | 1549.9481 | 1560.2611 | 1540.7138 | 1550.7301 | 1560.4481 | 1540.6892 | 1550.3178 | 1560.2493
30900.828923 | 1540.1535 | 1549.9497 | 1560.2621 | 1540.7138 | 1550.7252 | 1560.4468 | 1540.6873 | 1550.3164 | 1560.2495
30900.829923 | 1540.1543 | 1549.9499 | 1560.2615 | 1540.7138 | 1550.7274 | 1560.4479 | 1540.6873 | 1550.3156 | 1560.2497
30900.830923 | 1540.1558 | 1549.9497 | 1560.2609 | 1540.717 | 1550.726 | 1560.4473 | 1540.691 | 1550.3172 | 1560.2497
30900.831923 | 1540.1554 | 1549.9491 | 1560.2615 | 1540.7138 | 1550.7288 | 1560.4473 | 1540.6885 | 1550.3166 | 1560.2489
30900.832922 | 1540.1564 | 1549.9493 | 1560.2623 | 1540.7165 | 1550.728 | 1560.4483 | 1540.6879 | 1550.316 | 1560.2493
30900.833923 | 1540.1554 | 1549.9502 | 1560.2617 | 1540.7145 | 1550.7282 | 1560.4468 | 1540.6871 | 1550.3158 | 1560.25
30900.834922 | 1540.1558 | 1549.9497 | 1560.2592 | 1540.7145 | 1550.7274 | 1560.4475 | 1540.6879 | 1550.3174 | 1560.2479
30900.835922 | 1540.156 | 1549.9512 | 1560.2613 | 1540.7145 | 1550.7284 | 1560.4493 | 1540.6865 | 1550.318 | 1560.2508
30900.836922 | 1540.155 | 1549.9516 | 1560.2609 | 1540.7126 | 1550.7289 | 1560.4485 | 1540.6865 | 1550.3199 | 1560.2497
30900.837923 | 1540.1539 | 1549.9489 | 1560.2611 | 1540.7151 | 1550.7282 | 1560.4481 | 1540.6873 | 1550.3164 | 1560.25
30900.838923 | 1540.1537 | 1549.9489 | 1560.2605 | 1540.7151 | 1550.7274 | 1560.4489 | 1540.6885 | 1550.3172 | 1560.2493
30900.839922 | 1540.1554 | 1549.9497 | 1560.2619 | 1540.7151 | 1550.7278 | 1560.4468 | 1540.6865 | 1550.3154 | 1560.2495
30900.840922 | 1540.1535 | 1549.9487 | 1560.2615 | 1540.7143 | 1550.7286 | 1560.4479 | 1540.6877 | 1550.3196 | 1560.2491
30900.841923 | 1540.1546 | 1549.9493 | 1560.2623 | 1540.7126 | 1550.7286 | 1560.4485 | 1540.6865 | 1550.3172 | 1560.2504
30900.842922 | 1540.1543 | 1549.9502 | 1560.2613 | 1540.7132 | 1550.7284 | 1560.4487 | 1540.6885 | 1550.3184 | 1560.2495
30900.843922 | 1540.1529 | 1549.9522 | 1560.2615 | 1540.7145 | 1550.7276 | 1560.4468 | 1540.6879 | 1550.3145 | 1560.2497
30900.844922 | 1540.155 | 1549.9485 | 1560.2623 | 1540.7145 | 1550.7291 | 1560.4483 | 1540.6885 | 1550.319 | 1560.2504
30900.845922 | 1540.1577 | 1549.9491 | 1560.2617 | 1540.7157 | 1550.7284 | 1560.4475 | 1540.6879 | 1550.3151 | 1560.2495
30900.846922 | 1540.1558 | 1549.952 | 1560.2611 | 1540.7157 | 1550.7266 | 1560.4471 | 1540.6885 | 1550.3172 | 1560.2493
30900.847923 | 1540.1566 | 1549.9502 | 1560.2586 | 1540.7145 | 1550.7288 | 1560.4475 | 1540.6885 | 1550.3158 | 1560.2467
30900.848922 | 1540.1554 | 1549.9506 | 1560.2607 | 1540.7138 | 1550.7268 | 1560.4468 | 1540.6871 | 1550.3172 | 1560.2495
30900.849922 | 1540.1556 | 1549.9504 | 1560.2621 | 1540.7138 | 1550.7276 | 1560.4487 | 1540.6859 | 1550.3172 | 1560.2502
30900.850922 | 1540.1552 | 1549.9493 | 1560.2629 | 1540.7138 | 1550.7276 | 1560.4466 | 1540.6885 | 1550.3154 | 1560.251
30900.851922 | 1540.156 | 1549.9514 | 1560.2611 | 1540.7145 | 1550.7278 | 1560.4456 | 1540.6871 | 1550.317 | 1560.2493
30900.852922 | 1540.1552 | 1549.9518 | 1560.2594 | 1540.7138 | 1550.7276 | 1560.4473 | 1540.6871 | 1550.3166 | 1560.2475
30900.853922 | 1540.1533 | 1549.9487 | 1560.2611 | 1540.7138 | 1550.7286 | 1560.4481 | 1540.6865 | 1550.3178 | 1560.2493
30900.854922 | 1540.157 | 1549.9516 | 1560.2607 | 1540.7138 | 1550.7291 | 1560.4468 | 1540.6873 | 1550.317 | 1560.2495
30900.855922 | 1540.1575 | 1549.9502 | 1560.2623 | 1540.7151 | 1550.727 | 1560.4475 | 1540.6879 | 1550.317 | 1560.2504
30900.856922 | 1540.1543 | 1549.9499 | 1560.2607 | 1540.7145 | 1550.7284 | 1560.4468 | 1540.6879 | 1550.3139 | 1560.2481
30900.857923 | 1540.1539 | 1549.9506 | 1560.2621 | 1540.7145 | 1550.7288 | 1560.4487 | 1540.6871 | 1550.3199 | 1560.2497
30900.858922 | 1540.1541 | 1549.9506 | 1560.2627 | 1540.7145 | 1550.7278 | 1560.4501 | 1540.6871 | 1550.3154 | 1560.2508
30900.859922 | 1540.1544 | 1549.9502 | 1560.2609 | 1540.7138 | 1550.7284 | 1560.4473 | 1540.6873 | 1550.3178 | 1560.2497
30900.860922 | 1540.1568 | 1549.95 | 1560.2605 | 1540.717 | 1550.7293 | 1560.4458 | 1540.689 | 1550.318 | 1560.2487
30900.861922 | 1540.1572 | 1549.9504 | 1560.2619 | 1540.7165 | 1550.728 | 1560.4501 | 1540.6898 | 1550.3172 | 1560.25
30900.862922 | 1540.1556 | 1549.9502 | 1560.2611 | 1540.7165 | 1550.7274 | 1560.4479 | 1540.6896 | 1550.3166 | 1560.2491
30900.863922 | 1540.1548 | 1549.9497 | 1560.2613 | 1540.7151 | 1550.7282 | 1560.4495 | 1540.6885 | 1550.3164 | 1560.2495
30900.864922 | 1540.1566 | 1549.95 | 1560.2609 | 1540.7145 | 1550.7276 | 1560.4477 | 1540.6879 | 1550.3139 | 1560.2491
30900.865922 | 1540.1533 | 1549.9497 | 1560.2623 | 1540.7138 | 1550.7274 | 1560.4477 | 1540.6879 | 1550.3178 | 1560.2497
30900.866922 | 1540.1546 | 1549.9491 | 1560.2605 | 1540.7138 | 1550.7301 | 1560.447 | 1540.6871 | 1550.3174 | 1560.2493
30900.867922 | 1540.1562 | 1549.9495 | 1560.2619 | 1540.7151 | 1550.728 | 1560.4481 | 1540.6879 | 1550.3178 | 1560.2493
30900.868922 | 1540.1566 | 1549.9491 | 1560.2602 | 1540.7151 | 1550.728 | 1560.4462 | 1540.6873 | 1550.3166 | 1560.2483
30900.869922 | 1540.1562 | 1549.9504 | 1560.2592 | 1540.7145 | 1550.7303 | 1560.4464 | 1540.6879 | 1550.3192 | 1560.2473
30900.870922 | 1540.1573 | 1549.95 | 1560.2611 | 1540.7157 | 1550.7276 | 1560.4497 | 1540.6898 | 1550.3149 | 1560.2499
30900.871922 | 1540.1544 | 1549.9499 | 1560.2613 | 1540.7132 | 1550.7289 | 1560.4454 | 1540.6879 | 1550.3176 | 1560.2489
30900.872922 | 1540.155 | 1549.9514 | 1560.2609 | 1540.7157 | 1550.7289 | 1560.4458 | 1540.6904 | 1550.3172 | 1560.2491
30900.873922 | 1540.1546 | 1549.9504 | 1560.2619 | 1540.7138 | 1550.727 | 1560.4477 | 1540.6871 | 1550.3147 | 1560.2499
30900.874922 | 1540.1541 | 1549.951 | 1560.2631 | 1540.7157 | 1550.7282 | 1560.4481 | 1540.689 | 1550.3182 | 1560.2512
30900.875922 | 1540.1535 | 1549.95 | 1560.2607 | 1540.7151 | 1550.7282 | 1560.4468 | 1540.6871 | 1550.3182 | 1560.2483
30900.876922 | 1540.1537 | 1549.9489 | 1560.2607 | 1540.7145 | 1550.7268 | 1560.4479 | 1540.6879 | 1550.316 | 1560.2497
30900.877922 | 1540.156 | 1549.9512 | 1560.2623 | 1540.7145 | 1550.7264 | 1560.4491 | 1540.6871 | 1550.3166 | 1560.2499
30900.878922 | 1540.1562 | 1549.9497 | 1560.2603 | 1540.7145 | 1550.7272 | 1560.4477 | 1540.6871 | 1550.3178 | 1560.2493
30900.879922 | 1540.1552 | 1549.9504 | 1560.2625 | 1540.7151 | 1550.7272 | 1560.4475 | 1540.6871 | 1550.3158 | 1560.2506
30900.880922 | 1540.1552 | 1549.9508 | 1560.2619 | 1540.7151 | 1550.7288 | 1560.4473 | 1540.6879 | 1550.3158 | 1560.2495
30900.881922 | 1540.1568 | 1549.9489 | 1560.2621 | 1540.7138 | 1550.7284 | 1560.4473 | 1540.6865 | 1550.3176 | 1560.2502
30900.882922 | 1540.1556 | 1549.9512 | 1560.2623 | 1540.7138 | 1550.7284 | 1560.4509 | 1540.6879 | 1550.3176 | 1560.2499
30900.883922 | 1540.1558 | 1549.9508 | 1560.2617 | 1540.7145 | 1550.7264 | 1560.4485 | 1540.6885 | 1550.3166 | 1560.2499
30900.884922 | 1540.156 | 1549.9502 | 1560.2613 | 1540.7138 | 1550.7291 | 1560.4468 | 1540.6892 | 1550.3172 | 1560.2489
30900.885922 | 1540.155 | 1549.95 | 1560.2607 | 1540.717 | 1550.7291 | 1560.4473 | 1540.689 | 1550.3166 | 1560.2481
30900.886922 | 1540.1537 | 1549.952 | 1560.2619 | 1540.7138 | 1550.7284 | 1560.4487 | 1540.6879 | 1550.3166 | 1560.2495
30900.887922 | 1540.1556 | 1549.95 | 1560.2611 | 1540.7145 | 1550.7276 | 1560.4475 | 1540.6879 | 1550.3158 | 1560.2499
30900.888922 | 1540.1533 | 1549.9493 | 1560.2611 | 1540.7138 | 1550.7291 | 1560.4475 | 1540.6885 | 1550.3184 | 1560.2487
30900.889922 | 1540.1533 | 1549.9487 | 1560.2627 | 1540.7145 | 1550.7276 | 1560.4491 | 1540.6871 | 1550.3164 | 1560.2502
30900.890922 | 1540.1558 | 1549.9493 | 1560.2623 | 1540.7145 | 1550.7284 | 1560.4485 | 1540.6879 | 1550.3166 | 1560.2504
30900.891922 | 1540.155 | 1549.9485 | 1560.2596 | 1540.7157 | 1550.7288 | 1560.4479 | 1540.689 | 1550.3178 | 1560.2485
30900.892922 | 1540.1541 | 1549.9495 | 1560.2607 | 1540.7151 | 1550.7276 | 1560.4487 | 1540.6885 | 1550.3172 | 1560.2489
30900.893922 | 1540.1543 | 1549.9493 | 1560.2609 | 1540.7145 | 1550.7282 | 1560.4471 | 1540.6885 | 1550.317 | 1560.2497
30900.894922 | 1540.1539 | 1549.9508 | 1560.2609 | 1540.7151 | 1550.7272 | 1560.4471 | 1540.6879 | 1550.317 | 1560.2491
30900.895922 | 1540.1558 | 1549.9502 | 1560.2603 | 1540.7151 | 1550.7274 | 1560.4466 | 1540.6885 | 1550.3166 | 1560.2485
30900.896922 | 1540.1568 | 1549.9485 | 1560.2629 | 1540.7145 | 1550.7278 | 1560.4485 | 1540.6885 | 1550.316 | 1560.2504
30900.897922 | 1540.1544 | 1549.951 | 1560.2621 | 1540.7138 | 1550.7278 | 1560.4471 | 1540.6879 | 1550.3151 | 1560.2502
30900.898922 | 1540.1554 | 1549.9497 | 1560.2619 | 1540.7132 | 1550.728 | 1560.4489 | 1540.6873 | 1550.316 | 1560.2493
30900.899922 | 1540.1541 | 1549.9502 | 1560.2623 | 1540.7126 | 1550.728 | 1560.4471 | 1540.6871 | 1550.3166 | 1560.2499
30900.900922 | 1540.1541 | 1549.9508 | 1560.2621 | 1540.7151 | 1550.728 | 1560.4473 | 1540.6871 | 1550.3172 | 1560.2502
30900.901922 | 1540.1543 | 1549.95 | 1560.2615 | 1540.7126 | 1550.7291 | 1560.4466 | 1540.6865 | 1550.3178 | 1560.2504
30900.902922 | 1540.1552 | 1549.9516 | 1560.2607 | 1540.7132 | 1550.7286 | 1560.4475 | 1540.6871 | 1550.3154 | 1560.2489
30900.903922 | 1540.1546 | 1549.9512 | 1560.2615 | 1540.7151 | 1550.7274 | 1560.4479 | 1540.6885 | 1550.3166 | 1560.2497
30900.904922 | 1540.1558 | 1549.9512 | 1560.2611 | 1540.7157 | 1550.7278 | 1560.4483 | 1540.6877 | 1550.3164 | 1560.2499
30900.905922 | 1540.1554 | 1549.95 | 1560.2623 | 1540.7145 | 1550.7272 | 1560.4491 | 1540.6879 | 1550.3166 | 1560.2504
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StdDev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0