## Data Summary
| Curvature |  |  |  | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
Displacement | AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Avg Shift
x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.25835 | 0.15263 | 0.16866 | 0.020979 | 0.5 | -0.29221 | 0.1099 | 0.1088 | -0.024505 | 0.5 | -0.13315 | 0.067408 | 0.05826 | -0.0024925
x | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -0.44397 | 0.29776 | 0.27797 | 0.043918 | 1.6 | -0.52197 | 0.22041 | 0.23711 | -0.021486 | 1.6 | -0.40562 | 0.27461 | 0.14778 | 0.0055896
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.34886 | 0.21608 | 0.23458 | 0.033937 | 2 | -0.38036 | 0.16322 | 0.14412 | -0.024339 | 2 | -0.30517 | 0.21453 | 0.098994 | 0.0027858
x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.12979 | -0.074631 | -0.087857 | -0.010898 | 2.5 | 0.13023 | 0.061122 | -0.090171 | 0.033726 | 2.5 | 0.11291 | -0.081867 | -0.03131 | -8.9874e-05
x | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -0.62007 | 0.41633 | 0.37644 | 0.057565 | 3.2 | -0.70031 | 0.37576 | 0.30559 | -0.0063207 | 3.2 | -0.59995 | 0.38296 | 0.24214 | 0.008381
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.82916 | 0.55657 | 0.50609 | 0.077831 | 4 | -0.91613 | 0.48706 | 0.41718 | -0.0039641 | 4 | -0.78885 | 0.47453 | 0.34865 | 0.011446
TEMPERATURE CORRECTED
[5 empty] | Active Area 1 |  |  |  |  | Active Area 2 |  |  |  |  | Active Area 3
[5 empty] | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 |  | Curvature | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | -0.27933 | 0.13165 | 0.14768 |  | 0.5 | -0.26771 | 0.13441 | 0.1333 |  | 0.5 | -0.13065 | 0.0699 | 0.060752
[5 empty] | 1.6 | -0.48789 | 0.25384 | 0.23405 |  | 1.6 | -0.50049 | 0.24189 | 0.25859 |  | 1.6 | -0.41121 | 0.26902 | 0.14219
[5 empty] | 2 | -0.38279 | 0.18215 | 0.20065 |  | 2 | -0.35602 | 0.18756 | 0.16846 |  | 2 | -0.30795 | 0.21174 | 0.096209
[5 empty] | 2.5 | 0.14069 | -0.063733 | -0.076959 |  | 2.5 | 0.0965 | 0.027397 | -0.1239 |  | 2.5 | 0.113 | -0.081777 | -0.03122
[5 empty] | 3.2 | -0.67763 | 0.35876 | 0.31887 |  | 3.2 | -0.69399 | 0.38208 | 0.31191 |  | 3.2 | -0.60833 | 0.37458 | 0.23375
[5 empty] | 4 | -0.90699 | 0.47874 | 0.42826 |  | 4 | -0.91217 | 0.49102 | 0.42114 |  | 4 | -0.80029 | 0.46308 | 0.33721

## Expmt. 1
| AA 1 |  | AA 2 |  | AA 3 |  | CH1 ¦ AA1 |  | CH1 ¦ AA2 |  | CH1 ¦ AA3 |  | CH2 ¦ AA1 |  | CH2 ¦ AA2 |  | CH2 ¦ AA3 |  | CH3 ¦ AA1 |  | CH3 ¦ AA2 |  | CH3 ¦ AA3
Average Curvature (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average Curvature (1/m) | Std Dev (1/m) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm) | Average (nm) | STD (nm)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.2021 | 0.0041055 | 1550.24 | 0.00053879 | 1560.39 | 0.00067796 | 1540.5605 | 0.0018674 | 1550.4161 | 0.0017084 | 1560.2279 | 0.0018152 | 1540.7848 | 0.0051406 | 1550.5745 | 0.0017876 | 1560.3903 | 0.0019687
0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1539.9437 | 0.0051304 | 1549.9478 | 0.0019953 | 1560.2568 | 0.00093752 | 1540.7131 | 0.0050063 | 1550.526 | 0.0015641 | 1560.2954 | 0.0033671 | 1540.9534 | 0.0021129 | 1550.6833 | 0.0019338 | 1560.4486 | 0.00097951
1.6 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1539.7581 | 0.0045078 | 1549.718 | 0.001513 | 1559.9844 | 0.0014767 | 1540.8583 | 0.0034541 | 1550.6366 | 0.0022867 | 1560.5026 | 0.0014519 | 1541.0627 | 0.0033986 | 1550.8116 | 0.0024907 | 1560.5381 | 0.0018325
2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1539.8532 | 0.0035468 | 1549.8596 | 0.0018277 | 1560.0848 | 0.0013005 | 1540.7766 | 0.0033557 | 1550.5794 | 0.0028546 | 1560.4425 | 0.00097297 | 1541.0193 | 0.0020014 | 1550.7186 | 0.0023759 | 1560.4893 | 0.0023311
2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1540.3319 | 0.010495 | 1550.3702 | 0.0016084 | 1560.5029 | 0.00044725 | 1540.4859 | 0.0076161 | 1550.4773 | 0.029309 | 1560.1461 | 0.0035442 | 1540.6969 | 0.0077461 | 1550.4843 | 0.0016693 | 1560.359 | 0.0037714
3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1539.582 | 0.0058816 | 1549.5397 | 0.0021217 | 1559.79 | 0.0038382 | 1540.9768 | 0.002236 | 1550.7919 | 0.0033633 | 1560.6109 | 0.0030446 | 1541.1612 | 0.0050375 | 1550.8801 | 0.0038187 | 1560.6325 | 0.0027784
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1539.3729 | 0.0046348 | 1549.3238 | 0.0034318 | 1559.6011 | 0.00338 | 1541.1171 | 0.0054975 | 1550.9032 | 0.003757 | 1560.7025 | 0.0086904 | 1541.2908 | 0.0086872 | 1550.9917 | 0.0077157 | 1560.739 | 0.00572